## Лист 1
Приложение № 1 к договору №
Перечень средств измерений и эталонов единиц величин, подлежащих поверке (калибровке) в 2017 году
№ п/п | Наименование и тип СИ | Зав. № | Метрологические характеристики |  | Период поверки (месяцы) | Срок поверки | Сфера ГРОЕИ | Стоимость поверки без НДС | Стоимость поверки с НДС | № госреестра
|  |  | Класс точности, погрешность | Предел измерений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
Измерения геометрических величин
1 | Меры длины концевые плоскопараллел. набор № 3 (112 шт.) | 1008 | КТ 1 2 разряд | (0,5 - 100) мм | 12 | 2017-10-01 | ЭЕВ |  |  | 38376-13
2 | Меры длины концевые плоскопараллел. набор № 8 (10 шт.) | А-10388 | КТ 2 3 разряд | (50 - 500) мм | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 9291-91
3 | Меры длины концевые плоскопараллел. набор № 9 (12 шт.) | Ш9813 | КТ 2 3 разряд | (50 -1000) мм | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 37335-08
4 | Меры длины концевые плоскопараллел. набор № 16 (19 шт.) | 1422 | КТ 0 1 разряд | (0,991 - 1,009) мм | 12 | 2017-11-01 | ЭЕВ |  |  | 38376-13
5 | Меры длины концевые плоскопараллел.набор № 22 (7 шт.) | Э8921 | КТ 2 3 разряд | (21,2 - 175) мм | 12 | 2017-11-01 | ЭЕВ |  |  | 9291-91
6 | Кольца измерительные | 6411 | 4 разряд | (6 - 10) мм | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | 31496-06
7 | Кольца измерительные | 6412 | 4 разряд | (18 - 50) мм | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | 31496-06
8 | Кольца измерительные | 6413 | 4 разряд | (10 - 18) мм | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | 31496-06
9 | Пластина плоская стеклянная ПИ - 120 | 6418 | КТ 2 | Ø 120 | 12 | 2017-11-01 | раб. СИ |  |  | калибровка
10 | Брусок контрольный БК-350 | 18 | 0,6 мкм | 350 мм | 12 | 2017-11-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
11 | Толщиномер ультразвуковой УТ-80 М | 769 | ПГ ± (0,01h+0,1) мм | (1 - 100) мм | 12 | 2017-09-01 | раб. СИ |  |  | 19805-00
12 | Толщиномер ультразвуковой ТТ-100 | 1247500003 | ПГ ± (0,01h+0,1) мм | (1,2 - 225,0) мм | 12 | 2017-03-01 | раб. СИ |  |  | 19411-00
13 | Объект-микрометр | 761169 | 2р ПГ±0,003 мм | (0 - 1) мм | 24 | 2017-12-01 | ЭЕВ |  |  | 590-50
Измерения механических величин
1 | Набор гирь Е2 (12 шт.) | 25125016 | Е2 1 разряд | (1 - 500) г | 12 | 2017-09-01 | ЭЕВ |  |  | 36068-07
2 | Набор гирь Е2 (12 шт.) | 25125406 | Е2 1 разряд | (0 - 500) мг | 12 | 2017-09-01 | ЭЕВ |  |  | 36068-07
3 | Набор гирь Е2 (5 шт.) | 33125594 | Е2 1 разряд | (1 - 10) кг | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 52768-13
4 | Гиря 20 кгF1 | 24825000/1 | F12 разряд | 20 кг | 12 | 2017-09-01 | ЭЕВ |  |  | 36068-07
5 | Гиря 500 г | Z-28225133 | F1 | 500 г | 12 | 2017-10-01 | раб. СИ |  |  | калибровка
6 | Гиря калибровочная 500 г | 8174 | F1 | 500 г | 12 | 2017-02-01 | раб. СИ |  |  | калибровка
6 | Гиря 1 кг | Z-23025844 | F1 | 1 кг | 12 | 2017-09-01 | раб. СИ |  |  | 36068-07
7 | Гиря 1 кг | Z-23025846 | F1 | 1 кг | 12 | 2017-09-01 | раб. СИ |  |  | 36068-07
8 | Набор гирь Г-2-210 | 190 | F1 | (1 - 100) г | 12 | 2017-10-01 | раб. СИ |  |  | 2467-74
9 | Весы крановые электронные МК-50000Д | 7893 | III | (400 - 50000) кг | 12 | 2017-06-01 | раб. СИ |  |  | 50301-12
11 | Динамометр ДОСМ-3-2У | 157 | 2 разряд | 200 кгс | 12 | 2017-01-01 | раб. СИ |  |  | г.в. 1991
12 | Динамометр ДОСМ-3-10У | 570 | 2 разряд | 1000 кгс | 12 | 2017-01-01 | раб. СИ |  |  | г.в. 1991
10 | Динамометр ДР-0,5 | 173 | 2 разряд | 5000 Н | 12 | 2017-10-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
11 | Динамометр ДОСМ-3-30У 5097 | 212 | 2 разряд | 30 кН | 12 | 2017-10-01 | ЭЕВ |  |  | 11157-92
15 | Динамометр ДОСМ-3-30У | 211 | 2 разряд | 30 кН | 12 | 2017-01-01 | раб. СИ |  |  | г.в. 1991
12 | Динамометр ДОСМ-3-10У 5096 | 468 | 2 разряд | 10 кН | 12 | 2017-10-01 | ЭЕВ |  |  | 11157-92
13 | Динамометр ДОСМ-3-2У 5096 | 271 | 2 разряд | 2 кН | 12 | 2017-10-01 | ЭЕВ |  |  | 11157-92
14 | Динамометр ДОСМ-3-100У | 657 | 2 разряд | 100 кН | 12 | 2017-07-01 | ЭЕВ |  |  | 15812-09
15 | Динамометр ДОСМ-3-0,05 | 7 | 2 разряд | 500 Н | 12 | 2017-10-01 | ЭЕВ |  |  | 2788-71
16 | Динамометр ДС-5 | 848 | 2 разряд | 50 кН | 12 | 2017-10-01 | ЭЕВ |  |  | 702-51
21 | Динамометр ДУ-0,1 | 107 | 2 разряд | 1000 Н | 12 | 2017-01-01 | ЭЕВ |  |  | г.в. 1991
17 | Динамометр ДОС-15 | 2857281 | КТ 2 | 150 кН | 12 | 2017-04-01 | раб. СИ |  |  | калибровка
18 | Динамометр ДПУ-100 | 1002 | КТ 1 | 100 кН | 12 | 2017-11-01 | раб. СИ |  |  | 1808-63
24 | Динамометр элетронный переносной ДЭП3-1Д-0,3У-0,5 | 075618 | КТ 0,5 | 300 Н | 12 | 2017-01-01 | ЭЕВ |  |  | 49616-12
25 | Динамометр элетронный переносной ДЭП3-1Д-2У-0,5 | 075617 | КТ 0,5 | 2 кН | 12 | 2017-01-01 | ЭЕВ |  |  | 49616-12
26 | Динамометр элетронный переносной ДЭП3-1Д-20У-0,5 | 075616 | КТ 0,5 | 20 кН | 12 | 2017-01-01 | ЭЕВ |  |  | 49616-12
27 | Динамометр элетронный переносной ДЭП3-1Д-200У-0,5 | 075615 | КТ 0,5 | 200 кН | 12 | 2017-01-01 | ЭЕВ |  |  | 49616-12
19 | Ключ динамометрический электронный HOLEX 655345 30 | 1401003185 | ПГ ± 3 % | (1,5 - 30) Нм | 12 | 2017-05-01 | раб. СИ |  |  | 52243-12
20 | Ключ динамометрический электронный HOLEX 655345 135 | 1402004065 | ПГ ± 3 % | (6,8 - 135) Нм | 12 | 2017-05-01 | раб. СИ |  |  | 52243-12
21 | Ключ динамометрический электронный HOLEX 655345 340 | 1304001207 | ПГ ± 3 % | (17 - 340) Нм | 12 | 2017-05-01 | раб. СИ |  |  | 52243-12
22 | Ключ динамометрический электронный HOLEX 655345 12 | DP2-012- 13001020 | ПГ ± 3 % | (0,6 - 12) Нм | 12 | 2017-05-01 | раб. СИ |  |  | 52243-12
23 | Отвертка динамометрическая предельная Garant 659910 80 | 195459/215/ V2.11 | ПГ ± 6 % | (10 - 80) мНм | 12 | 2017-05-01 | раб. СИ |  |  | 52242-12
24 | Отвертка динамометрическая предельная Garant 659910 500 | 191234/412/ V2.11 | ПГ ± 6 % | (1-5) Нм | 12 | 2017-03-01 | раб. СИ |  |  | 52242-12
25 | Отвертка динамометрическая предельная Garant 659910 500 | 191234/138/ V2.11 | ПГ ± 6 % | (1-5) Нм | 12 | 2017-03-01 | раб. СИ |  |  | 52242-12
26 | Отвертка динамометрическая предельная Garant 659910 500 | 192284/448/ V2.11 | ПГ ± 6 % | (1-5) Нм | 12 | 2017-03-01 | раб. СИ |  |  | 52242-12
27 | Отвертка динамометрическая предельная Garant 659910 500 | 192284/482/ V2.11 | ПГ ± 6 % | (1-5) Нм | 12 | 2017-03-01 | раб. СИ |  |  | 52242-12
28 | Отвертка динамометрическая предельная Garant 659910 250 | 192582/476/ V2.11 | ПГ ± 6 % | (0,4-2,5) Нм | 12 | 2017-05-01 | раб. СИ |  |  | 52242-12
29 | Ключ моментный шкальный Tohnichi DB6N4-S | 331287 E | ПГ ± 3 % | (0,6 - 6) Нм | 12 | 2017-10-01 | раб. СИ |  |  | 59697-15
30 | Измеритель крутящего момента силы цифровой Stahlwille 7721-1 | 2515190272 | ПГ ± (0,25 - 1) % 2 разряд | (0,4-20) Нм | 12 | 2017-08-01 | ЭЕВ |  |  | 54694-13
31 | Меры твердости МТР | 869, 845, 715, 670, 577 | 2 разряд | HRC 63,8, HRC 46,6, HRC 21,7, HRA 89,6 HRB 82,8 | 24 | 2017-09-01 | ЭЕВ |  |  | 1054-08
Измерения давления, вакуумные измерения
1 | Манометр цифровой METROL 100 | 10010 |  |  | 12 | 2017-07-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
2 | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-010-ДИ-150-А | 86150 | ПГ ± (0,03-0,2) % | (0 - 600) кПа | 24 | 2017-03-01 | ЭЕВ |  |  | 33587-06
3 | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020-ДИ-110В | 2096991 | ПГ ± (0,03-0,2) % | (0 - 100 ) кПа | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 58668-14
4 | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020-ДИ-160В | 2090775 | ПГ ± (0,03-0,2) % | (0 - 100 ) кПа | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 58668-14
5 | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020-ДИ-190В | 2131259 | ПГ ± (0,03-0,2) % | (0 - 100 ) кПа | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 58668-14
Измерения физико-химического состава и свойств веществ
1 | Вискозиметр капилярный ВПЖ-2 | 1104 | ПГ±2 с | (5 - 200) с | 48 | 2017-12-01 | раб. СИ |  |  | 2465-01
2 | Вискозиметр капилярный ВПЖ-2 | 1105 | ПГ±2 с | (5 - 200) с | 48 | 2017-12-01 | раб. СИ |  |  | 2465-01
3 | Газоанализатор ОКА-92МТ | 1108203 | Н2S: 1ПДК 10 мг/м3СН4:1ПДК 300 мг/м3 | Н2S: (0 - 30)10 мг/м3СН4:(0 - 3000) мг/м3 | 12 | 2017-09-01 | ТБ |  |  | 19520-00
Теплофизические и температурные измерения
1 | Термометр цифровой ЛТ-300 | 302026 | ПГ ± (0,05-0,2)ºС | [(-50) - 300]°C | 12 | 2017-03-01 | ЭЕВ |  |  | 45379-10
2 | Термометр цифровой ЛТ-300 | 303696 | ПГ ± (0,05-0,2)ºС | [(-50) - 300]°C | 12 | 2017-03-01 | раб. СИ |  |  | 45379-10
3 | Измеритель температуры многоканальный МИТ 8.10М1 | 856 | -U: 0,1%; R: (0,01-0,5)% | (0,5 - 300) мВ; (1 - 1000) Ом | 12 | 2017-02-01 | раб. СИ |  |  | 19736-11
3 | Измеритель температуры многоканальный МИТ 8.10 | 1176 | -U: 0,1%; R: (0,01-0,5)% | (0,5 - 300) мВ; (1 - 1000) Ом | 12 | 2017-04-01 | раб. СИ |  |  | 19736-11
Измерения времени и частоты
1 | Стандарт частоты FS 725 | 121872 | ПГ±5·10-10 | 5 МГц; 10 МГц | 12 | 2017-11-01 | ЭЕВ |  |  | 31222-06
2 | Стандарт частоты FS 725 | 121870 | ПГ±5·10-10 | 5 МГц; 10 МГц | 12 | 2017-03-01 | ЭЕВ |  |  | 31222-06
Измерения электротехнических и магнитных величин
1 | Элемент нормальный насыщенный Х 482 | 188 | ПГ ± 0,001 % 3 разряд | 1,0186 В | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 3789-73
2 | Конденсатор образцовый Р533 | 1178 | ПГ±0,3 пФ 3 разряд | 400 пФ | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
3 | Конденсатор образцовый Р533 | 1142 | ПГ±0,125 пФ 3 разряд | 50 пФ | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
4 | Конденсатор образцовый Р533 | 1244 | ПГ±0,2 пФ 3 разряд | 200 пФ | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
5 | Конденсатор образцовый Р533 | 1252 | ПГ±0,25 пФ 3 разряд | 300 пФ | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
6 | Конденсатор образцовый Р533 | 1187 | ПГ±0,6 пФ 3 разряд | 1000 пФ | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
7 | Конденсатор образцовый Р533 | 1273 | ПГ± 1,1 пФ 3 разряд | 2000 пФ | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
8 | Конденсатор образцовый Р533 | 1279 | ПГ± 1,6 пФ 3 разряд | 3000 пФ | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
9 | Конденсатор образцовый Р533 | 1290 | ПГ±2,1 пФ 3 разряд | 4000 пФ | 24 | 2017-05-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
10 | Конденсатор образцовый Р533 | 1227 | ПГ±0,15 пФ | 100 пФ | 24 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
11 | Конденсатор переменной емкости Р534/2 | 1477 | ПГ±0,2 пФ 3 разряд | (0 - 60) пФ | 24 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 1144-57
12 | Магазин емкости Р5025 | 179 | ПГ±(0,1 - 0,5) % 3 разряд | (1- 100) мкФ | 12 | 2017-07-01 | ЭЕВ |  |  | 5395-76
13 | Калибратор Н4-6 | 16806 | U: 2·10-3−3,5·10-3%; I: 5·10-3−3·10-2% | 0,1 мкВ − 1000 В; 0,1 нА − 10 А | 12 | 2017-08-01 | ЭЕВ |  |  | 16690-97
14 | Прецизионный универсальный вольтметр FLUKE -8508А | 97405684 | U: 3·10-4−4,5·10-4%; I: 1,2·10-3−3,8·10-2% 2 разряд | 1 мкВ − 1000 В; 1 мкА − 20 А | 12 | 2017-02-01 | ЭЕВ |  |  | 26984-03
14 | Комплект преобразователей напряжения ПНТЭ-6А | 421 | ПГ ± (0,01 - 0,5) % | (0,5; 1; 3; 10; 30) В 20 Гц - 30 МГц | 12 | 2017-12-01 | ЭЕВ |  |  | 5412-76
15 | Набор мер индуктивности L- 0170-2 | 659 | 2 разряд | 0,1 мкГн - 200 мГн | 24 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 3241-72
Радиотехнические и радиоэлетронные измерения
1 | Прибор для проверки аттенюаторов Д1-13А | 182 | ПГ ±(0,04-0,9) дБ 1 разряд | (0 - 110) дБ (0 - 30) МГц | 12 | 2017-03-01 | ЭЕВ |  |  | 9257-83
2 | Прибор для проверки аттенюаторов Д1-13А | 1170 | ПГ ±(0,04-0,9) дБ 1 разряд | (0 - 110) дБ (0 - 30) МГц | 12 | 2017-03-01 | ЭЕВ |  |  | 9257-83
3 | Прибор для проверки аттенюаторов Д1-13А | 1149 | ПГ ±(0,04-0,9) дБ 1 разряд | (0 - 110) дБ (0 - 30) МГц | 12 | 2017-03-01 | ЭЕВ |  |  | 9257-83
4 | Прибор для проверки аттенюаторов Д1-13 | 6690 | ПГ ±(0,04-0,9) дБ 1 разряд | (0 - 110) дБ (0 - 30) МГц | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | калибровка
5 | Измеритель модуляции вычислительный СК3-45 | 0450 | ПГ± 2 % 1 разряд | (0,1 - 1000) МГц | 12 | 2017-02-01 | ЭЕВ |  |  | 9331-83
5 | Калибратор коэффициента гармоник СК6-21 | 016 | КГ:±(0,01-0,015)%; U:±(0,7-1,0)% | КГ: (0,003-100) %; U: 0,1 мВ-10 В | 24 | 2017-04-01 | ЭЕВ |  |  | 43990-10
7 | Измеритель плотности потока энергии П3-33М | 35713 | ПГ±(2 - 3) дБ | (1 - 1·10-5) мкВт/см2(0,3 - 18) ГГц | 12 | 2017-02-01 | раб. СИ |  |  | 35282-07
8 | Калибратор мощности М 1-7 | 910433 | ПГ±1,6 % 1 разряд | (6,85 - 9,93) ГГц ( 28,5х12,6) мм | 12 | 2017-01-01 | ЭЕВ |  |  | 8049-80
6 | Калибратор мощности М 1-6 | 920109 | ПГ±1,6 % 1 разряд | (5,64 - 8,24) ГГц (35х15) мм | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 8048-80
7 | Калибратор мощности М 1-8 | 910245 | ПГ±1,6 % 1 разряд | (8,24 - 12,05) ГГц (23х10) мм | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 8050-80
8 | Калибратор мощности М 1-9 | 911121 | ПГ±1,6 % 1 разряд | (11,95 - 16,7) ГГц ( 17х8) мм | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 8051-80
9 | Термисторный преобразователь М5-44 | 01644 | ПГ ± 0,5 % | (16,7 - 25,86) ГГц (11х5,5) | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 3373-72
10 | Вольтметр универсальный высокочастотный В7-83 | 289022 | ПГ±(0,05 - 3) % 1 разряд | (0,01 - 150) В 5 Гц - 1500 МГц | 12 | 2017-10-01 | ЭЕВ |  |  | 40379-09
11 | Вольтметр универсальный высокочастотный В7-83 | 003 | ПГ±(0,05 - 3) % 2 разряд | (0,01 - 150) В 5 Гц - 1500 МГц | 12 |  | ЭЕВ |  |  | 40379-09
12 | Вольтметр универсальный высокочастотный В7-83 | 289021 | ПГ±(0,05 - 3) % 1 разряд | (0,01 - 150) В 5 Гц - 1500 МГц | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 40379-09
16 | Набор мер КСВН и полного сопротивления ЭК9-145 | 002 | 1 разряд | (4 - 18) ГГц 7/3; 50 Ом | 12 | 2017-01-01 | ЭЕВ |  |  | 8935-82
13 | Набор мер образцовых КСВН и полного сопротивления ЭК9-180 | 032 | ПГ±(1,5 - 3) % | (0 - 4) ГГц 16/6,95 - 50 Ом; 16/4,6 - 75 Ом | 24 | 2017-11-01 | ЭЕВ |  |  | 9112-83
14 | Набор мер КСВН и полного сопротивления ЭК9-140 | 28 | ПГ±(1 - 2) % | КСВ 1,0; 1,2; 1,4; 2,0; 3,0 (0,02 - 4) ГГц, 50 Ом | 24 | 2017-12-01 | ЭЕВ |  |  | 8485-81
15 | Набор мер комплексного коэффициента передачи ДК2-70 | 035 | ПГ±(0,3 - 1) дБ | (10; 20; 30) дБ | 24 | 2017-11-01 | ЭЕВ |  |  | 10692-86
16 | Измеритель добротности Е4-11 | 0370 | ПГ±1 % | (10 - 10000) ед. (30 - 300) МГц | 12 | 2017-11-01 | раб. СИ |  |  | 5049-75
17 | Измеритель добротности Е4-11 | 1193 | ПГ±1 % | (10 - 10000) ед. (30 - 300) МГц | 12 | 2017-07-01 | раб. СИ |  |  | 5049-75
18 | Измеритель добротности Е4-11 | 0128 | ПГ±1 % | (10 - 10000) ед. (30 - 300) МГц | 12 | 2017-04-01 | раб. СИ |  |  | 5049-75
19 | Измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1 | 166 | ПГ ± (5 - 10) % ПГ ± 5 % | (0,02 - 50) кВ (0,02 - 10) мкКл/м2 (2 - 1000) кВ/м | 12 | 2017-11-01 | раб. СИ |  |  | 28316-11
20 | Измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1 | 188 | ПГ ± (5 - 10) % ПГ ± 5 % | (0,02 - 50) кВ (0,02 - 10) мкКл/м2 (2 - 1000) кВ/м | 12 | 2017-04-01 | раб. СИ |  |  | 28316-11
21 | Измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1 | 190 | ПГ ± (5 - 10) % ПГ ± 5 % | (0,02 - 50) кВ (0,02 - 10) мкКл/м2 (2 - 1000) кВ/м | 12 | 2017-11-01 | раб. СИ |  |  | 28316-11
22 | Генератор шума Г2-32 | 01097 | ПГ±15 %;ПГ ±20% | (0 - 600) МГц | 12 | 2017-10-01 | раб. СИ |  |  | 2417-89
23 | Генератор шума Г2-32 | 11022 | ПГ±15 % ; ПГ ±20 % | (0 - 600) МГц | 12 | 2017-08-01 | раб. СИ |  |  | 2417-89
24 | Измеритель коэффициента шума Х5-25 | 6780 | ПГ ± 5 % | (3,2 - 12,5) ГГц | 12 | 2017-07-01 | раб. СИ |  |  | 8398-81
25 | Генератор сигналов высокочастотный Г4-90 | 18016 | ПГ ± 0,1 % | (16,65 - 25,8) ГГц | 12 | 2017-06-01 | ЭЕВ |  |  | 3089-72
26 | Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр АТ-002 | 198004 | ПГ ± 20 % | 5 Гц - 400 кГц | 12 | 2017-12-01 | раб. СИ |  |  | 17396-98
Виброакустические измерения
1 | Преобразователь виброизмерительный АР 2038 - 10 | 3391 | ПГ± 2% | (0,5 - 12000) Гц (0 -5000) м/с2 | 12 | 2017-02-01 | раб. СИ |  |  | 50840-12
1 | Преобразователь виброизмерительный АР 2038Р - 10 | 5240 | ПГ± 2% | (0,5 - 12000) Гц (0 -5000) м/с2 | 12 | 2017-09-01 | раб. СИ |  |  | 50840-12
2 | Вибропреобразователь АР 40 | 2196 | ПГ± 5 % | (5 - 20000) Гц | 12 | 2017-10-01 | раб. СИ |  |  | 16602-12
3 | Вибропреобразователь АР 40 | 2207 | ПГ± 5 % | (5 - 20000) Гц | 12 | 2017-08-01 | раб. СИ |  |  | 16602-12
4 | Акселерометр пьезоэлектрический 4384 | 30036, 30037 | ПГ ± 3 % | (0,2 - 10000) Гц Максим. ускор. 60000 м/с2 | 12 | 2017-03-01 | раб. СИ |  |  | 39667-08
Итого
НДС
Стоимость поверки с НДС
| От Исполнителя |  |  |  | От Заказчика
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов