## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № ________________от_________________г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530 |  |  | 1 шт. | 4671000
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Маркировочный модуль в сборе |  |  | 1 шт.
1.1.1.1. | Жесткий балочный каркас |  |  | 1 шт.
1.1.1.2. | 3-х координатная система перемещения портального типа |  |  | 1 шт.
1.1.1.3. | Стол для фиксации деталей с измерительными шкалами по осям X и Y |  |  | 1 шт.
1.1.1.4. | Консоль управления, включая монитор, клавиатуру, мышь |  |  | 1 шт.
1.1.1.5. | Приборный блок с защитными кожухами |  |  | 1 шт.
1.1.1.6. | Блок питания и управления системы и волоконного лазерного излучателя |  |  | 1 шт.
1.1.1.7. | Системный блок управляющего ПК |  |  | 1 шт.
1.1.1.8. | Источник бесперебойного питания |  |  | 1 шт.
1.1.1.9 | Волоконный импульсный лазерный излучатель |  |  | 1 шт.
1.1.1.10 | Триангуляционный оптический датчик системы автофокусировки |  |  | 1 шт.
1.1.1.11 | Маркировочная голова с фокусирующим объективом с полем 100х100 мм |  |  | 1 шт.
1.1.1.12. | Раструб забора воздуха из зоны маркировки, шланг воздуховода |  |  | 1 шт.
1.1.2. | Соединительные и сетевые кабели |  |  | 1 к-т
1.1.3. | Дистрибутив программного обеспечения "MaxiGraf" на CD |  |  | 1 шт.
1.1.4. | Комплект ЗИП |  |  | 1 к-т
1.1.4.1. | Очки защитные от лазерного излучения ( 1шт.)
1.1.4.2. | Визуализатор лазерного излучения (1 шт.)
1.1.4.3. | Ключи 6-гранные ( 1 к-т)
1.1.4.4. | Предохранитель плавкий (5А) (2 шт.)
| Итого Базовая комплектация |  |  |  | 4671000
1.2. | Стоимость услуг по доставке. |  |  |  | Включено в стоимость Оборудования
| Итого Оборудование |  |  |  | 4671000
1.3. | В стоимость Оборудования включено:
1.3.1. | Стоимость услуг по упаковке и маркировке.
2 | Работы и услуги
2.1. | Монтажные работы |  |  |  | Включено в стоимость Оборудования
2.2. | Пусконаладочные работы |  |  |  | Включено в стоимость Оборудования
2.3. | Инструктаж |  |  |  | Включено в стоимость Оборудования
| Итого за Работы |  |  |  | 4671000
2.4. | В стоимость Работ включено:
2.4.1. | Командировочные расходы на персонал Продавца.
Итого стоимость Оборудования и Работ |  |  |  |  | 4671000
НДС |  |  |  | 18% | 712525.42
ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 4671000
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор |  |  | ООО "ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР" Директор
|  | / Б. И. Ефремов / |  | / С.Г. Горный/

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________от_________________г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530
№ п/п | Технические характеристики |  | Параметры
1 | Маркируемые материалы |  | металлы и сплавы, окрашенные и покрытые металлические поверхности, резина, пластмасса, полупроводники, фольга “tesa laser” и др.
2 | Тип сканирующей системы |  | 2-х осевой гальванометрический сканатор на базе приводов VM2500+ «GSI Lumonics»
3 | Поле обработки сканирующей системы |  | 100 х 100 мм - основной объектив
4 | Консоль управления, включая системный блок управляющего ПК, монитор, клавиатуру, мышь. |  | На базе процессроа Intel Core Duo, i3, i5 / ОЗУ от 4 Gb/ HDD от 500 GB, DVD RW/ клавиатура/ мышь/ ж.к. монитор 19", ОС Windows 7
5 | Программно-аппаратное разрешение сканирующей системы |  | 2,5 мкм (на поле обработки 100 х 100 мм.)
6 | Скорость перемещения луча сканирующей системы |  | регулируемая, до 8,7 м/с (для поля обработки 100 х 100 мм.)
7 | Размер знаков |  | от 0,25 до 100 мм
8 | Максимальное разрешение маркирующей головки |  | 10 160 dpi
9 | Размер стола для фиксирования деталей |  | 1350 х 750 мм
10 | Поле обработки 2-координатного стола портального типа |  | 1000 х 530 мм
11 | Ход маркировочной головки по оси Z |  | не менее 450 мм
12 | Максимальная высота обрабатываемой детали |  | не менее 460 мм
13 | Способ управления координатными осями X Y Z |  | оси X, Y, Z - электрический привод с программным и ручным управлением
14 | Точность позиционирования портальной системы |  | 0,2 мм
15 | Точность повторного позиционирования портальной системы |  | 0,02 мм
16 | Количество ШВП по оси Y |  | 2
17 | Количество направляющих оси Y |  | 2 пары стальных цилиндрических направляющих
18 | Трансмиссионный механизм оси Y |  | 2 ШВП синхронизированные при помощи трансмиссионного вала соединенные с приводами через эластичные муфты и поворотные устройства
19 | Расположение трансмиссионного механизма оси Y |  | Над поверхностью рабочего стола на жестких опорах каркаса
20 | Сечение профильных деталей опорного каркаса |  | Поперечные связи: 40 х 80 мм, опорные стойки: 80 х 80 мм
21 | Габаритные размеры портала с маркировочной головкой |  | 1510 х 1710 х 1900 мм, 400 кг
22 | Электропотребление |  | ~220 В, 50 Гц, до 1500 Вт
23 | Тип лазера |  | иттербиевый импульсный волоконный с опцией
24 | Длина волны лазерного излучения |  | 1,064 мкм.
25 | Частота следования импульсов |  | регулируемая, от 50 кГц до 100 кГц
26 | Охлаждение |  | автономное воздушное
27 | Ресурс лазера |  | > 50 000 час.
28 | Макс. выходная мощность лазера |  | 50 Вт
29 | Длительность импульсов |  | 100 нс
30 | Макс. энергия в импульсе лазера |  | 1,0 мДж
31 | Частота измерений датчика автофокуса |  | 10 кГц
32 | Источник излучения датчика автофокуса |  | Лазер, красный 655 нм, 1 мВт
33 | Требования к помещению |  | Температура +15 … +30°С, отн. влажность до 80% без конденсата
34 | Требования к вытяжной системе |  | Требуется подключение к внешней вытяжке, производительность не менее 120 м³/час.
Основные функциональные возможности ПО "MaxiGraf"
35 | Полное воспроизведение на графическом экране маркируемых объектов с отображением активных и пассивных векторов;
36 | Наглядное отображение основных параметров работы оборудования с возможностью их быстрого изменения;
37 | Импорт растровых графических файлов в формате *.bmp; *.gif; *.jpeg; *.jpg; *.png; *.tiff и векторных файлов в формате *.dxf; *.plt; *.svg, маркировка изображений растровой и векторной графики;
38 | Автоматическая подготовка растровых файлов Gray Scale 8bit для 3D гравировки изображений ( с разбивкой на слои и заданием режимов обработки);
39 | Динамическая заливка контурных файлов форматов *.dxf; *.plt; *.svg;
40 | Возможность просмотра и редактирования различных контуров файлов форматов *.dxf; *.svg на уровне отдельных кривых Безье и узлов;
41 | Быстрое создание несложных графических изображений (примитивов) без необходимости импорта графических файлов;
42 | Быстрое создание текстовых надписей с использованием как шрифтов TrueType, так и векторных шрифтов собственной библиотеки (20 видов различного начертания);
43 | Быстрое создание текстовых надписей с начертанием по ГОСТ 26.008-85 для обеспечения гравировки тестов с наклонным профилем символов;
44 | Генерация баркодов всех стандартных форматов: линейные (одномерные) штрих-коды (ЕАN/UCC, ITF, Code, ISBN, UPC и др.); двумерные коды (PDF417, MicroPDF, DataMatrix, QR и др.); символики сокращенной размерности RSS; композитные кодовые символики и др.;
45 | Серийная маркировка (задание режима автоматической смены номера и партии маркируемого изделия по заданному алгоритму);
46 | Совмещение режима серийной маркировки с маркировкой штрих-кода, содержащего соответствующую переменную информацию;
47 | Маркировка текущего времени и даты;
48 | Возможность группировки объектов, задания общих свойств маркировки как для группы объектов, так и для каждого объекта в отдельности;
49 | Штриховка растровых изображений под любым заданным углом с требуемой плотностью линий, оконтуирование растровых изображений;
50 | Различные режимы оптимизации штриховки растровых изображений;
51 | Возможность создавать и пополнять собственную библиотеку режимов маркировки и настроек динамики сканирующей системы;
52 | Возможность одновременного создания и редактирования программы маркировки в графическом и скриптовом режиме;
53 | Возможность проигрывания звукового сигнала окончания маркировки файла в формате *.wav;
54 | Программная настройка и коррекция размеров и геометрии гальво поля обработки для всех применяемых объективов.
От Покупателя: |  | От Продавца: | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор |  | ООО "ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР" Директор
___________________/ Б.И. Ефремов/ |  |  | ______________________/ С.Г. Горный /

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________от_________________г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок исполнения обязательств Продавца
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Выполнение монтажных, пусконаладочных работ, проведение инструктажа и окончательной приемки (с момента уведомления о готовности Покупателя к проведению Работ)
1 | Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530 | 1 шт. | 6 месяцев | В течение 14 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор |  |  |  | ООО "ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР" Директор
|  |  | /Б. И. Ефремов/ |  | / С.Г. Горный/

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________от_________________г.
ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА
Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530
№ п/п | Содержание
1 | Требования техники безопасности при эксплуатации и обслуживании системы
2 | Общее устройство, ознакомление с управлением, назначением системы
3 | Назначение кнопок пульта управления
3.1. | Включение, запуск и выключение системы
3.2. | Аварийная остановка
3.3. | Работа в рабочих режимах
4 | Система управления
4.1. | Назначение системы
4.2. | Описание работы системы
5 | Техническое обслуживание системы
6. | Возможные неисправности и способы их устранения
7 | Основы проектирования и редактирования графических изображений в ПО "MaxiGraf"
8 | Передача навыков работы на оборудовании специалистам Покупателя
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор |  |  | ООО "ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР" Директор
|  | / Б. И. Ефремов/ |  | / С.Г. Горный/

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ________________от_________________г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530
Номер транспортного средства:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, Руб
1 | Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530 |  |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Маркировочный модуль в сборе |  |  | 1 шт.
1.1.1.1. | Жесткий балочный каркас |  |  | 1 шт.
1.1.1.2. | 3-х координатная система перемещения портального типа |  |  | 1 шт.
1.1.1.3. | Стол для фиксации деталей с измерительными шкалами по осям X и Y |  |  | 1 шт.
1.1.1.4. | Консоль управления, включая монитор, клавиатуру, мышь |  |  | 1 шт.
1.1.1.5. | Приборный блок с защитными кожухами |  |  | 1 шт.
1.1.1.6. | Блок питания и управления системы и волоконного лазерного излучателя |  |  | 1 шт.
1.1.1.7. | Системный блок управляющего ПК |  |  | 1 шт.
1.1.1.8. | Источник бесперебойного питания |  |  | 1 шт.
1.1.1.9 | Волоконный импульсный лазерный излучатель |  |  | 1 шт.
1.1.1.10 | Триангуляционный оптический датчик системы автофокусировки |  |  | 1 шт.
1.1.1.11 | Маркировочная голова с фокусирующим объективом с полем 100 х 100 мм |  |  | 1 шт.
1.1.1.12. | Раструб забора воздуха из зоны маркировки, шланг воздуховода |  |  | 1 шт.
1.1.2. | Соединительные и сетевые кабели |  |  | 1 к-т
1.1.3. | Дистрибутив программного обеспечения "MaxiGraf" на CD |  |  | 1 шт.
1.1.4. | Комплект ЗИП |  |  | 1 к-т
1.1.4.1. | Очки защитные от лазерного излучения ( 1 шт.)
1.1.4.2. | Визуализатор лазерного излучения (1 шт.)
1.1.4.3. | Ключи 6-гранные (1 к-т)
1.1.4.4. | Предохранитель плавкий (5А) (2 шт.)
Итого Базовая комплектация
1.2. | Стоимость услуг по доставке
Итого Оборудование
НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
1.3. | В стоимость Оборудования включено:
1.3.1. | Стоимость услуг по упаковке и маркировке.

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530
Проверяемый параметр | Метод контроля | Условия приемки
Подключение системы к электросети и наличие надежного заземления | Наблюдением и визуальным осмотром | Должно быть проверено:
правильность включения и фазировки двигателей в соответствии с технической документацией.
Основные параметры и размеры | Непосредственным измерением величин параметров, указанных в разделе технических характеристик Приложения №2 | Соответствие всем параметрам.
Изготовление 2-х образцов по технической документации Покупателя | Визуальный осмотр | Соответствие требованиям технической документации.
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор |  | ООО "ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР" Директор
__________________________/Б. И. Ефремов/ |  | _________________/С.Г. Горный/

## Прил.7
Приложение № 7
к Договору № ________________от_________________г.
(форма)
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Система лазерной маркировки СПЛМ МиниМаркер 2-М50-1000/530
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ |  | АО "Марийский машиностроительный завод"
место проведения работ: |  | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | Стоимость Работ с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Стоимость, руб.
1 | Работы и услуги
1.1. | Монтажные работы
1.2. | Пусконаладочные работы
1.3. | Инструктаж
Итого стоимость Работ
НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
1.4. | В стоимости Работ включено:
1.4.1. | Командировочные расходы на персонал Продавца.
К срокам выполнения Работ Покупатель претензий не имеет / имеет
Примечания:
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте и выполнил Работы, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 6 к Договору):
Наименование:
Серийный номер:
Год выпуска:
Проверяемый параметр |  | Метод контроля | Условия приемки | Заключение комиссии | Дата проведения
Подключение системы к электросети и наличие надежного заземления |  | Наблюдением и визуальным осмотром | Должно быть проверено:
правильность включения и фазировки двигателей в соответствии с технической документацией.
Основные параметры и размеры |  | Непосредственным измерением величин параметров, указанных в разделе технических характеристик Приложения №2 | Соответствие всем параметрам.
Изготовление 2-х образцов по технической документации Покупателя |  | Визуальный осмотр | Соответствие требованиям технической документации.
Продавец не имеет замечаний к состоянию рабочего помещения Покупателя
Стороны не имеют замечаний к нарушению техники безопасности во время проведения монтажных, пусконаладочных работ и окончательной приемки
Монтажные и пусконаладочные работы, окончательная приемка проведены в полном объеме, предусмотренном технической документацией в установленные сроки
Инструктаж проведен представителями Продавца в полном объеме. Разъяснения и полученные рекомендации понятны. Претенезий и вопросов Покупатель не имеет.
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии. Претензий по качеству оборудования Покупатель не имеет.
К срокам передачи Оборудования и выполнения Работ Покупатель претензий не имеет / имеет.