## Приложение к документации об открытом аукционе

- Проект договора

на поставку для нужд Открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

паяльных станций «Магистр Ц20-М»

г. Йошкар-Ола 			                        				  «___» _______________ 2014 г.

… , именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице …, действующ___ на основании …, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Настоящий Договор заключен по результатам открытого аукциона на понижение цены (в электронной форме) на основании протокола комиссии от … г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок передать, а Заказчик обязуется принять и оплатить паяльные станции «Магистр Ц20-М» далее по тексту «Оборудование», указанное в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору в соответствии с требованиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 2).

1.2. Количество поставляемого Оборудования указано в Спецификации (Приложение № 1).

1.3. Поставщик поставляет вместе с Оборудованием комплект технической документации в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2).

1.4. Право собственности, риск утраты и случайной гибели Оборудования переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактической передачи Оборудования Заказчику от транспортной компании после подписания товарной накладной.

2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Цена каждой единицы Оборудования указывается в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.

2.2. Общая стоимость Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, составляет сумму ________ (_______________________________________) рублей, в том числе НДС 18% .

2.3. Общая стоимость Оборудования включает расходы, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также все иные расходы Поставщика (налоги, пошлины, сборы и т.п.).

2.4. Цена Оборудования является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.5. Оплата стоимости Оборудования производится в следующем порядке:

2.5.1. Расчет в размере 100 % от общей суммы Договора, производится после подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком всех условий по п.1.2. Договора.

2.5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования, окончательный расчет производится Заказчиком только после уплаты Поставщиком неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 5.1. Договора.

2.6. Стороны пришли к соглашению считать окончательный расчет по Договору встречным обязательством Заказчика, которое обусловлено исполнением обязательства Поставщика по оплате неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 5.1. Договора.

2.7. Оплата стоимости Оборудования по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.8. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение срока, указанного в Спецификации (Приложение № 1).

3.2. Доставка Оборудования осуществляется транспортной компанией в место нахождения Заказчика.

3.3. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

3.4. При приеме Оборудования Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия количества, комплектности или качества Оборудования сведениям, указанным в сопроводительных документах, Заказчиком составляется  Акт о несоответствии Оборудования по количеству, комплектности или качеству.

4. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Качество Оборудования должно полностью соответствовать техническому заданию, установленным условиями настоящего Договора и приложений к нему, а также технической документации производителя Оборудования.

4.2.  Поставщик гарантирует нормальную работу поставляемого измерительного комплекта в течении

двенадцати месяцев с даты поставки Заказчику.

4.3. При возникновении неисправностей Оборудования в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется за свой счет произвести необходимый ремонт или замену неисправного Оборудования в месте

его нахождения течение 30 (тридцати) дней с момента получения рекламации Заказчика об обнаруженных недостатках. В сложных случаях, связанных с поломкой узлов и деталей Оборудования, требующих дополнительного времени на их изготовление и/или доставку и таможенное оформление, срок устранения неисправностей дополнительно согласовывается Сторонами.

4.4. В случае неисполнения п.4.3 Договора Заказчик вправе по своему усмотрению отремонтировать Оборудование самостоятельно или с привлечением третьих лиц (при этом гарантийные обязательства Поставщика сохраняются) или отправить Оборудование для ремонта в адрес Поставщика при этом после проведённого ремонта или замены составных частей оборудования Поставщик обязан за свой счёт провести его внеочередную поверку подтверждающую работоспособность и соответствие метрологических характеристик установленных Производителем.

4.5. Все понесенные Заказчиком в период гарантии транспортные и прочие расходы, связанные с неисправным Оборудованием, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

4.6. Гарантия продлевается на срок, равный сроку, прошедшему с момента обнаружения неисправности до момента ее устранения. В случае неоднократного (более одного раза) выхода Оборудования из строя или длительного простоя неисправного Оборудования (более месяца совокупно) в течение гарантийного срока, Заказчик вправе  потребовать возврата уплаченной денежной суммы, а также предъявить Поставщику требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами с момента оплаты Оборудования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки поставки Оборудования по вине Поставщика, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки поставки Оборудования, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока поставки. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующей требованиям Договора к его качеству, Поставщик уплачивает штраф в размере 5 % от цены Договора.

5.3. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям Договора к его комплектности, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Договора.

5.4. В случае нарушения Поставщиком сроков замены (ремонта, восстановления, устранения несоответствия) Оборудования, не соответствующего настоящему Договору и Техническому заданию (Приложение №2), Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки замены Оборудования или устранения несоответствия Оборудования требованиям Договора.

5.5. Во всех случаях, влекущих возврат Оборудования Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Оборудования до момента фактического его возврата. Возврат и замена Оборудования  осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Оборудования на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, установленных Договором.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

6.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения.

6.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.5. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Договору.

6.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНТАКТЫ

8.1. Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между Сторонами в связи с настоящим Контрактом, должны осуществляться в письменном виде.

8.2. Сообщения могут быть вручены лично под расписку, направлены по факсу или заказным письмом. В случае передачи сообщения по факсу обязательно отправление оригинала документа заказным письмом

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а также выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной.

9.3. Основаниями для изменения и расторжения Договора являются обстоятельства, установленные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.

Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) дней с момента получения претензии Стороной.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Договора, являются его неотъемлемыми частями.

11.2. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

11.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены только при взаимном письменном согласии Сторон. Внесение изменений в условия осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.

11.4. Настоящий Договор и все дополнения к нему заключаются в форме единого документа на бумажном носителе, подписного уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленного печатями.

11.5. Настоящий Договор подписан в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из Сторон.

Приложения:	1. Спецификация (Приложение №1)

2. Техническое задание (Приложение №2).

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | 424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 |
|  | ИНН/КПП 1200001885/121550001 р/с 40702810637180008107 ОТДЕЛЕНИЕ № 8614 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ЙОШКАР-ОЛА К/счет № 30101810300000000630 БИК 048860630 |
|  | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |

Приложение №1

к Договору № ___________ от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №п/п | Наименование | Количество шт. | Цена комплекта без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паяльная станция «Магистр Ц20-М» 90 вт | 11 |  |  | В течение 60 (шестидесяти) дней от даты заключения Договора |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Итого НДС 18%: |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость Оборудования: |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |

Приложение №2

к Договору №__________от______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для нужд

Открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

- Предмет поставки

Комплект оборудования, состоящий из цифровых паяльных станций «Магистр Ц20-М» (с возможностью прозвонки эл. цепей) 90 вт и принадлежностей оснащения по п.6 настоящего Технического задания.

- Цель разработки Технического задания

Целью настоящего Технического задания является получение предложения на поставку цифровых паяльных станций «Магистр Ц20-М», и принадлежностей оснащения, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

3.	Область применения

Оборудование предназначено для использования на территории ОАО «Марийский машиностроительный завод» внутри производственных цехов при монтаже компонентов, монтируемых в отверстия на печатные платы с помощью паяльника в качестве исполнительного инструмента. Технические характеристики, которого указаны в разделе 4 настоящего Технического задания.

4. 	Технические характеристики оборудования

Цифровая одноканальная паяльная станция обладает следующим техническими характеристиками:

4.1. Потребляемая мощность, Вт                           60

4.2. Мощность паяльника, Вт                                 90

4.3. Напряжения питания, В                                   220

4.4. Вторичное напряжение, В                               36, 50 Гц

4.5. Диапазон температур непрерывный, Со         50÷350

4.6. Погрешность контроля температуры, Со        +/- 2

4.7. Масса, не более, кг                                            2

5.	Конструкция оборудования

Конструкция оборудования должна удовлетворять следующему требованию – удобства обслуживания.

6.	Комплектность поставки

6.1. Блок управления                                          -   1 шт.

6.2. Паяльник мощность                                    -  90 Вт.

6.3. Паяльная насадка                                         -    2 шт.

6.4. Подставка                                                      -    1 шт.

6.5. Инструкция по эксплуатации и паспорт    -    1 шт.

6.6. Упаковочная коробка                                   -    1 шт.

7.	Требования к комплекту поставки

Поставляемое оборудование и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. не допускается поставка выставочных образцов, не серийного Оборудования, а также Оборудования, собранного из восстановленных узлов и деталей. Год выпуска не ранее 2013 года.

8.	Требования технической документации

Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке ( или заверенный перевод оригинала) в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе с необходимыми драйверами для интеграции в информационную среду Заказчика (Microsoft office Word 97-2003).

Техническая документация должна включать:

-  техническое описание, руководство по устройству и эксплуатации;

-  основные технические данные;

-  сведения о сертификации.

9.	Требования к упаковке и маркировке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям тары и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Оборудование поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются.

10.	Требования к условиям эксплуатации поставляемого оборудования

Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях

-  Температура, оС                                                                             от +15 до +35о

-  Относительная влажность, %                                                       60±20%

-  Давление, мм рт.ст                                                                         600 – 825

Электропитание:

-  Напряжение питания, В                                                                 220

-  Допустимые отклонения напряжения питания                           ± 10%

-  Частота, Гц                                                                                      50

Оборудование должно отвечать требованиям по охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности, отраженным в действующих нормативных документах.

11.	Требования к поставке и сертификации поставляемого оборудования

Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ Изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, Оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям Европейского Сообщества.

12.	Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP

Сроки поставки, место поставки – в соответствии с условиями Договора. Досрочная поставка возможна по взаимному соглашению сторон оформленному письменно.

13.	Срок гарантии на поставляемое оборудование

Исполнитель гарантирует нормальную работу поставляемого Оборудования в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Оборудования.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |