- Приложение к документации  об открытом аукционе

## Проект контракта

на поставку комплекта контрольно-измерительного оборудования для нужд

открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

г. Йошкар-Ола 		            				  «___»_______________201___ г.

… , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице …, действующего на основании …, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава,  с другой стороны,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Настоящий Контракт заключён по результатам открытого аукциона на понижение цены (в электронной форме) на основании протокола от … г.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется поставить комплект контрольно-измерительного оборудования (далее Оборудование), а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование на условиях настоящего Контракта.

1.1.1. Сроки поставки Оборудования и выполнения работ (оказания услуг) указаны в Спецификации (Приложение № 1).

1.1.2. Перечень, количество, комплектность и технические характеристики Оборудования, а также дополнительные требования к поставке указаны в Техническом задании (Приложение № 2).

1.2. В обязательства Исполнителя по поставке входит:

1.2.1. Доставка за счет Исполнителя Оборудования до места нахождения Заказчика по адресу: 424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.

1.2.2 Выполнение требований п.3.4 настоящего Контракта.

1.3. Поставка считается выполненной только после полного надлежащего выполнения всех обязательств Исполнителя, указанных в пункте 1.2 настоящего Контракта.

1.4. Риск утраты и случайной гибели Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи Оборудования Заказчику в месте поставки (после надлежащего оформления передаточных документов).

1.5. Исполнитель поставляет вместе с Оборудованием комплект технической документации в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2).

1.6. Поставляемое Оборудование, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2013 года.

1.7. Выполнение работ (оказание услуг) на территории Заказчика должно производиться специалистами Исполнителя - гражданами РФ. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ (оказанию услуг) по настоящему Контракту иностранных граждан, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме в срок не позднее, чем за 50 (пятьдесят) суток до момента прибытия данных специалистов Исполнителя на территорию Заказчика (с приложением к указанному уведомлению надлежащим образом заверенных Исполнителем копий паспортов иностранных граждан).

1.8. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, а также обязуется возместить Заказчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Исполнителем данного обязательства убытки и расходы.

2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Общая цена Контракта в соответствии с протоколом от ______  составляет ________________________________ руб., в том числе НДС 18 % ____________________________

- 2.2. В общую сумму Контракта входит стоимость Оборудования, оснастки, НДС, расходы на перевозку, упаковку, маркировку, экспедирование, доставку до склада Заказчика, страхование Оборудования на период доставки в местонахождение Заказчика, полный комплект технической документации (согласно Техническому заданию), а также все иные расходы Исполнителя (налоги, пошлины, сборы и т.п.), включая расходы, связанные с ввозом Оборудования иностранного производства на территорию РФ.

2.3. Цены твердые и не подлежат изменению в течение всего срока действия Контракта.

2.4. Условия платежа:

2.4.1. Обеспечение исполнения Контракта в размере 50% от суммы начальной (максимальной) цены Контракта предоставляется Исполнителем Заказчику до момента заключения настоящего Контракта, в срок не позднее, чем 14 (четырнадцать) календарных дней с момента размещения на Электронной торговой площадке итогового протокола открытого аукциона.

2.4.2. Обеспечение исполнения Контракта, представленное Исполнителем, должно гарантировать как исполнение его обязательств по надлежащей поставке Оборудования, так и возврат полученного аванса в случае любого невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязательств по Контракту.

2.4.3. Сумма Обеспечения исполнения Контракта в течение всего срока его действия индексации и  корректировкам не подлежит.

2.4.4. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено в виде передачи Заказчику в залог денежных средств или в виде безотзывной банковской гарантии на срок, покрывающий весь срок исполнения Контракта с учетом времени, необходимого для предъявления претензии Исполнителю, при условии неисполнения (ненадлежащего исполнения) им своих обязательств по Контракту. Минимальный срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок доставки Оборудования, указанный в Спецификации (Приложение № 1), на 60 (шестьдесят) календарных дней.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

При представлении в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии Контракт со стороны Заказчика будет подписан не ранее получения официального подтверждения банка (иной кредитной организации), выдавшего банковскую гарантию, факта ее выдачи.

2.4.5. Авансовый платеж в размере 50% общей суммы Контракта производится на основании счета Исполнителя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с  даты  подписания  Контракта, при условии и предоставления обеспечения исполнения Контракта Исполнителем. Авансирование Исполнителя признается мерой эконмического стимулирования по настоящему Контракту.

2.4.6. Окончательный расчет в размере 50 % общей суммы Контракта производится после подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее и своевременное выполнение Исполнителем всех условий  по п. 1.2. Контракта.

2.4.7. В случае нарушения Исполнителем сроков доставки Оборудования и (или) выполнения работ (оказания услуг), указанных в Спецификации (Приложение № 1) и  (или) Техническом задании (Приложение № 2), окончательный расчет производится за вычетом неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 4.1. Контракта, платы за пользование коммерческим кредитом, рассчитанной в соответствии с п. 4.2. Контракта, а также штрафов, предусмотренных разделом 4 настоящего Контракта.

2.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Исполнитель обязуется поставить Оборудование в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение № 2).

3.2. После доставки Оборудования Исполнителем в местонахождение Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15), Заказчик, не распаковывая Оборудование, принимает его, согласно тарных мест, указанных в транспортно-сопроводительных документах перевозчика и Исполнителя. По результатам приемки Заказчик подписывает транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (Товарную накладную, Товарно-транспортную накладную).

3.3. Указанные в п. 3.3. настоящего Контракта документы не свидетельствуют об исполнении обязательств Исполнителя по поставке как это указано в пункте 1.2 настоящего Контракта.

3.4.  Распаковка Оборудования и оснастки должна производиться в присутствии надлежащим образом уполномоченных представителей Исполнителя. Прибытие представителей Исполнителя для распаковки и внутренней приемки Оборудования по комплектности и  товарному виду осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты доставки Оборудования (подписания Товарной накладной, Товарно-транспортной накладной).

Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты прибытия представителей Исполнителя для распаковки Оборудования Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление, содержащее:

- планируемую дату прибытия представителей Исполнителя на территорию Заказчика;

- информацию о представителях Исполнителя, выезжающих для распаковки Оборудования;

- данные для оформления пропусков.

Исполнитель имеет право направить в адрес Заказчика письменное разрешение на распаковку Оборудования в отсутствии представителя Исполнителя (с оформлением одностороннего акта внутренней приемки Оборудования по комплектности и  товарному виду).

В том случае, если в указанный выше срок представитель Исполнителя не прибыл для распаковки Оборудования, не направил разрешения на распаковку Оборудования в отсутствии представителя Исполнителя, либо прибывший представитель Исполнителя не имеет надлежащим образом оформленной доверенности, уполномочивающей его действовать от имени Исполнителя, Заказчик вправе самостоятельно осуществить распаковку Оборудования с оформлением одностороннего акта внутренней приемки Оборудования по комплектности и  товарному виду.

Если при распаковке Оборудования будет выявлена его недопоставка, некомплектность, либо наличие повреждений Оборудования (или его составных частей), Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты составления акта внутренней приемки  своими силами и за свой счет восполнить поставку либо заменить Оборудование на аналогичное.

Распакованное Оборудование и оснастка принимаются на ответственное хранение материально ответственным лицом Заказчика, ответственным за хранение в подразделении, в которое Оборудование поступает.

3.5 Расходы по проезду специалистов Исполнителя, провозу их багажа, содержанию и проживанию специалистов Исполнителя в месте нахождения Заказчика на период распаковки Оборудования несет Исполнитель.

3.6. Датой поставки Оборудования считается дата, на которую выполнены все обязательства Исполнителя, указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта, и подписан Акт пуска Оборудования в эксплуатацию.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Исполнитель обязан уплатить неустойку (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере 0,05% от цены Контракта за каждый день просрочки.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Исполнитель лишается права на экономическое стимулирование согласно п. 2.4.5. Контракта  (бесплатное пользование авансом) и обязан уплачивать проценты за пользование авансом как за пользование кредитом. Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (в части непокрытой исполненными обязательствами по Контракту) уплачиваются, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства по Контракту. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 1/100 (одной сотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.3. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям Контракта к его качеству, Исполнитель уплачивает штраф в размере 5 % от цены Контракта.

4.4. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям Контракта к его комплектности, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта.

4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков замены (ремонта, восстановления, устранения несоответствия) Оборудования, не соответствующего настоящему Контракту, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1/10 (одной десятой) ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от цены Контракта за каждый день просрочки замены Оборудования или устранения несоответствия Оборудования требованиям Контракта.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Исполнитель уплачивает штраф в размере 5% от цены Контракта за каждый факт нарушения.

4.7. Во всех случаях, влекущих возврат Оборудования Исполнителю, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Оборудования до момента фактического его возврата. Возврат и замена Оборудования  осуществляются силами и за счет Исполнителя. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Оборудования на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Исполнителем.

4.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, установленных Контрактом.

4.9. При выполнении работ по настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

- нести полную ответственность за соблюдение внутриобъектового режима Заказчика, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, за исправное состояние оборудования и иного имущества Заказчика, находящегося в зоне проведения  работ,  также соблюдать требования электробезопасности при выполнении работ в действующих электроустановках в соответствии с требованиями ПТЭЭП и ПОТ РМ-016-2001. Ответственность за их нарушение  Исполнитель несет самостоятельно.

- проводить работу со сведениями и документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне», Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63, Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ, других руководящих, нормативных и иных документов по вопросам защиты государственной тайны;

- выполнять режимные требования на территории Заказчика.

4.10. Исполнитель обязуется обеспечить прохождение всеми сотрудниками Исполнителя, осуществляющими деятельность на территории Заказчика, инструктажа по противопожарному режиму и электробезопасности, соблюдение правил противопожарного режима и правил электробезопасности при производстве работ. Исполнитель также обеспечивает оформление документов в соответствии с ПОТ РМ-016-2001 глава 12 «Организация работ командированного персонала».

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество Оборудования должно полностью соответствовать техническим требованиям, установленным условиями настоящего Контракта и приложений к нему, а также технической документации производителя Оборудования.

5.2. На поставляемое Оборудование Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на срок, указанный в Техническом задании (Приложение № 2). Срок гарантии исчисляется от даты подписания Сторонами Акта пуска Оборудования в эксплуатацию.

5.3. В течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание Оборудования с прибытием специалистов Исполнителя на место в течение 3 (трех) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика. В случае неприбытия специалистов Исполнителя в вышеуказанный срок Заказчик вправе по своему усмотрению отремонтировать Оборудование самостоятельно или с привлечением третьих лиц (при этом гарантийные обязательства Исполнителя сохраняются) или отправить Оборудование для ремонта в адрес Исполнителя. Все понесенные Заказчиком в период гарантии транспортные и прочие расходы, связанные с дефектным Оборудованием, возмещаются Исполнителем в полном объеме.

5.4. Срок восстановления (ремонта) Оборудования - 10 (десять) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления о выявленных недостатках работы Оборудования. В сложных случаях, связанных с поломкой узлов и деталей Оборудования, требующих дополнительного времени на их изготовление и/или доставку и таможенное оформление, срок устранения неисправностей дополнительно согласовывается Сторонами.

5.5. Гарантия продлевается на срок, равный сроку, прошедшему с момента обнаружения дефекта до момента его устранения. В случае неоднократного (более одного раза) выхода Оборудования из строя или длительного простоя дефектного Оборудования (более месяца совокупно) в течение гарантийного срока, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, а также предъявить Исполнителю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами с момента оплаты Оборудования.

5.6. Послегарантийное обслуживание Оборудования и обучение специалистов Заказчика в случае необходимости может быть проведено по отдельному договору между Исполнителем и Заказчиком.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  Контракту, если такое неисполнение является следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, диверсий, ограничений перевозок, запретительных мер государств и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и оказавших непосредственное влияние на исполнение Сторонами обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить друг друга. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и предполагаемый срок исполнения обязательств. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Контракту.

6.4. О прекращении указанных выше обстоятельств Стороны должны без промедления известить об этом друг друга в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту.

6.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются последовательно более 30 (тридцати) дней, Стороны обсудят и согласуют принятие соответствующих мер, направленных на выполнение своих обязательств.

6.7. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 60 (шестидесяти) дней и Стороны не могут принять решение о дальнейших согласованных действиях по исполнению контрактных обязательств, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии  Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНТАКТЫ

8.1. Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между Сторонами в связи с настоящим Контрактом, должны осуществляться в письменном виде.

8.2. Сообщения могут быть вручены лично под расписку, направлены по факсу или заказным письмом. В случае передачи сообщения по факсу обязательно отправление оригинала документа заказным письмом.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, но не ранее предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в соответствии с п. 2.4.1. настоящего Контракта.

9.2. Настоящий Контракт действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, включая выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной.

9.3. Основаниями для изменения и расторжения Контракта являются обстоятельства, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.

Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) дней с момента получения претензии Стороной.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемыми частями.

11.2. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

11.3. Положения настоящего Контракта могут быть изменены только при взаимном письменном согласии Сторон. Внесение изменений в условия осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

11.5. Настоящий Контракт и все дополнения к нему заключаются в форме единого документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленного печатями.

11.6. Настоящий Контракт подписан в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

1. Спецификация

2. Техническое задание

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | 424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 |
|  | ИНН/КПП 1200001885/121550001 р/с 40702810637180008107 отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола к/с 30101810300000000630 БИК 048860630 |
|  | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |

Приложение №1

к Контракту № ___________ от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | Наименование этапа | Срок | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка за счет Исполнителя Оборудования до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15) | В течение 90 (девяноста) рабочих дней от даты перечисления авансового платежа | Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН) |
| 2 | Распаковка Оборудования в присутствии надлежащим образом уполномоченного представителя Исполнителя. | В соответствии с условиями Контракта | Акт приема-передачи Оборудования. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор __________________________ / Б. И. Ефремов |

Приложение №2

к Контракту № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекта контрольно-измерительного оборудования для нужд

открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

- 1	Цель разработки технического задания

Целью настоящего технического задания является получение предложения на поставку  комплекта контрольно-измерительного оборудования функционально дополняющего друг друга для соблюдения единства подходов в эксплуатации и обслуживании в составе:

-  Источник питания Е3646А производства «Agilent Technologies» , США,– 1 ед.;

-  Источник питания Е3649А производства «Agilent Technologies», США – 2 ед.;

-  Мультиметр цифровой 34410А производства «Agilent Technologies», США – 3 ед.;

-  Осциллограф MSOX4032A производства «Agilent Technologies», США – 2 ед.;

-  Осциллографа DSO 6014A производства «Agilent Technologies», США – 1 ед.;

-  Аналоговый генератор сигналов N5171B производства «Agilent Technologies», США – 1 ед.;

-  Генератор сигналов сложной/произвольной формы 33250А производства «Agilent Technologies», США – 1 ед.

в комплектации по п. 4 настоящего Технического задания.

- 2	Область применения

- Комплект контрольно-измерительного оборудования предназначен для использования на территории ОАО «Марийский машиностроительный завод» для производства и контроля ВЧ и СВЧ устройств и оборудования, исследования, настройки и испытания узлов, используемых в радиоэлектронике, связи, приборостроении, измерительной технике.

- 3	Технические характеристики Оборудования

- 3.1 Источник питания Е3646А производства «Agilent Technologies» , США

| - Максимальная выходная мощность | - 60 Вт |
| --- | --- |
| - Количество каналов | - 2 |
| - Количество диапазонов | - 2 |
| - Максимальное напряжение и сила тока на выходе |  |
| - - диапазон 1 | - 8В; 3А |
| - - диапазон 2 | - 20В; 1,5А |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока на выходе |  |
| - - 1 канал | - ± (5×10-4 ×U +10мВ) |
| - - 2 канал | - ± (1×10-3 ×U +25мВ) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока на выходе | - ± (2×10-3 ×I+10мА) |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока на выходе |  |
| - - 1 канал | - ± (5×10-4 ×U +5мВ) |
| - - 2 канал | - ± (1×10-3 ×U +25мВ) |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока на выходе |  |
| - - 1 канал | - ± (1,5×10-3 ×I+5мА) |
| - - 2 канал | - ± (1,5×10-3 ×I+10мА) |
| Разрешающая способность при установке выходных параметров |  |
| - - напряжения (U ) | - 5мВ |
| - - силы тока (I) | - 1 мА |
| Разрешающая способность при измерении выходных параметров |  |
| - - напряжения (U ) | - 10мВ |
| - - силы тока (I) | - 1 мА |
| - Нестабильность выходных параметров при изменении нагрузки и напряжения сети |  |
| - - напряжения (U ) | - ± (1×10-4 ×U +3мВ) |
| - - силы тока (I) | - ± (1×10-4 ×I+250мкА) |
| - Интерфейсы | - GPIB, RS-232 |

- 3.2 Источник питания Е3649А производства «Agilent Technologies» , США

| - Максимальная выходная мощность | - 100 Вт |
| --- | --- |
| - Количество каналов | - 2 |
| - Количество диапазонов | - 2 |
| - Максимальное напряжение и сила тока на выходе |  |
| - - диапазон 1 | - 35В; 1,4А |
| - - диапазон 2 | - 60В; 0,8А |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока на выходе |  |
| - - 1 канал | - ± (5×10-4 ×U +10мВ) |
| - - 2 канал | - ± (1×10-3 ×U +25мВ) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки силы постоянного тока на выходе | - ± (2×10-3 ×I+10мА) |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока на выходе |  |
| - - 1 канал | - ± (5×10-4 ×U +5мВ) |
| - - 2 канал | - ± (1×10-3 ×U +25мВ) |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока на выходе |  |
| - - 1 канал | - ± (1,5×10-3 ×I+5мА) |
| - - 2 канал | - ± (1,5×10-3 ×I+10мА) |
| Разрешающая способность при установке выходных параметров |  |
| - - напряжения (U ) | - 5мВ |
| - - силы тока (I) | - 1 мА |
| Разрешающая способность при измерении выходных параметров |  |
| - - напряжения (U ) | - 10мВ |
| - - силы тока (I) | - 1 мА |
| - Нестабильность выходных параметров при изменении нагрузки и напряжения сети |  |
| - - напряжения (U ) | - ± (1×10-4 ×U +3мВ) |
| - - силы тока (I) | - ± (1×10-4 ×I+250мкА) |
| - Интерфейсы | - GPIB, RS-232 |

- 3.3 Мультиметр цифровой 34410А производства «Agilent Technologies» , США

| - Измерение напряжения постоянного тока |  |
| --- | --- |
| - Диапазоны измерений | - 100 мВ; 1 В; 10 В; 100 В; 1000 В |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений |  |
| - 100 мВ | - ± (5×10-5 от отсчета+3,5×10-5 от предела) |
| - 1 В | - ± (3,5×10-5 от отсчета+7×10-6 от предела) |
| - 10 В | - ± (3×10-5 от отсчета+5×10-6 от предела) |
| - 100 В | - ± (4×10-5 от отсчета+6×10-6 от предела) |
| - 1000 В | - ± (4×10-5 от отсчета+6×10-5 от предела) |
| - Измерение силы постоянного тока |  |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений |  |
| - 100 мкА | - ± (5×10-4 от отсчета+2,5×10-4 от предела) |
| - 1 мА | - ± (5×10-4 от отсчета+6×10-5 от предела) |
| - 10 мА | - ± (5×10-4 от отсчета+2×10-4 от предела) |
| - 100 мА | - ± (5×10-4 от отсчета+5×10-5 от предела) |
| - 1А | - ± (1×10-3 от отсчета+1×10-4 от предела) |
| - 3А | - ± (1,5×10-3 от отсчета+2×10-4 от предела) |
| - Измерение силы переменного тока |  |
| - Пределы измерений: | - 100 мкА-3 А |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений частот: |  |
| - - 3Гц-5кГц | - ± (1×10-3 от отсчета+4×10-4 от предела) |
| - - 5-10 кГц | - ± (2×10-3 от отсчета+4×10-4 от предела) |
| - Измерение напряжения переменного тока |  |
| - Пределы измерений | - 100 мВ-750В |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений частот |  |
| - - 3Гц-5Гц | - ± (5×10-3 от отсчета+3×10-4 от предела) |
| - - 5-10 Гц | - ± (1×10-3 от отсчета+3×10-4 от предела) |
| - - 10Гц-20 кГц | - ± (6×10-4 от отсчета+3×10-4 от предела) |
| - - 20кГц-50 кГц | - ± (1×10-3 от отсчета+5×10-4 от предела) |
| - - 50кГц-100 кГц | - ± (4×10-3 от отсчета+8×10-4 от предела) |
| - - 100кГц-300 кГц | - ± (1,2×10-2 от отсчета+5×10-3 от предела) |
| - Измерение сопротивления постоянному току |  |
| - Диапазоны измерений | - 100 Ом; 1 кОм; 10 кОм; 100 кОм - 1 Мом; 10 Мом; 100 Мом; 1000 Мом |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений |  |
| - 100 Ом | - ± (1×10-4 от отсчета +4×10-5 от предела) |
| - 1 кОм | - ± (1×10-4 от отсчета +1×10-5 от предела) |
| - 10 кОм | - ± (1×10-4 от отсчета +1×10-5 от предела) |
| - 100 кОм | - ± (1×10-4 от отсчета +1×10-5 от предела) |
| - 1 МОм | - ± (1,2×10-4 от отсчета +1×10-5 от предела) |
| - 10 МОм | - ± (4×10-4 от отсчета +1×10-5 от предела) |
| - 100 МОм | - ± (8×10-3 от отсчета +1×10-5 от предела) |
| - 1000 МОм | - ± (8×10-2 от отсчета +1×10-5 от предела) |
| - Измерение частоты переменного тока |  |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений |  |
| - 3 Гц – 5Гц | - ± 7×10-4 от отсчета |
| - 5 Гц – 10Гц | - ± 4×10-4 от отсчета |
| - 10 Гц – 40Гц | - ± 2×10-4 от отсчета |
| - 40 Гц – 300 кГц | - ± 7×10-5 от отсчета |
| - Измерение электрической емкости |  |
| - Диапазон измерений: | - 1 нФ; 10 нФ; 100 нФ; 1 мкФ; 10 мкФ |
| - Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений: |  |
| - 1 нФ | - ± (5×10-3 от отсчета+5×10-3 от предела) |
| - 10 нФ; 100 нФ; 1 мкФ; 10 мкФ | - ± (4×10-3 от отсчета+1×10- от предела) |
| - Интерфейсы | - LAN, USB, GPIB |

- 3.4 Осциллограф MSOX4032A производства «Agilent Technologies» , США

| - Число каналов | - 2+16 |
| --- | --- |
| - Полоса пропускания | - 350 МГц |
| - Максимальная частота дискретизации | - 5 Гвыб./сек |
| - Максимальная глубина памяти | - 4 М точек |
| - Разрешающая способность по вертикали | - 8 бит |
| - Максимальное входное напряжение | - 400В |
| - Коэффициент развертки | от 2 нс/дел до 50 с/дел |
| - Коэффициент отклонения | от 1 мВ/дел до 5 В/дел |
| - Обнаружение пиков | - 200 пс |

- 3.5 Осциллограф DSO 6014A производства «Agilent Technologies» , США

| - Число каналов | - 4 |
| --- | --- |
| - Полоса пропускания | - 100 МГц |
| - Максимальная частота дискретизации | - 2 ГГц |
| - Глубина памяти | 8Мвыб макс. |
| - Разрешающая способность по вертикали | 8 бит (0,4% от полной шкалы) |
| - Коэффициент развертки | от 5 нс/дел до 50 с/дел |
| - Диапазон коэффициентов отклонения | от 1 мВ/дел до 5 В/дел |
| - Обнаружение пиков | - 1 нс |

- 3.6 Аналоговый генератор сигналов N5171B производства «Agilent Technologies» , США

| - Диапазон частот выходного сигнала |  | - От 9кГц до 6ГГц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Разрешающая способность |  | - 0,01 Гц |  |
| - Сдвиг фазы |  | - Регулируется с номинальным шагом 0,01° |  |
| - Скорость переключения частоты в режиме НГ |  | - ≤ 5мс |  |
| - Вход внешнего сигнала опорной частоты |  | - 10 МГц |  |
| - Максимальный устанавливаемый уровень выходной мощности |  | - 144 дБм |  |
| - Скорость переключения уровня мощности в режиме НГ |  | - ≤ 5мс |  |
| - Аналоговая модуляция |  |  |  |
| - Полоса | - Диапазон частот |  | - N |
| - 1 | - от 9кГц до5МГц |  | - 1(цифровой синтез) |
| 1 | от 5МГц до250МГц |  | 1 |
| - 2 | - от 250МГц до375МГц |  | - 0,25 |
| - 3 | - от 375МГц до750МГц |  | - 0,5 |
| - 4 | - от 750МГц до1500МГц |  | - 1 |
| - 5 | - от 1500МГц до3000,001МГц |  | - 2 |
| - 6 | - от 3000,001МГц до6000МГц |  | - 4 |
| - Частотная модуляция |  |  |  |
| - Максимальная девиация |  | - N×10 МГц |  |
| - Частотная характеристика модуляции (при девиации 100 кГц) |  |  |  |
|  | - Полоса (-1 дБ) |  | - Полоса (-3 дБ) |
| - Связь по пост. току | - от 0 до 3 МГц |  | - от 0 до 7 МГц |
| - Связь по переем. току | - от 5 Гц до 3 МГц |  | - от 1 Гц до 7 МГц |
| - Фазовая модуляция |  |  |  |
|  | - Макс. девиация |  | - Полоса (-3 дБ) |
| - Режим нормальной полосы | - N×5 радиан |  | - от 0 до 1 МГц |
| - Режим широкой полосы | - N×0,5 радиан |  | - от 1 Гц до 4 МГц |
| - Амплитудная модуляция |  |  |  |
| - Максимальная глубина |  | - 100% |  |
| - Частотная характеристика модуляции |  | - глубина 30%, полоса -3дБ |  |
| - Связь по постоянному току |  | - от 0 до 50 кГц |  |
| - Связь по переменному току |  | - от 10 Гц до 50 кГц |  |

- 3.7 Генератор сигналов произвольной формы 33250А производства «Agilent Technologies» , США

| - Формы сигнала | - синус, прямоугольный, импульсный, пилообразный |
| --- | --- |
| Частотные параметры сигнала - Диапазон частот выходного сигнала: |  |
| - синусоидальный | - 1 мкГц…80 МГц |
| - прямоугольный | - 1 мкГц…80 МГц |
| - пилообразный | - 1 мкГц…1 МГц |
| - импульсный | - 500 мкГц…50 МГц |
| - произвольной формы | - 1 мкГц…25 МГц |
| - Разрешение по частоте | - 1 мкГц |
| Погрешность установки частоты выходного сигнала (1 год) | - 2×10-6 |
| - Параметры выходного напряжения |  |
| Диапазон установки размаха напряжения Upp - выходного сигнала на нагрузке 50 Ом | - 10 мВ…10 В |
| - Пределы установки постоянного смещения Uсм на нагрузке 50 Ом | ± 5 В (пиковое значение переменной составляющей + постоянная составляющая) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки размаха напряжения Upp сигнала синусоидальной формы на частоте - 1 кГц на нагрузке 50 Ом, В | - ± (0,01× Upp + 0,001) |
| - Неравномерность АЧХ синусоидального сигнала относительно частоты 1 кГц |  |
| - в диапазоне до 10 МГц | - ± 1% |
| в диапазоне от 10МГц до 50 МГц | - ± 2% |
| - в диапазоне от 50МГц до 80 МГц | - ± 5% |
| Пределы допустимой абсолютной погрешности - установки напряжения постоянного смещения Uсм, В | ±(0,01× Uсм+0,002+0,005 Upp) (входной импеданс 1Мом) |

- Комплектность поставки

| - № - п/п | - Наименование | - Тип | - Кол-во, - шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Источник питания Е3646А производства «Agilent Technologies», США, имеющий технические характеристики указанные в п.3 настоящего Технического задания и комплектацию: |  |  |
| - 1.1 | - Источник питания Е3646А | - Е3646А | - 1 |
| - 1.2 | - Кабель RS232-61601 | - 61601 | - 1 |
| - 1.3 | - Питание (230±23)В; 47 – 63 Гц | - ОЕ3 |  |
| - 2 | - Источник питания Е3649А производства «Agilent Technologies», США, имеющий технические характеристики указанные в п.3 настоящего Технического задания и комплектацию: |  |  |
| - 2.1 | - Источник питания Е3649А | - Е3649А | - 2 |
| - 2.2 | - Кабель RS232-61601 | - 61601 | - 2 |
| - 2.3 | - Питание (230±23)В; 47 – 63 Гц | - ОЕ3 |  |
| - 3 | - Мультиметр цифровой 34410А производства «Agilent Technologies», США, имеющий технические характеристики указанные в п.3 настоящего Технического задания. | - 34410А | - 3 |
| - 4 | - Осциллограф MSOX4032A производства «Agilent Technologies», США, имеющий технические характеристики указанные в п.3 настоящего Технического задания.: | - MSOX4032A | - 2 |
| - 5 | - Осциллограф DSO 6014A производства «Agilent Technologies», США, имеющий технические характеристики указанные в п.3 настоящего Технического задания. | - DSO 6014A | - 1 |
| - 6 | - Аналоговый генератор сигналов N5171B производства «Agilent Technologies», США, имеющий технические характеристики указанные в п.3 настоящего Технического задания и комплектацию: |  |  |
| - 6.1 | - Аналоговый генератор сигналов N5171B-506 | - N5171B-506 | - 1 |
| - 6.2 | АМ, ЧМ, фазовая модуляция N5171B-UNT | - UNT | - 1 |
| - 6.3 | - Модуляция короткими импульсами N5171B-UNW | - UNW | - 1 |
| - 7 | - Генератор сигналов сложной/произвольной формы 33250А производства «Agilent Technologies», США, имеющий технические характеристики указанные в п.3 настоящего Технического задания. | - 33250А | - 1 |

- 5	Требования к комплекту поставки

Поставляемые приборы, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2013года.

- 6	Требования к технической документации

Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке (или заверенный перевод оригинала) в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. Техническая документация, документация по эксплуатации и техническому обслуживанию предоставляется также и на языке страны-изготовителя.

Комплект технической документации для средств измерения, входящих в комплект поставки должен включать:

- технический паспорт, руководство по эксплуатации;

- комплектовочные ведомости;

- копии свидетельств об утверждении типа средств измерений;

- копии описаний типа средств измерений;

- методики поверки средств измерений;

- свидетельства о поверке;

-сведения о сертификации.

- 7	Требования к упаковке и маркировке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!»

Наличие упаковочного листа на русском языке для каждого тарного места обязательно. Размещение упаковочного листа – в специальном кармане с внешней стороны упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения.

Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются

- 8	Требования к условиям эксплуатации поставляемой Продукции

Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях

-  параметры электропитания (220В +10/-15%, (50±1)Гц);

-  температура окружающей среды от +15°C до +35°C; относительная влажность воздуха, при 25 °C, не более 80%.

Оборудование должно отвечать требованиям по охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности, отраженным в действующих нормативных документах.

- 9	Требования к поставке и сертификации поставляемого оборудования

9.1 Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям Европейского Сообщества.

9.2 Поставляемое оборудование  должно иметь сертификат соответствия Госстандарта России (системы сертификации ГОСТ Р) и соответствующую маркировку.

9.3  Наличие сертификата на соответствие техническому регламенту обязательно.

9.4 Средства измерений, входящие в комплект поставки должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, соответствовать техническим характеристикам, указанным в  описании типа соответствующих средств измерений.

9.5 Средства измерений, входящие в комплект поставки должны быть поставлены поверенными. Поверка должна быть произведена не ранее чем за 3 месяца до срока поставки.

- 10	Условия поставки, срок и место поставки

Сроки поставки, выполнения работ (оказания услуг), место поставки в соответствии с условиями Контракта. Досрочная поставка возможна по взаимному соглашению, оформленному письменно, при условии, что к моменту поставки Заказчик может подготовить место для монтажа и подвести необходимые коммуникации.

- 11	Срок гарантии на поставляемое оборудование

Исполнитель гарантирует нормальную работу поставляемого оборудования в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки при условии правильной эксплуатации согласно «Руководству по эксплуатации и технической документации».

- 12	Дополнительные условия

12.1 Исполнитель должен предоставить документальное подтверждение наличия сертифицированного заводом-изготовителем сервисного центра, а так же документальное подтверждение завода-изготовителя  на поставку оборудования на территории РФ, гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт.

- 12.2 Исполнитель должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания оборудования Исполнителем по дополнительному договору.

- 12.3. В связи с технологическими требованиями и особенностями процессов поставка аналогов не допускается.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор __________________________ / Б. И. Ефремов |