## Приложение к документации об открытом аукционе

## Проект контракта

на поставку автоматизированной системы оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) «Сигурд-М3»

для нужд открытого акционерного общества  «Марийский машиностроительный завод»

г. Йошкар-Ола 			                                        «___» _______________ 2013 г.

… , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице …, действующего на основании …, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава,  с другой стороны,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Настоящий Контракт заключён по результатам открытого аукциона на понижение цены (в электронной форме) на основании протокола от … г.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется поставить Оборудование, предусмотренное настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Контракта Оборудование.

1.1.1. Сроки поставки Оборудования указаны в Спецификации (Приложение № 1).

1.1.2. Перечень, количество, комплектность и технические характеристики Оборудования, а также дополнительные требования к поставке указаны в Техническом задании (Приложение № 2).

1.2. В обязательства Исполнителя по поставке входит:

1.2.1. Проведение поверки Оборудования до ее передачи Заказчику за счет Исполнителя.

1.2.2. Доставка за счет Исполнителя Оборудования до места нахождения Заказчика по адресу: 424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.

1.3. Поставка считается выполненной только после полного надлежащего выполнения всех обязательств Исполнителя, указанных в пункте 1.2 настоящего Контракта.

1.4. Риск утраты и случайной гибели Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи Оборудования Заказчику после надлежащего оформления передаточных документов.

1.5. Исполнитель поставляет вместе с Оборудованием комплект технической документации в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2).

1.6. Поставляемое Оборудование, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2012 года.

1.7. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, а также обязуется возместить Заказчику в течение пятнадцати календарных дней с момента получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Исполнителем данного обязательства убытки и расходы.

2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Общая цена Контракта в соответствии с протоколом от ______  составляет __________________________________________ руб.

- 2.2. В общую сумму Контракта входит стоимость Оборудования, оснастки, НДС, расходы на перевозку, упаковку, маркировку, экспедирование, доставку до склада Заказчика, страхование Оборудования на период доставки в местонахождение Заказчика, полный комплект технической документации (согласно Техническому заданию), а также все иные расходы Исполнителя (налоги, пошлины, сборы и т.п.), включая расходы, связанные с ввозом Оборудования иностранного производства на территорию РФ.

2.3. Цены твердые и не подлежат изменению в течение всего срока действия Контракта.

2.4. Условия платежа:

2.4.1. Оплата стоимости Оборудования производится Заказчиком на условиях 100% безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем Контракте, в Российских рублях в течение 10 рабочих дней с момента даты поставки Оборудования и подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее и своевременное выполнение Исполнителем всех условий  по п. 1.2. Контракта.

2.4.2. В случае нарушения Исполнителем сроков доставки Оборудования, указанных в Спецификации (Приложение № 1) и  (или) Техническом задании (Приложение № 2), окончательный расчет производится за вычетом неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 4.1. Контракта.

2.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Исполнитель обязуется поставить Оборудование, предусмотренное настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение № 2), в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение № 2).

3.2. Доставка Оборудования осуществляется транспортной компаний в место нахождения Заказчика.

3.3. После доставки Оборудования Исполнителем в местонахождение Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15), Заказчик, проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия количества, комплектности или качества Оборудования сведениям, указанным в сопроводительных документах, Заказчиком составляется рекламационный Акт.

3.4. Датой поставки Оборудования считается дата, на которую выполнены все обязательства Исполнителя, указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта, и подписана товарная накладная.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере 0,05% от цены Контракта за каждый день просрочки.

4.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям Контракта к его качеству, Исполнитель уплачивает штраф в размере 5 % от цены Контракта.

4.3. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям Контракта к его комплектности, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта.

4.4. В случае нарушения Исполнителем сроков замены (ремонта, восстановления, устранения несоответствия) Оборудования, не соответствующего настоящему Контракту, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта за каждый день просрочки замены Оборудования или устранения несоответствия Оборудования требованиям Контракта.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Исполнитель уплачивает штраф в размере 5% от цены Контракта за каждый факт нарушения.

4.6. Во всех случаях, влекущих возврат Оборудования Исполнителю, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Оборудования до момента фактического его возврата. Возврат и замена Оборудования  осуществляются силами и за счет Исполнителя. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Оборудования на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Исполнителем.

4.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, установленных Контрактом.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество Оборудования должно полностью соответствовать техническим требованиям, установленным условиями настоящего Контракта и приложений к нему, а также технической документации производителя Оборудования.

5.2. На поставляемое Оборудование Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на срок, указанный в Техническом задании (Приложение № 2). Срок гарантии исчисляется от даты подписания товарной накладной.

5.3. В течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования Исполнитель обязуется за свой счет произвести необходимый ремонт или замену неисправного Оборудования.

5.4. Срок восстановления (ремонта) Оборудования - 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления о выявленных недостатках работы Оборудования. В сложных случаях, связанных с поломкой узлов и деталей Оборудования, требующих дополнительного времени на их изготовление и/или доставку и таможенное оформление, срок устранения неисправностей дополнительно согласовывается Сторонами.

5.5. Гарантия продлевается на срок, равный сроку, прошедшему с момента обнаружения дефекта до момента его устранения. В случае неоднократного (более одного раза) выхода Оборудования из строя или длительного простоя дефектного Оборудования (более месяца совокупно) в течение гарантийного срока, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, а также предъявить Исполнителю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами с момента оплаты Оборудования.

5.6. Послегарантийное обслуживание Оборудования может быть проведено по отдельному договору между Исполнителем и Заказчиком.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  Контракту, если такое неисполнение является следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, военных действий, массовых заболеваний, забастовок, диверсий, ограничений перевозок, запретительных мер государств и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и оказавших непосредственное влияние на исполнение Сторонами обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны в течение 3 (трех) рабочих дней известить друг друга. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и предполагаемый срок исполнения обязательств. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Контракту.

6.4. О прекращении указанных выше обстоятельств. Стороны должны без промедления известить об этом друг друга в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту.

6.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются последовательно более 30 (тридцати) дней, Стороны обсудят и согласуют принятие соответствующих мер, направленных на выполнение своих обязательств.

6.7. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 30 (тридцати) дней и Стороны не могут принять решение о дальнейших согласованных действиях по исполнению контрактных обязательств, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии  Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНТАКТЫ

8.1. Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между Сторонами в связи с настоящим Контрактом, должны осуществляться в письменном виде.

8.2. Сообщения могут быть вручены лично под расписку, направлены по факсу или заказным письмом. В случае передачи сообщения по факсу обязательно отправление оригинала документа заказным письмом.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Контракт действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, включая выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной.

9.3. Основаниями для изменения и расторжения Контракта являются обстоятельства, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.

Срок претензионного урегулирования споров – 10 (десять) дней с момента получения претензии Стороной.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемыми частями.

11.2. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

11.3. Положения настоящего Контракта могут быть изменены только при взаимном письменном согласии Сторон. Внесение изменений в условия осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

11.5. Настоящий Контракт и все дополнения к нему заключаются в форме единого документа на бумажном носителе, подписного уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленного печатями.

11.6. Настоящий Контракт подписан в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

1. Спецификация

2. Техническое задание

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | 424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 |
|  | ИНН/КПП 1200001885/121550001 р/с 40702810637180008107 отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола к/с 30101810300000000630 БИК 048860630 |
|  | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |

Приложение №1

к Контракту № ___________ от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №п/п | Наименование | Количество | Цена комплекта без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная система оценки технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок «СИГУРД-М3» с дополнительными опциями, производства ООО «ЦБИ «МАСКОМ» Россия, имеющего комплектацию и характеристики в соответствии с Техническим заданием | 1 комплект | ____________ | ____________ | 30 дней с момента заключения Контракта |
| Итого: |  |  |  | ____________ |  |
| Итого НДС 18%: |  |  |  | ____________ |  |
| Общая стоимость Оборудования: |  |  |  | ____________ |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «Марийский машиностроительный завод» _________________________ / Б.И.Ефремов |
| --- | --- |

Приложение №2

к Контракту № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для нужд

открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

- 1.	Предмет поставки:

- Автоматизированная система оценки средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок «СИГУРД-М3» с дополнительными опциями, производства ООО «ЦБИ «МАСКОМ» Россия, имеющей комплектацию и характеристики настоящего технического задания, а так же выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

- 2.	Назначение

- Система должна быть предназначена для:

- - проведения исследований технического средства с целью оценки его защищенности по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН);

- - для измерения параметров ПЭМИН;

- - для измерения параметров излучения генератора шума (ГШ) системы активной защиты (САЗ);

- - для расчета показателей защищенности технического средства от утечки информации по каналу ПЭМИН (в том числе и при использовании САЗ);

- - для создания и ведения файловой базы данных выполненных работ (исследований).

- 3.	Необходимые функциональные возможности:

- - исследование различных технических средств обработки информации;

- - автоматический поиск сигналов на основе многоуровневого корреляционного алгоритма;

- - распознавание обнаруженных сигналов путем сравнения с сохраненной моделью (огибающей) «опасного» сигнала;

- - возможность измерения по электрическому полю в диапазоне частот не более 9 кГц и не менее 2 ГГц;

- - возможность измерения по магнитному полю в диапазоне частот не более 9 кГц и не менее 30 МГц;

- - автоматический учет амплитудно-частотных характеристик измерительных средств;

- - автоматический расчет показателей защищенности технического средства и эффективности системы активной защиты (САЗ) в соответствии с действующими нормативно-методическими документами ФСТЭК России;

- -  управление тестовыми режимами технического средства по инфракрасному каналу;

- - автоматические исследования технических средств, не относящихся к средствам вычислительной техники, включая верификацию обнаруженных сигналов.

4.	Необходимые технические характеристики:

4.1. Анализатор спектра Agilent Technologies E4405B:

- - диапазон частот: нижняя граница не более 100 Гц, верхняя граница не менее 13,0 ГГц;

- - динамический диапазон: не хуже 108 дБ;

- - чувствительность: не хуже - 167 дБм;

- - фазовый шум на 1 ГГц при отстройке на 10 кГц: не более -90 дБн/Гц;

- - погрешность: суммарная амплитудная: не более ±0,4 дБ; по полосе обзора: не более ±0,5%; по частоте: не более ±101 Гц (на частоте 1ГГц);

- - наличие встроенного предусилителя;

- - наличие демодулятора ЧМ сигналов;

- - наличие сумки для переноски.

4.2. Антенна измерительная активная дипольная «АИ5-0»:

- рабочий диапазон частот: нижняя граница не более 0,009 МГц, верхняя граница не менее 2000 МГц;

- отклонение от номинального значения (на частоте 10 кГц) не более + 2 дБ;

- погрешность коэффициента калибровки не более + 2 дБ;

- наибольшая измеряемая напряженность поля (при коэффициенте блокирования в антенне -20 дБ) не менее 145 дБ мкВ/м;

- номинальное значение выходного сопротивления 50 Ом;

- коэффициент стоячей волны по напряжению не более 2,5;

- ток, потребляемый от источника постоянного тока напряжением 12,6 В не более 200 мА;

- размеры (длина вибраторов) не более 17 см;

- масса: не более 1 кг.

4.3. Антенна измерительная активная рамочная «АИР3-2»:

- рабочий диапазон частот: нижняя граница не более 0,009 МГц, верхняя граница не менее 30 МГц;

- отклонение от номинального значения (на частоте 10 кГц), не более + 2 дБ;

- погрешность коэффициента калибровки, не более + 2 дБ;

- наибольшая измеряемая напряженность поля (при коэффициенте блокирования в антенне -20 дБ) не менее 150 дБ мкВ/м;

- номинальное значение выходного сопротивления 50 Ом;

- ток, потребляемый от источника постоянного тока напряжением 12,6 В, не более 130 мА;

- размеры (длина вибраторов) не более 25 см;

- масса не более 2 кг.

4.4. Пробник напряжения «Я6-122/1»:

- рабочий диапазон частот: нижняя граница не более 0,009 МГц, верхняя граница не менее 300 МГц;

- максимальное напряжение провод-земля постоянное не более 500 В;

- максимальное напряжение провод-земля переменное частоты 50 Гц и 400 Гц не более 250 В;

- коэффициент калибровки: в диапазоне частот 0,15-100 МГц не более 15,4 дБ;

- коэффициент калибровки: в диапазоне частот 100-200 МГц не более 15,8 дБ;

- коэффициент калибровки: в диапазоне частот 200-300 МГц не более 16,5 дБ;

- погрешность коэффициента калибровки до 100 МГц не более 1 дБ;

- погрешность коэффициента калибровки от 100 МГц до 300 МГц не более 1,2дБ;

- вес не более 0,5 кг.

4.5. Программная оболочка должна обеспечивать:

дистанционное управление средством измерения электромагнитных сигналов (измерительным приемником или анализатором спектра) в процессе исследований технического средства с помощью специализированной автоматизированной радиоизмерительной системы.

4.6. Динамически подгружаемый модуль управления автоматизированной системой должен  обеспечивать:

- поиск сигналов ПЭМИН от исследуемого технического средства по заданным оператором критериям;

- коррекцию значений центральных частот обнаруженных сигналов с целью повышения точности их измерения;

- выявление информативных сигналов исследуемого технического средства;

- измерение уровня выявленных сигналов;

- измерение уровня шумов на частотах выявленных сигналов;

- возможность передачи данных, полученных в результате измерений, в программный модуль расчета показателей защищенности технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок.

4.7. Программный модуль расчета показателей защищенности технических средств от утечки информации по каналу ПЭМИН должен обеспечивать:

- расчет показателей защищенности технических средств от утечки информации по каналу ПЭМИН (в том числе в отходящих линиях) в соответствии с действующими нормативными документами;

- расчет показателей эффективности систем активного зашумления в соответствии с действующими нормативными документами;

- программную совместимость с динамически подгружаемым программным модулем управления системой;

- использование в качестве исходных данных для расчета файла результатов измерений и сведений об использованном измерительном оборудовании динамически подгружаемого программного модуля управления системой;

- возможность ввода/корректировки  всей номенклатуры исходных данных для расчета оператором вручную;

- автоматическое применение в процессе расчета данных о типах и марках измерительного оборудования, использованного при проведении измерений, в том числе данных об амплитудно-частотных характеристиках этого оборудования;

- возможность сохранения введенных исходных данных в виде отдельного рабочего файла для долговременного хранения и повторного обращения с целью проверки и/или корректировки исходных данных и проведения нового расчета;

- вывод результатов расчета показателей защищенности в файл стандарта ТХТ, HTML или DOC (по выбору оператора);

- защиту конфиденциальной информации при ее вводе с клавиатуры;

- защиту от несанкционированного использования при помощи технологии электронных ключей.

- формирование сообщения о неверных действиях оператора с указанием характера ошибки - выбора неверной комбинации параметров задания, ввода некорректных данных, неполного ввода данных и т.п.

4.8. Тестовая программа для проведения специальных исследований технических средств должна обеспечивать возможность:

- - тестирования видеоподсистемы ПЭВМ;

- - тестирования СОМ-портов ПЭВМ;

- - тестирования LPT-портов ПЭВМ;

- - тестирования принтеров, подключенных к ПЭВМ;

- - тестирования дисковых накопителей, подключенных к ПЭВМ;

- - тестирования клавиатуры ПЭВМ;

- - тестирования Ethernet;

- - тестирования USB;

- - тестирования CD-ROM;

- - тестирования сканеров, подключенных к ПЭВМ.

4.9. Управляющая ПЭВМ ноутбук.

- процессор с количеством ядер не менее двух, кэш не менее 3 МБ, частота процессора не менее 2 ГГц;

- объем оперативной памяти не менее 3 ГБ;

- жесткий диск ёмкостью не менее 320 ГБ;

- экран LCD TFT не менее 15,4" с разрешением не менее 1366x768;

- время работы от аккумуляторной батареи не менее 2 часов;

- масса не более 5 кг.

- наличие предустановленной лицензионной операционной системой Microsoft Windows ХР или Microsoft Windows 7;

- наличие оптического манипулятора «мышь»;

- - наличие сумки для транспортировки.

5.	Дополнительное оборудование для системы:

5.1. Токовый трансформатор «ТИ2-3»:

- рабочий диапазон частот: нижняя граница не более 0,009 МГц, верхняя граница не менее 300 МГц;

- коэффициент калибровки: номинальное значение -10 дБ; отклонение от номинального значения не более +2 дБ;

- неравномерность частотной характеристики не более 4 дБ;

- погрешность коэффициента калибровки не более +2 дБ;

- значение рабочего тока (постоянного или переменного с частотой 50 Гц) - не более 25 А;

- максимальный диаметр охватываемого проводника не более 2 см;

- длина соединительного коаксиального кабеля не менее 1м.

5.2. Антенна измерительная рупорная «П6-59»:

- рабочий диапазон частот: нижняя граница не более 1000 МГц, верхняя граница не менее 18000 МГц;

- коэффициент усиления антенны от 6 до 20 дБ;

- пределы допустимой основной погрешности коэффициента усиления антенны: не более ± 2 дБ;

- поляризация: линейная;

- уровень боковых лепестков: не хуже – 10 дБ;

- волновое сопротивление входа антенны 50 Ом;

- максимальная мощность на входе антенны: не хуже 10 Вт;

- масса (без штатива): не более 3,5 кг.

6.	Комплектность поставки:

| - № п/п | Наименование | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
|  | «Сигурд-М3» автоматизированная система оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок в составе: - анализатор спектра Agilent Technologies E4405B (100 Гц – 13,2 ГГц) - 1 DS (предусилитель), - ВАА (демодулятор ЧМ сигналов), - 1 DR (узкополосные фильтры), - UKB (устройство расширения диапазона работы анализатора в область низких частот (от 100 Гц)), - AYT (сумка для переноски), - UK-9 (крышка передней панели) | 1 комплект |
|  | «АИ5-0» (антенна измерительная активная дипольная в комплекте с устройством развязывающим УР, 9 кГц – 2000 МГц) | 1 шт. |
|  | «АИР3-2» (антенна измерительная активная рамочная в комплекте с устройством развязывающим УР, 9 кГц – 30 МГц) | 1 шт. |
|  | Штатив для установки антенного блока | 1 шт. |
|  | Специальное программное обеспечение «Сигурд» в составе: «Сигурд-Лайт», «Сигурд-Интерфейс», «Сигурд-Дельта» | 1 комплект |
|  | «Сигурд-Тест» (тестовая программа для проведения специальных исследований) | 1 |
|  | Интерфейс управления анализатором спектра | 1 |
|  | Управляющая ПЭВМ (ноутбук) | 1 |
|  | «Я6-122/1» (пробник напряжения, 9 кГц – 300 МГц) | 1 |
|  | Формуляр на систему «Сигурд» | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации на систему «Сигурд» | 1 |
|  | Руководство пользователя на программное обеспечение | 1 |
|  | Формуляры на программное обеспечение | 1 |
|  | Паспорт на систему «Сигурд» | 1 |
|  | Копия методики метрологической поверки на систему «Сигурд» | 1 |
|  | Копия сертификата ФСТЭК России на систему «Сигурд» | 1 |
|  | Копия сертификата ФСТЭК России на специальное программное обеспечение «Сигурд» | 1 |
|  | Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений на систему «Сигурд» | 1 |
|  | Свидетельство о поверке системы «Сигурд-М3» | 1 |
|  | «ТИ2-3» (токовый трансформатор, 9 кГц – 300 МГц) | 1 |
|  | «П6-59» (антенна измерительная рупорная, 1 ГГц – 18 ГГц) | 1 |
|  | Штатив для «П6-59» | 1 |
|  | Свидетельство о поверке «П6-59» | 1 |

- 7.	Требования к комплекту поставки

Поставляемое Оборудование, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного Оборудования, а также Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2012 года.

- 8.	Требования к технической документации

Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке (или заверенный перевод оригинала) в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе с необходимыми драйверами для интеграции в информационную среду Заказчика (Microsoft office Word 97-2003). Техническая документация, документация по эксплуатации предоставляется также и на языке страны-изготовителя.

Техническая документация должна включать:

- техническое описание, основные технические данные;

- руководство по эксплуатации;

- методику поверки прибора;

- комплектовочную ведомость.

9.	Требования к упаковке и маркировке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!», либо иную маркировку аналогичного значения.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения.

Продукция поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются

- 10.	Требования к условиям эксплуатации поставляемой Продукции

Контрольно-измерительное Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- параметры электропитания (напряжение питания 220±20В, частота переменного тока 50±2);

- температура окружающей среды от +10°C до +40°C; относительная влажность от 45 до 80%.

Оборудование должно отвечать требованиям по охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности, отраженным в действующих нормативных документах.

- 11.	Требования к поставке и сертификации поставляемого оборудования

11.1 Качество приборов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и приборы должны иметь свидетельство об утверждении типа с описанием типа.

11.2 Наличие копии свидетельства об утверждении типа с описанием типа, копии методики поверки и свидетельства о поверке обязательно.

- 12.	Срок гарантии на поставляемое оборудование

Исполнитель гарантирует нормальную работу поставляемого Оборудования, узлов и деталей в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня начала эксплуатации системы на территории Заказчика при условии правильной эксплуатации согласно «Руководству по эксплуатации и технической документации».

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «Марийский машиностроительный завод» _________________________ / Б.И.Ефремов |
| --- | --- |