## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № ________________от_________________г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ |  |  | 7 шт.
Итого Оборудование
1.2. | В стоимость Оборудования включено:
1.2.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.2.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора.
Итого стоимость Оборудования
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  | / Б. И. Ефремов / |  | / _____________/

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________от_________________г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ
№ п/п | Технические характеристики |  | Параметры
1 | Номинальная мощность, Рн, кВт двигателя/генератора |  | 125/100
2 | Номинальное напряжение, Uн, В двигателя/генератора |  | 380/230
3 | Номинальная частота тока, fн, Гц двигателя/генератора |  | 50/400
4 | Номинальный ток, А двигателя/генератора |  | 225/314
5 | Номинальный коэффициент мощности cosφ (индуктивный) двигателя/генератора |  | 0,92/0,8
6 | Номинальная частота вращения, об/мин |  | 3000
7 | КПД, % |  | 81
8 | Устан. отклонение частоты тока генератора при изм. нагрузки от 0 до Рн, % fн, не более |  | от -4 до +2
9 | Устан. отклонение напряжения при изм. нагрузки от 0 до Рн, % Uн, не более |  | ±2
10 | Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе нагрузки, % Uн, не более двигателя 0 - 100% РH 50 - 100% РH при этом время восстановления напряжения, с, не более |  | ±20 не регламентируется 0,2
11 | Установка напряжения, % Uн |  | от -15 до +5
12 | Система возбуждения и регулирования напряжения генератора |  | самовозбуждение со встроенной системой автом. регулирования напряжения
10 | Возможность параллельной работы (перевод нагрузки) |  | есть
11 | Наличие щита управления с пусковой, коммутационной, защитной (от перегрузок и коротких замыканий) и контрольной аппаратурой |  | есть
12 | Наличие распределительного устройства (до трех потребителей) |  | отсутствует
13 | Дистанционное управление пуск и остановка, вкл. и откл. нагрузки, включение на параллельную работу регулирование уставки напряжения генератора вкл. и автоматического откл. после отключения нагрузки |  | нет есть (до 300 м.) нет
| Наличие системы компенсации падения напряжения на кабеле нагрузки |  | отсутствует
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): |  | 1255 х 630 х 775
| Масса, кг. |  | 950
| Конструктивное исполнение |  | на лапах
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
___________________________/ Б.И. Ефремов/ |  |  | / _____________/

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________от_________________г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок исполнения обязательств
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Окончательная приемка (от даты приемки Оборудования по количеству и качеству)
1 | Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ | 1 шт. | 180 дней | В течение 14 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  |  | /Б. И. Ефремов/ |  | / _____________/

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________от_________________г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ
Номер транспортного средства:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  | Кол-во |  | Стоимость, руб.
1. | Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ |  | 7 шт.
1.1. | Базовая комплектация
Итого Оборудование
НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
1.2. | В стоимость Оборудования включено:
1.2.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.2.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора.

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ________________от_________________г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
| Наименование: | Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ
Серийный номер:
Год выпуска:
№ | Пункт программы приёмки
1 | Проверка комплектности поставки
2 | Проверка работоспособности Оборудования (проведение входного контроля)
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
/Б. И. Ефремов/

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________г.
(форма)
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ
от
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место проведения: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 5 к Договору):
| Наименование: | Преобразователь ПЧ-100 Б1 УХЛ2 ЖШТИ.526781.007-12ТУ
Серийный номер:
Год выпуска:
Входной контроль проведен в полном объеме, предусмотренном технической документацией.
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии.