## Прил.1
Приложение № 1
|  | к Договору № |  | от | 2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость,Руб
1 | Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС |  |  | 4 шт.
1.1. | Базовая комплектация |  |  | 4 шт.
1.1.1. | Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС |  |  | 4 шт.
1.1.2. | Контролер ТРМ 10 |  |  | 4 шт.
1.1.3. | Полка, до 40 кг |  |  | 4 шт.
1.1.4. | Комплект технической документации на русском языке в сброшюрированном виде:
| Паспорт |  |  | 4 шт.
| Руководство по эксплуатации |  |  | 4 шт.
| паспорт на ТРМ-10 |  |  | 4 шт.
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
1.2.1. | Усиленная полка до 70 кг. |  |  | 4 шт.
1.2.2. | Система вытяжки
1.2.3. | Система подключения к вытяжной вентиляции
Итого Дополнительное оборудование
Итого Оборудование
В стоимость Оборудования включено.
1.3. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
Итого стоимость Оборудования
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  | / Б. И. Ефремов / |  | / _____________/

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________от_________________2017г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС
№ п/п | Технические характеристики |  | Параметры
1 | Минимальная стабилизированная температура, °С |  | + 50
2 | Максимальная стабилизированная температура, °С |  | + 250
3 | Время разогрева до максимальной температуы не более, мин |  | 90
4 | Точность поддерживания температуры в контрорльной точке с установившемся режиме не хуже, °С |  | ±5
5 | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме не более, °С |  | 5
6 | Дискретность индикации температуры, °С |  | 0.1
7 | Дискретность установки рабочей температуры, °С |  | 0.1
8 | Режим работы |  | долговременный
9 | Потребляемая мощность не более, кВт |  | 5
10 | Тип датчика температуры |  | термопара
11 | Общая нагрузка всех полок (без усиления конструкции), не более, кг |  | 160
12 | Нагрузка на полку не более, кг |  | 40
13 | Полка, шт |  | 1
14 | Усиленная полка , до 70 кг |  | 1
15 | Тип контроллера |  | ТРМ10
16 | Программирование максимальной температуры отключения |  | есть
17 | Электропитание |  | 380В, трехфазное
Габариты прибора, мм
| ширина |  | 1070
| высота |  | 1630
18 | глубина |  | 1230
Размеры рабочей камеры, мм
| глубина |  | 900
| ширина |  | 900
19 | высота |  | 1250
20 | Масса печи, кг |  | 200
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
___________________________/ Б. И. Ефремов/ |  | ____________________________/ _____________/

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________от_________________2017г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок исполнения обязательств Продавца
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Окончательная приемка (от даты приемки Оборудования по количеству и качеству)
1 | Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС | 4 шт. | 35 рабочих дней | в течение 15 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  |  | /Б. И. Ефремов/ |  | / _____________/

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________от_________________2017г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС
от
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
Наименование:
Номер грузовика:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость,Руб
1 | Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС |  |  | 4 шт.
1.1. | Базовая комплектация |  |  | 4 шт.
1.1.1. | Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС |  |  | 4 шт.
1.1.2. | Контролер ТРМ 10 |  |  | 4 шт.
1.1.3. | Полка, до 40 кг |  |  | 4 шт.
1.1.4. | Комплект технической документации на русском языке в сброшюрированном виде:
| Паспорт |  |  | 4 шт.
| Руководство по эксплуатации |  |  | 4 шт.
| паспорт на ТРМ-10 |  |  | 4 шт.
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
1.2.1. | Усиленная полка до 70 кг. |  |  | 4 шт.
1.2.2. | Система вытяжки
1.2.3. | Система подключения к вытяжной вентиляции
Итого Дополнительное оборудование
Итого Оборудование
В стоимость Оборудования включено.
1.3. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
Итого стоимость Оборудования
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ________________от_________________2017г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
| Наименование: | Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС
Серийный номер:
Год выпуска:
№ | Пункт программы приёмки
1 | Проверка комплектности поставки
2 | Проверка работоспособности Оборудования (проведение входного контроля)
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  | /Б. И. Ефремов/ | / /

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________2017г.
(форма)
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС
от
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место проведения: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 5 к Договору):
| Наименование: | Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС
Серийный номер:
Год выпуска:
Входной контроль проведен в полном объеме, предусмотренном технической документацией
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии.