Приложение №1

к Договору №____________от_____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры дверного блока по коробке

| № п/п | Наимено-вание | Кол-во, шт. | Ширина, мм | Высота, мм | Довод-чик, шт. | Рабочая створка | Цвет/RAL | Комплектация | Вариант испол-нения | Цена за ед. без учета НДС, руб. | Сумма без учета НДС, руб. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВПР EL-30 | 1 | 1650 | 2450 | 1 | Правая равнопольная | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, гильза под торцевую задвижку, пена противопожарная 2 баллона. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 2 | ДП-1 EL-30 | 1 | 1150 | 2100 | 1 | левая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 3 | ДП-2 EL-30 | 1 | 1350 | 2100 | 1 | левая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, гильза под торцевую задвижку, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 4 | ДП-1 EL-30 | 1 | 1050 | 2050 | 1 | правая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 5 | ДП-1 EL-30 | 1 | 1050 | 2100 | 1 | правая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 6 | ДП-1 EL-30 | 5 | 950 | 2000 | 1 | правая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 7 | ДП-2 EL-30 | 1 | 1340 | 2100 | 1 | левая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, гильза под торцевую задвижку, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 8 | ДП-1 EL-30 | 1 | 1050 | 2300 | 1 | правая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, без порога |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 9 | ДП-1 EL-30 | 3 | 950 | 2050 | 1 | левая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 10 | ДП-1 EL-30 | 1 | 1050 | 2400 | 1 | левая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 11 | ДПО-2 EL-30 с противопожарным стеклопакетом в рабочей створке (Ш*В) 300*600 | 1 | 1600 | 2200 | 2 | левая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, гильза под торцевую задвижку, противопожарный стеклопакет (Ш*В) 300*600 пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, без порога |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 12 | ДП-1 EL-30 | 2 | 950 | 2000 | 1 | левая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 13 | ДП-2 EL-30 | 1 | 1600 | 2100 | 1 | правая | 8017 | Замок противопожарный, ручка на планке чёрная, Доводчик Дорма коричневый, крепёж монтажный, гильза под торцевую задвижку, пена противопожарная 1 баллон. | С наличником, с порогом |  |  | Согласно п. 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| Итого: |  |
| Итого НДС 18%: |  |
| Общая стоимость товара: |  |

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
| ______________________/ / | Генеральный директор ______________________/Б.И. Ефремов / |