## Лист1
Приложение 1 к договору №
Перечень средств измерений и эталонов единиц величин, подлежащих поверке (калибровке) в 2017 году
№ п/п | Наименование и тип СИ | зав. №/ кол-во СИ шт. |  | Класс точности, разряд | Диапазон измерения |  |  |  | Дата поверки |  | Сфера ГРОЕИ | Стоимость поверки без НДС 1 ед. | Стоимость поверки без НДС | Стоимость поверки с НДС |  | № ГР
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 10
Измерения геометрических величин
1 | Меры длины концевые плоскопараллельные набор № 6 (10 шт.) | 822853 | 38 | КТ 2 3 разряд | (1 - 1,009) мм | 12 | 06.14 | Мар. ЦСМ | 06.17 | конс. | ЭЕВ |  |  |  | к | 9771-84
2 | Меры длины концевые плоскопараллельные набор № 10 (20 шт.) | 950 | 38 | КТ 2 3 разряд | (0,1 - 0,29) мм | 12 | 11.16 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 9771-84
3 | Меры длины концевые плоскопараллельные набор № 11 (43 шт.) | 121455 | 38 | КТ 1 3 разряд | (0,3 - 0,9) мм | 12 | 06.16 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 38376-08
4 | Меры длины концевые плоскопараллельные набор № 21 (20 шт.) | 723903 | 38 | КТ 1 3 разряд | (5,12 - 100) мм | 12 | 06.16 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 38376-08
5 | Прибор для определения геометрических параметров КОНСТАНТА К6ц | 0137 | ООО «Им-пульс» | ПГ ± (0,01h+0,001) мм | (0 - 0,3) мм | 12 | 06.16 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 57894-14
6 | Прибор для определения геометрических параметров КОНСТАНТА К5 | 3925 | ЦПБ-78 | ПГ ± (0,02h+0,002) мм | (0 - 0,3) мм | 12 | 08.16 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 18106-07
7 | Теодолит 3Т2КА | 22022 | 42 | ПГ ± 2" ПГ ± 2,4" | (0 - 360)º (30 - 145)º | 12 | 04.16 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 45283-10
8 | Оптикатор 01П | 2478 | 38 | ПГ ± 0,00006 мм | ± 0,012 мм | 12 | 07.16 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 1547-75
9 | Установка для проверки концевых плоскопарал. мер длины 3 и 4 разрядов и рабочих классов точности 1-5 УКМ-100 | 1404 | 38 | ПГ ± (0,1+1L) мкм | (0,5 - 100) мм | 12 | 06.15 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 24749-10
Измерения механических величин
1 | Гири КГО-III-20 (5 шт.) | 45 | 60 | 3 разряд | (1 - 10) кг | 12 | 11.15 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 52768-13
2 | Гири ГО спаренные ( 2 шт.) | б/н | 38 | 3 разряд | 1 кг | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 10.16 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 2478-69
3 | Гиря 5 кг F2 | Z-19625285 | 60 | F2 3 разряд | 5 кг | 12 | 05.16 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 36068-07
4 | Гиря 200 г | Z-23625021 | ЦПБ-78 | F2 | 200 г | 12 | 02.16 | Мар. ЦСМ | 02.17 |  | раб СИ | 220 | 220 | 259.6 | 17 | 36068-07
5 | Гиря 200 г | Z-22125489 | ЦПБ-78 | F2 | 200 г | 12 | 02.16 | Мар. ЦСМ | 02.17 |  | раб СИ | 220 | 220 | 259.6 | 17 | 36068-07
6 | Гиря 500 г | Z-27325773 | ЦПБ-78 | F2 | 500 г | 12 | 02.16 | Мар. ЦСМ | 02.17 |  | раб СИ | 220 | 220 | 259.6 | 17 | 36068-07
4 | Гиря 2 кг | Z-25725199 | ЦПБ-78 | F2 | 2 кг | 12 | 03.16 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб СИ |  |  |  |  | 36068-07
5 | Гиря 500 г | Z-25425229 | НПК-79 | F2 | 500 г | 12 | 05.16 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | раб СИ |  |  |  |  | 36068-07
6 | Гиря 5 кг F2 | 27525531 | ЦПБ-78 | F2 | 5 кг | 12 | 05.16 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | раб СИ |  |  |  |  | 36068-07
7 | Гиря 500 г | 18295 | НПК-79 | F2 | 500 г | 12 | 04.16 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  |  | калибр.
8 | Набор гирь Г-3-1110 | 507 | 6 | F2 | (1 - 500) г | 12 | 09.15 | Мар. ЦСМ | 09.17 |  | раб СИ |  |  |  | к
9 | Весы подвесные крановые ВСК-5000В | 7052 | 42 | КТ средний (III) | (40 - 5000) кг | 12 | 10.15 | Мар. ЦСМ | 10.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 23261-07
10 | Весы крановые электронные ВК-5Д-2 | 13-36918 | 60 | КТ средний (III) | 5 т | 12 | 10.15 | Мар. ЦСМ | 10.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 46616-11
11 | Весы товарные РП-100Ш13 | 0403 | 63 | КТ средний (III) | (5 - 100) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 22666-02
12 | Весы товарные РП-500Ш13 | 3713 | 63 | КТ средний (III) | (10 - 500) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 22666-02
13 | Весы товарные РП-500Ш | 3994 | 63 | КТ средний (III) | (10 - 500) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 22666-02
14 | Весы электронные Меркурий 315 | 21530 | 63 | КТ средний (III) | (0,04 - 15) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 52829-13
15 | Весы электронные Меркурий 315 | 21530 | 63 | КТ средний (III) | (0,04 - 15) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 52829-13
16 | Весы электронные ВЕ-15ТЕ.2 | 88670 | 63 | КТ средний (III) | (0,04 - 15) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17
17 | Весы электронные МК-15.2-А21 | 97749 | 63 | КТ средний (III) | (0,04 - 15) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17
18 | Весы электронные SW-2 | 060434133 | 63 | КТ средний (III) | (0,02 - 2) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17
19 | Весы электронные SW-2 | 061014178 | 63 | КТ средний (III) | (0,02 - 2) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17
20 | Весы электронные SW-2 | 11113464 | 63 | КТ средний (III) | (0,02 - 2) кг | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17
21 | Весы электронные товарные ВЭТ-30-1С | 18930 | 63 | КТ средний (III) | (0,2 - 30) кг | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 54614-13
22 | Весы электронные товарные ВЭТ-300-2С | 19006 | 63 | КТ средний (III) | (2 - 300) кг | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 54614-13
23 | Динамометр ДПУ-200 | 240 | 42 | КТ 2 | 200 кН | 12 | 09.16 | Мар. ЦСМ | 09.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 1561-97
24 | Ключ моментный предельный Garant 656050-320 | SN14-135040 | 42 |  | (60 - 320) Нм | 12 | 6.15 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 52231-12
25 | Машина универсальная испытательная Quasar 200 | VAF1 | ЦПБ-78 | ПГ ± 1 % | 200 кН | 12 | 04.16 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 52481-13
26 | Машина универсальная испытательная Quasar 100 | VBC1 | ЦПБ-78 | ПГ ± 1 % | 100 кН | 12 | 08.15 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 52481-13
30 | Твердомер Виккеса NEXUS 4303-IMP | 43030714C8306 | ЦПБ-78 | ПГ ± (4,4 - 180) HV | (0,245 - 294,2) Н | 12 | 11.15 | Мар. ЦСМ | 2017-11-01 |  | раб СИ | 0 | 0 | 0 | 17 | 58407-14
27 | Тахометр часовой ТЧ-10Р | 13147 | 15 | ПГ ± 2 % | (0 - 10000) об/мин | 24 | 09.15 | Мар. ЦСМ | 09.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17
28 | Тахометр часовой ТЧ-10Р | 10646 | 6 | ПГ ± 2 % | (0 - 10000) об/мин | 24 | 07.15 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17
Измерения давления, вакуумные измерения
1 | Микроманометр ММН-240 | 2037 | 38 | КТ 1 | (0 - 240) кгс/м2 | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 874-71
2 | Микроманометр ММН-240 | 2037 | 38 | КТ 1 | (0 - 240) кгс/м2 | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | раб. СИ
2 | Барометр-анероид БАММ | 344 | ЦПБ-78 | ц.д. 1 кПа | (79,8 - 106,6) кПа | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 5738-76
3 | Барометр-анероид М110 | 63 | ОИ 25 | ПГ ±(1,5 - 2,5) мм рт. ст. | (5 - 790) мм рт. ст. | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 3745-73
4 | Измеритель артериального давления механический CS Medica CS-106 | 2 шт. | 18 | ПГ ± 3 мм рт ст | (50 - 300) мм рт ст |  | 11.15 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 42714-11
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
1 | Счетчик воды турбинный СТВГ-1-100 | 040448 | 14 | ПГ ± (2 - 5) % | (0 - 80) м3/ч | 48 | 08.12 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 20
2 | Предповерочная подготовка счетчиков воды dy 100 | 040448 | [6 empty] | 08.17 |  | раб. СИ
3 | Трубка дифференциальная Пито-Прандля | 163 | ЦПБ-78 | ПГ ± 3% | (4 - 21) м/с | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 21099-06
4 | Трубка дифференциальная Пито | 3822 | ИЦ 81 | ПГ ± 3% | (4 - 21) м/с | 12 | 02.15 | Мар. ЦСМ | 02.17 |  | раб. СИ | 2022.3 | 2022.3 | 2386.314 | 17 | 21099-06
4 | Трубка дифференциальная Пито | 5472 | 42 | ПГ ± 3% | (4 - 21) м/с | 12 | 11.15 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 21099-06
5 | Дозатор пипеточный ДПОП-1000-5000 | ВК66628 | ЦПБ-78 | ПГ ± 1 % | (1 - 5) мл | 12 | 02.15 | Мар. ЦСМ | 02.16 |  | раб. СИ |  |  | 0 | к | 21099-06
6 | Дозатор пипеточный ДПОП-100-1000 | 250608 | ЦПБ-78 | ПГ ± 1 % | (100 - 1000) мкл | 12 | 02.15 | Мар. ЦСМ | 02.16 |  | раб. СИ |  |  | 0 | к
7 | Дозатор пипеточный ДПОП-2000-10000 | ВН 18505 | ЦПБ-78 | ПГ ±1,0% | (2 - 10) мкл | 12 | 09.15 | Мар. ЦСМ | 09.16 |  | раб. СИ |  |  | 0 | к
5 | Ротаметр с местными показаниями РМ4-0,25 ЖУЗ | 1061933 | 42 | КТ 2,5 | (0 - 0,25) м3/ч | 60 | 09.13 | Мар. ЦСМ | 09.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 18 | 19326-00
6 | Ротаметр с местными показаниями РМ4-2,5 ГУЗ | 1070411 | НПК-79 | КТ 2,5 | (0-2,5) м3/ч | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 19326-00
11 | Ротаметр РМ-0,4 ЖУЗ | 0072120 | 42 |  | (0 - 0,4) м3/ч | 60 | 06.11 | Мар. ЦСМ | 06.16 |  | раб. СИ |  |  | 0 | 17
7 | Расходомер ультразвуковой SLS-700P | 81100388H | ИЦ81 | ПГ ± (1 - 4)% | (0,1 - 15) м/с | 24 | 05.15 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17
8 | Аспиратор сильфонный АМ-5Е (МП - 6 месяцев) | 142281 | ЦПБ-78 | ПГ ± 5 см3 | 100 см3 | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 09.17 |  | ООС |  |  |  | 17 | 62119-15
9 | Аспиратор сильфонный АМ-5Е(МП - 6 месяцев) | 142281 | ЦПБ-78 | ПГ ± 5 см3 | 100 см3 | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 09.17 |  | ООС |  |  |  | 17 | 62119-15
10 | Аспиратор сильфонный АМ-0059 (МП - 6 месяцев) | 2501 | ЦПБ-78 | ПГ ± 5 см3 | 101 см3 | 6 | 07.16 | Мар. ЦСМ | 01.17 07.17 |  | ООС |  |  |  | 17 | 19028-09
11 | Ротаметр РМК-2,5 ГУЗ | 10777 | НПК-79 |  | (0 - 2,5) м3/ч | 60 | 10.12 | Мар. ЦСМ | 10.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17
17 | Аспиратор ПУ-4Э | 5584 | ЦПБ-78 | ПГ ± 5 % | (0,2 - 20) л/мин | 12 | 02.15 | Мар. ЦСМ | 02.16 |  | раб. СИ | 2939.51 | 2939.51 | 3468.6218 | 17 | 14531-13
12 | Аспиратор мод. 822 | 206 | ЦПБ-78 | ц.д. 0,1 л/мин. ц.д. 1 л/м | (0,2 - 1,0) л/мин. (1 - 2) л/мин. | 12 | 06.15 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | ОТ |  |  |  | 17
13 | Аспиратор АПВ-4-220В-40 | 44 | ЦПБ-78 | ПГ ± 5% | (80 - 120) дм3/мин | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | ОТ |  |  |  | 17
14 | Анемометр ручной чашечный МС-13 | 21281 | ОИ 25 | ПГ±(0,06V+0,3) м/с | (1 - 20) м/с | 12 | 11.15 | Мар. ЦСМ | 11.16 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 3488-80
Измерения физико-химического состава и свойств веществ
1 | Вискозиметр КОНСТАНТА ВЗ-1 | 6 | ЦПБ-78 | ПГ ± 10 % | (5 - 200) с | 12 | 08.16 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 60166-15
2 | Вискозиметр ВЗ-246 | 20 | 6 | ПГ ± 3 % | (12 - 300) с | 12 | 06.16 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | калибр.
3 | Вискозиметр Константа ВЗ-246 | 2321 | 6 | ПГ ± 3 % | (12 - 300) с | 12 | 08.16 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 60166-15
4 | Вискозиметр ВЗ-246 | 3 шт. | НПК-79 | ПГ ± 3 % | (12 - 300) с | 12 | 03.16 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | калибр.
5 | Вискозиметр ВЗ-246 | 2 шт | 809 | ПГ ± 3 % | (12 - 300) с | 12 | 04.16 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | калибр.
6 | Вискозиметр ВЗ-246 | 2782 | 809 | ПГ ± 3 % | (12 - 300) с | 12 | 04.16 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | калибр.
7 | Вискозиметр ВЗ-246 | 2791 | 809 | ПГ ± 3 % | (12 - 300) с | 12 | 04.16 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | калибр.
8 | Вискозиметр ВЗ-246 | 620 | 809 | ПГ ± 3 % | (12 - 300) с | 12 | 04.16 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | калибр.
9 | Вискозиметр ВЗ-246 | 278. | СП42 | ПГ ± 3 % | (12 - 300) с | 12 | 08.16 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | калибр.
10 | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 103311 | ЦПБ-78 | ПГ± (0,1+0,05V) м/с ± 0,2 ºС ;± 3 % ± 0,13 кПа | (0,1 - 30) м/с; [(-10) - (+50)]ºС; (3 - 98) %; (80 - 100) кПа | 24 | 08.15 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 32014-11 32014-06
11 | Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М | 12439 | НПК-20 | ПГ ± 5 % ПГ ± 0,5 °С | (2-98) % [(-20) - (+60)] °С | 12 | 11.15 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 15500-01
12 | Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М | 12440 | НПК-20 | ПГ ± 5 % ПГ ± 0,5 °С | (2-98) % [(-20) - (+60)] °С | 12 | 10.15 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 15500-01
13 | Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М | 12441 | НПК-20 | ПГ ± 5 % ПГ ± 0,5 °С | (2-98) % [(-20) - (+60)] °С | 12 | 11.15 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | раб. СИ |  |  |  | к | 15500-01
14 | Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М | 43170 | НПК-20 | ПГ ± 5 % ПГ ± 0,5 °С | (2-98) % [(-20) - (+60)] °С | 12 | 05.16 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 15500-07
15 | Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М 6-Д | 42802 | 38 | ПГ ± 2,0 % ПГ ± 0,2 °С ПГ ± 2,5 мм рт. ст. | (2-98) % [(-20) - (+60)] °С (630 - 795) мм рт. ст. | 12 | 06.16 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 15500-12
16 | Психрометр аспирационный МВ-4М | 4 шт | ОИ 25 | ПГ ±(2 - 6) % | (10 - 100) % [(-25) - (+50)] °С | 24 | 02.15 | Мар. ЦСМ | 02.17 |  | раб. СИ | 879 | 3516 | 4148.88 | 17 | 10069-96
16 | Сигнализатор СОУ-1 | 2 шт. | 14 | ПГ±1,5 мг/м3 ПГ±2,5 мг/м3 | 20 мг/м3 100 мг/м3 | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 196068-03
17 | Сигнализатор СОУ-1 | 1187 | ИЦ 81 | ПГ±1,5 мг/м3 ПГ±2,5 мг/м3 | 20 мг/м3 100 мг/м3 | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 196068-03
18 | Сигнализатор СОУ-1 | 5546 | ИЦ 81 | ПГ±1,5 мг/м3 ПГ±2,5 мг/м3 | 20 мг/м3 100 мг/м3 | 12 | 09.15 | Мар. ЦСМ | 09.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 196068-11
19 | Сигнализатор СВК-3М1 | 2 шт. | 42 | ПГ±6,5 % | от НПВ - (12,5±7,5) % | 12 | 10.15 | Мар. ЦСМ | 10.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | калибр.
20 | Сигнализатор СТМ-2ДУ1 | 843 | НПК-79 | ПГ±5 % | верхн.гр. (45±5) % нижн.гр. (10±5) % | 12 | 10.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 10.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 9020-83
21 | Сигнализатор СТМ-2ДУ1 | 2 шт. | 809 | ПГ±5 % | верхн.гр. (45±5) % нижн.гр. (10±5) % | 6 | 08.15 | Мар. ЦСМ | 05.17 11.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 9020-83
22 | Сигнализатор СТМ-2ДУ1 | 364/994 | 809 | ПГ±5 % | верхн.гр. (45±5) % нижн.гр. (10±5) % | 6 | 07.14 | Мар. ЦСМ | 06.17 12.17 |  | ТБ |  |  |  | рем | 9020-83
23 | Сигнализатор СТХ-3У4 | 2 шт. | НПК-79 | ПГ± 0,5 % | (5 - 50) % | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 5363-76
24 | Сигнализатор СТХ-3У4 | 507 | 42 | ПГ± 0,5 % | (5 - 50) % | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 5363-76
25 | Сигнализатор ЩИТ-2-13 | 8 шт. | 6 | ПГ± 10% | (5 - 50) % | 12 | 09.16 | Мар. ЦСМ | 09.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 42566-09
27 | Сигнализатор ЩИТ-2-13 | 226/12 | 14 | ПГ± 10% | (5 - 50) % | 12 | 02.15 | Мар. ЦСМ | 02.17 |  | ТБ | 1466 | 1466 | 1729.88 | 17 | 42566-09
26 | Сигнализатор ЩИТ-2-13 | 3 шт. | 14 | ПГ± 10% | (5 - 50) % | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 42566-09
27 | Газоанализатор "Инфракар" | 419 | 18 | ПГ±5 %; ПГ±2,5 % | СО - (0 - 5) %; (0 - 10) % СН - (0 - 1000) млн-1 (0 - 5000) млн-1 f- (0 - 1000) об/мин. (0 - 10000) об/мин | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | ТБ и ООС |  |  |  | 17 | 17438-98
28 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ СН4 | 24 шт. | 82 | СО (мг/м3) Порог 1: ПГ ± 5 Порог 2: ПГ ±10 СН - ПГ ± 5 % от НКПР | СО: Порог 1: 20 мг/м3Порог 2:100 мг/м3СН - 10 % от НКПР | 12 | 08.16 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | ТБ и ООС |  |  |  | 17 | 25664-13
29 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ СО | 24 шт. | 82 | СО (мг/м3) Порог 1: ПГ ± 5 Порог 2: ПГ ±10 СН - ПГ ± 5 % от НКПР | СО: Порог 1: 20 мг/м3Порог 2:100 мг/м3СН - 10 % от НКПР | 12 | 08.16 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | ТБ и ООС |  |  |  | 17 | 25664-13
30 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ СН4 и СО | 2 шт. | 809 | СО (мг/м3) Порог 1: ПГ ± 5 Порог 2: ПГ ±10 СН - ПГ ± 5 % от НКПР | СО: Порог 1: 20 мг/м3Порог 2: 100 мг/м3СН - 10 % от НКПР | 12 | 08.16 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | ТБ и ООС |  |  |  | 17 | 25664-13
31 | Газоанализатор КГА-8С | 06114 | 14 | ПГ ± (0,2 - 0,4) % 1 ppm ПГ ± 20ppm ПГ ± 0,1 % абс. | О2: (0 - 21) %абс. (0- 1000) ppm СО: (0 - 2000) ppm СО2: (0 - 20) % абс. | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 45116-10
32 | Газоанализатор КГА-8С | 12101 | 14 | ПГ ± (0,2 - 0,4) % 1 ppm ПГ ± 20 ppm ПГ ± 0,1 % абс. | О2: (0 - 21) %абс. (0- 1000) ppm СО: (0 - 2000) ppm СО2: (0 - 20) % абс. | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 45116-10
33 | Сигнализатор Lion Alcoblov | AB50294 | 18 | ПГ ± 0,04 мг/л | Порог 1: 0,05 мг/л Порог 2: 0,15 мг/л | 12 | 12.16 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | ТБ |  |  |  | 17
34 | Сигнализатор Сигма-03 5 каналов | 1740 | 809 | ПГ ± 5% от НКПР | (0 - 50) % НКПР | 12 | 03.16 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | ТБ |  |  |  | 17 | 38261-08
35 | Кондуктометр ЭКСПЕРТ-002-2-6-Н | 687 | ЦПБ-78 | ПГ ± 2 % ПГ ± 0,5 % | 0,001 мкСм/см 1000 мСм/см | 12 | 04.16 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | ТБ и ООС |  |  |  | 17
36 | Кондуктометр Сириус-2 | 732 | НПК-20 | ПГ ± 1 % ПГ ± 1 % | (0,0333 -10) мкСм/см (0,001-30) МОм/см | 12 | 09.15 | Мар. ЦСМ | 09.17 |  | ТБ и ООС |  |  |  | 17 | 21739-06
37 | Кондуктометр Сириус-2 | 2 шт. | НПК-20 | ПГ ± 1 % ПГ ± 1 % | (0,0333 -10) мкСм/см (0,001-30) МОм/см | 12 | 11.15 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | ТБ и ООС |  |  |  | 17 | 21739-06
40 | Кондуктометр Сириус-2 | 868 | НПК-20 | ПГ ± 1 % ПГ ± 1 % | (0,0333 -10) мкСм/см (0,001-30) МОм/см | 12 | 01.16 | Мар. ЦСМ | 01.17 |  | ТБ и ООС | 2150 | 2150 | 2537 | 17 | 21739-06
38 | Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТН-8М | 68 | ЦПБ-78 | ц. д. 1,0 °С | [(-80)-(+60)] °С | 36 | 06.13 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 37950-08
Теплофизические и температурные измерения
1 | Термометр контактный цифровой ТК-5.06 | 3 шт. | СП42 | ц.д. 2 ºС | (-20 - 500) ºС | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17
2 | Прибор комбинированный Testo 608-H-2 | 4 шт. | ОИ 25 | ПГ ± 0,5 °С ПГ ± 3 % | [(-10) - (+70)] °С (2 - 98) % | 12 | 06.15 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 53505-13
3 | Прибор комбинированный Testo 608-H1 | 13 шт. | 38 | ПГ ± 0,5 °С ПГ ± 3 % | [(-20) - (+50)] °С (10 - 95) % | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 53505-13
4 | Термометр цифровой Testo 905-Т2 | 4 шт. | 42 | ПГ ± 1 °С ПГ ± 3 % | (-50 - 500) ºС | 12 | 06.16 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб СИ |  |  |  |  | 50955-12
5 | Термогигрометр ИВА-6Б2-К | 4355 | ОИ 25 | ПГ ± 0,2 °С | (0 - 100) % [(- 40) - (+ 60)] °С | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 46434-11
6 | Термогигрометр ИВА-6Б2-К | 4429 | ОИ 25 | ПГ ± 0,2 °С | (0 - 100) % [(- 40) - (+ 60)] °С | 12 | 09.15 | Мар. ЦСМ | 09.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 46434-11
7 | Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М | 193516 | ЦПБ-78 | ПГ± (0,1+0,05V) м/с ± 0,2 ºС ;± 3 % ± 0,13 кПа | (0,1 - 30) м/с; [(-10) - (+50)]ºС; (3 - 98) %; (80 - 100) кПа | 24 | 04.16 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 18
8 | Преобразователь термоэлектрический ТПП 5.182.002-11 | 2 шт. | ОИ 25 |  |  | 36 | 03.16 | Мар. ЦСМ | 03.19 |  | раб. СИ |  |  |  | 19
Измерения электротехнических и магнитных величин
1 | Компаратор напряжения Р3003 | 00783 | 38 | ПГ ± 0,0005 % | 1 мкВ - 111,1 В | 12 | 09.16 | Мар. ЦСМ | 09.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 7476-79
2 | Амперметр Д5017 | 33714 | ИЛ-79 | КТ 0,2 все числовые отметки шкалы всех пределов | (0,1 - 20) А (45 - 1000- 3000) Гц | 12 | 07.16 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 5924-77
3 | Амперметр Д553 | 329097 | ИЛ-79 | « | (0 - 20) А | 12 | 05.16 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 1622-62
4 | Амперметр Д553 | 53370 | 42 | « | (0 - 20) А | 12 | 05.16 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 1622-62
5 | Амперметр Д5090 | 53370 | ИЛ-42 | « | (0 - 20) А | 12 | 10.16 | Мар. ЦСМ | 10.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 6308-77
6 | Миллиамперметр Д5096 | 445 | ИЛ-79 | " | (5; 10) мА (45 - 300- 1000) Гц | 12 | 07.15 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 10216-85
7 | Миллиамперметр Д5097 | 406 | ИЛ-79 | « | (25; 50) мА (45 - 500- 1500) Гц | 12 | 07.15 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 10216-85
8 | Миллиамперметр Д5098 | 496 | ИЛ-79 | « | (100; 200) мА (45 - 500 - 1500) Гц | 12 | 07.15 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 10216-85
9 | Амперметр Д5099 | 448 | ИЛ-79 | « | (0,5; 1) мА (45 - 500- 1500) Гц | 12 | 07.15 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 10216-85
10 | Амперметр Д5100 | 472 | ИЛ-79 | « | (2,5 -5) А (45 - 500- 1500) Гц | 12 | 07.15 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 10216-85
11 | Ваттметр Д50161 | 2209 | ИЛ-42 | КТ 0,2; КТ 0,4 все числовые отметки шкалы всех пределов | (30 - 600) В; (5;10) А (45 - 500-1000) Гц | 12 | 09.15 | Мар. ЦСМ | 10.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | калибр.
12 | Ваттметр Д50162 | 950 | ИЛ-42 | « | (30 - 600) В; (2,5; 5) А (45 - 500-1000) Гц | 12 | 09.15 | Мар. ЦСМ | 10.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | калибр.
13 | Ваттметр Д50163 | 2169 | ИЛ-42 | « | (30 - 600) В; (0,5; 1) А (45 - 500-1000) Гц | 12 | 09.15 | Мар. ЦСМ | 10.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | калибр.
14 | Ваттметр Д50162 | 361 | 42 | КТ 0,2; КТ 0,4 | (30 - 600) В; (2,5; 5) А (45 - 500-1000) Гц | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | калибр.
15 | Ваттметр Д50162 | 1313 | 42 | КТ 0,2; КТ 0,4 | (30 - 600) В; (2,5; 5) А (45 - 500-1000) Гц | 12 | 02.15 | Мар. ЦСМ | 02.17 |  | раб. СИ | 3260 | 3260 | 3846.8 | 17 | калибр.
16 | Катушка электрич. сопротивления Р310 | 8 шт. | ИЛ-79 | КТ 0,01; 3 разряд | 0,001 Ом | 12 | 07.15 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 1162-58
17 | Катушка электрич. сопротивления Р310 | 3 шт. | ИЛ-42 | КТ 0,01; 3 разряд | 0,001 ОМ | 12 | 05.15 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | ЭЕВ |  |  |  | 17 | 1162-58
18 | Мегаомметр М4122 | 4 шт. | 42 |  | 100 Гом | 12 | 06.16 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 40999-15
19 | Комплект измерительный К50 | 40087 | 42 | КТ 0,5 | (0 - 600) А; (0 - 600) В | 12 | 05.15 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 1401-60
20 | Комплект измерительный К505 | 639 | 42 | КТ 0,5 | (0 - 600) А; (0 - 600) В | 12 | 02.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 3741-73
21 | Конденсатор воздушный Р535 | 1327 | ИЛ-79 | ПГ±0,1125 пФ | 25 пФ | 12 | 05.15 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 1144-57
22 | Тераомметр Е6-13А | 7757 | 42 | ПГ±2,5 % | (10 - 104) Ом | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 4649-80
23 | Мегаомметр Е6-24 | 13986 | ОИ 25 | ПГ ± 3 %, ± 5 % | 10 кОм - 100 ГОм | 12 |  | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб. СИ |  |  |  |  | 25405-08
24 | Мегаомметр Е6-24/1 | 8389 |  | ПГ ± 3 %, ± 5 % | 10 кОм - 10 ГОм | 12 |  | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | раб. СИ |  |  |  |  | 47136-11
25 | Мегаомметр Е6-24/1 | 9938 | НПК-79 | ПГ ± 3 %, ± 5 % | 10 кОм - 10 ГОм | 12 | 06.16 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб. СИ |  |  |  |  | 47136-11
26 | Комплексное испытат. устройство Сатурн-М1 | 6158 | ИЦ 81 | ПГ ± (8 % + 1 емр) ПГ ±(0,01Тиз+0,01) с | (2 - 2500) А (0,01 - 99,99) с | 12 | 06.15 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 21908-07
27 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-525 | F90861 | ИЦ 81 | ПГ ±( 2 % + 6 емр) ПГ ± ( 5 % + 5 емр) ПГ ± ( 5 % + 5 емр) ПГ ± ( 5 % + 5 емр) | ~ U: (0 - 500) В ~ I: (0 - 400) А ~ Iкз: (0 - 40) кА R: (0 -2000) Ом | 12 | 05.15 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 44170-10
28 | Клещи электроизмерительные АРРА 30R | 3 шт. | 42 | ПГ: U~: ± (1,5-2) % U=: ± 0,5 % I~: ± (1,5-5) % I=: ± (1-2) % | U~:(0 - 600) B U=:(0 - 600) B I~: (0 - 300) А R: (0 - 40) МОм | 12 | 07.15 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 51215-12
29 | Блок трансформаторов И508М | 52900 | 42 | КТ 0,2 | (100, 250, 500, 600) А | 48 | 11.12 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 3999-73
30 | Клещи электроизмерительные АРРА 30R | 3 шт. | 42 | ПГ: U~: ± (1,5-2) % U=: ± 0,5 % I~: ± (1,5-5) % I=: ± (1-2) % | U~:(0 - 600) B U=:(0 - 600) B I~: (0 - 300) А R: (0 - 40) МОм | 12 | 05.16 | Мар. ЦСМ | 05.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 51215-12
31 | Клещи электроизмерительные АРРА 30R | 2 шт. | 42 | ПГ: U~: ± (1,5-2) % U=: ± 0,5 % I~: ± (1,5-5) % I=: ± (1-2) % | U~:(0 - 600) B U=:(0 - 600) B I~: (0 - 300) А R: (0 - 40) МОм | 12 | 12.16 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 51215-12
32 | Клещи электроизмерительные АРРА А3Р | 67550069 | ОИ 25 | ПГ: U~: ± (1,5-2) % U=: ± 0,5 % I~: ± (1,5-5) % I=: ± (1-2) % | U~:(0 - 600) B U=:(0 - 600) B I~: (0 - 300) А R: (0 - 40) МОм | 12 | 03.16 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб СИ |  |  |  | 17
33 | Клещи токовые АТК-2200 | 14460193 | 42 | ПГ: U~: ± 2 % U=: ± 1,5 % I~: ± (1,5-2,5) % I=: ± (1,5-2,5) % | U~:(0 - 600) B U=: (0 - 600) B I~: (0 - 20000) А I=: (0 - 20000) А | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.7 |  | раб СИ |  |  |  | 17 | 43841-10
Виброакустические измерения
1 | Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 | 1087 |  | КТ 1 | (35 - 140) дБ (10 - 20 000) Гц |  |  |  | 09.17 |  | раб.СИ |  |  |  |  | 22714-02
2 | Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2 | 4 |  | КТ 1 | (35 - 140) дБ (10 - 20 000) Гц |  |  |  | 09.17 |  | раб. СИ |  |  |  |  | 9327-90
Оптические и оптико-физические измерения
1 | Люксметр- пульсметр ТКА-ПКМ | 083180 | ЦПБ-78 | ПГ ± 8 % ПГ ± 10 % | (10 - 200000) лк Кпульс. (1 - 100)% | 12 | 02.16 | Мар. ЦСМ | 02.17 |  | раб. СИ | 2679.72 | 2679.72 | 3162.0696 | 17 | 24248-09
2 | Люксметр ТКА-люкс | 334284 | НПК-79 | ПГ± 6 % | (1 - 200000) лк | 12 | 04.15 | Мар. ЦСМ | 04.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 20040-11
3 | Люксметр ТКА-люкс | 335845 | ЦПБ-78 | ПГ± 6 % | (1 - 200000) лк | 12 | 11.15 | Мар. ЦСМ | 11.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 20040-11
4 | Колориметр фотоэлектрический КФК-2 | 9003891 | ЦПБ-78 | ПГ± 1 % | длина вопн (315-980) нм опт. плот. (0 - 1,3) % | 12 | 08.15 | Мар. ЦСМ | 08.17 |  | ОТ |  |  |  | 17 | 2578-92
5 | Спектрофотометр КФК-3КМ | 11180 | ЦПБ-78 | ПГ ± 2 нм ПГ ± 1 % | длина вопн (325-1000) нм опт. плот. (1 - 100) % | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 31884-06
6 | Спектрофотометр КФК-3КМ | 11181 | ЦПБ-78 | ПГ ± 2 нм ПГ ± 1 % | длина вопн (325-1000) нм опт. плот. (1 - 100) % | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 31884-06
7 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 ЗОЗМ | 1170935 | ЦПБ-78 | ПГ ± 2 нм ПГ ± 1 % | длина вопн (325-1000) нм опт. плот. (1 - 100) % | 24 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 32672-06
8 | Рефрактометр ИРФ-454Б2М | 50321 | ЦПБ-78 | ПГ± 1·10-4 | показатель преломления 1,2 - 1,7 | 12 | 06.15 | Мар. ЦСМ | 06.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 7308-89
9 | Установка спектрографическая: микрофотометр МФ-2 спектрограф ИСП-22 | 100526 490166 | ЦПБ-78 |  | ц.д. щели шкалы 10 мкмдуплеты 2348 А°,3884 А°, 3100 А° | 12 | 03.15 | Мар. ЦСМ | 03.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17
10 | Стационарный оптико-эмиссионный спектрометр FOUNDRY-MASTЕR модель UVR | 01Q0060 | ЦПБ-78 |  | длина волн (170 - 420) нм | 12 | 12.15 | Мар. ЦСМ | 12.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 47827-11
11 | Стационарный оптико-эмиссионный спектрометр FOUNDRY-MASTЕR модель ХРR | 01R0076 | ЦПБ-78 |  | длина волн (170 - 420) нм | 12 | 07.15 | Мар. ЦСМ | 07.17 |  | раб. СИ |  |  |  | 17 | 47827-11
ИТОГО:
НДС
Стоимость поверки с НДС
| От Исполнителя | [10 empty] | От Заказчика
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
| ____________________ | [9 empty] | ____________________ |  | / Б. И. Ефремов