АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Код, наименование профессии, разряд	12582 Испытатель деталей и приборов 3 разряда
Вид профессиональной деятельности	Проведение испытаний и контроль технических параметров изделий
Форма обучения	Очная
Срок обучения	4 месяца
Содержание ОППО (основные дисциплины)	Основы экономики и организации производства, основы электротехники, основы радиотехники, чтение чертежей, допуски и технические измерения, методы испытаний, спецтехнология, охрана труда
Выбранные профессиональные стандарты по уровню квалификации и (или) ЕТКС	Профессиональный стандарт «Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий в ракетно-космической промышленности» № 101 (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2018 №487н)
Планируемые результаты освоения ОППО (компетенции)	ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес / ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество / ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы / ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач / ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности / ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством / ПК 1 Контроль технических параметров изделий / ПК 2 Проведение испытаний в соответствии с нормативно-технической документацией (далее - НТД) / ПК 3 Физический анализ и неразрушающий контроль
Формы аттестации	Дифференцированный зачет, квалификационный экзамен
Условия и перспективы профессиональной карьеры	Подготовка ведется в соответствии с заявками ССП для удовлетворения потребности предприятия в рабочих кадрах
Ресурсное обеспечение ОППО	Учебные кабинеты: / Корпус № 1 - ул. Суворова, дом 15 / 1. Методический кабинет (оборудование: комплект мебели, настенная доска, комплект учебников, УНП «Материаловедение», кодоскоп «POLYLUX 1» с набором пленок, диапроектор «ЛЭТИ – 60» с набором диафильмов, эпископ «DP -30») / 2. Лаборантская (оборудование: УМП «Кабинет токарного дела», «Кабинет фрезерного дела» «Кабинет слесарного дела», ноутбук, проектор, флипчарт) / 3. Учебный класс №4 (оборудование: комплект мебели для преподавателя и студентов, настенная доска, переносной экран, витрина «Слесарь механосборочных работ», «Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов», «Регулировщик РЭА и приборов», «Намотчик катушек») / 4. Учебный класс № 306 (оборудование: комплект мебели для преподавателя и студентов, настенная доска, переносной экран, проектор, витрина «Монтажник РЭА и приборов») / 5. Учебный класс № 307 (оборудование: комплект мебели для преподавателя и студентов, настенная доска, 11 ПК c мониторами и телевизор Samsung с ЖК-экраном) / Библиотечный фонд укомплектован печатными и библиотечными изданиями по дисциплинам всех рабочих программ / Программы обеспечены учебно-методической документацией
Документы, описывающие систему менеджмента качества	СТО ИЦВР.460000.082 «Система профессионального развития и обучения персонала»

Основы экономики и организации производства

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики и организации производства» для программы профессиональной подготовки рабочих (далее - программа) разработана на основе Трудового кодекса Российской Федерации и локальных нормативных актов (Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора, Положения об оплате труда работников ОАО «ММЗ», Положения «О системе организации рабочего места 5 С (система 5 С)», Концепции бережливого жизненного цикла сложных технических систем Концерна ПВО «Алмаз-Антей»).
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики и организации производства» является основной частью экономического курса программы профессионального обучения рабочих профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов».
Целью программы является освоение обучающимися объема знаний по вопросами основ экономики, форм оплаты труда в современных условиях, необходимых для формирования общих и профессиональных компетенций при выполнении определенной трудовой функции.
В результате изучения программы обучающийся должен освоить объем знаний по вопросами основ экономики, форм оплаты труда в современных условиях, необходимых для формирования общих и профессиональных компетенций при выполнении определенной трудовой функции.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и предпринимательства;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- требования к планировке и оснащению рабочего места;
- основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;
- основы трудового законодательства;
- основы бережливого производства.

Основы электротехники

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» для программы профессиональной подготовки рабочих (далее - программа) разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий в ракетно-космической промышленности» № 101 (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2018 №487н) и требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) для обучения рабочих на производстве профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов» 3 разряда и содержит требования к необходимым знаниям, которые должны иметь рабочие указанной профессии.
Рабочая программа является частью общетехнического курса основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов».
Целью программы является освоение обучающимися объема знаний по выполнению испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате изучения программы обучающийся должен освоить объем знаний по выполнению испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- классификацию электрических цепей;
- законы электрических цепей;
- основные характеристики цепей переменного тока;
- средства измерения электрических величин;
- правила выбора измерительных приборов.

Основы радиотехники

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы радиотехники» для программы профессиональной подготовки рабочих (далее - программа) разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий в ракетно-космической промышленности» № 101 (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2018 №487н) и требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) для обучения рабочих на производстве профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов» 3 разряда и содержит требования к необходимым знаниям, которые должны иметь рабочие указанной профессии.
Рабочая программа является частью общетехнического курса основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов».
Целью программы является освоение обучающимися объема знаний по основам радиотехники для выполнения испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате изучения программы обучающийся должен освоить объем знаний по основам радиотехники для выполнения испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- технологию производства радиоаппаратуры и приборов, виды слесарных и сборочных работ;
- назначение и принцип работы собираемых узлов, блоков, аппаратов и приборов;
- признаки неисправности инструментов и оборудования;
- основные механические и радиотехнические свойства, маркировку обрабатываемых и применяемых при сборке материалов;
- устройство, назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов, нормального и специального режущего инструмента;
- правила чтения конструкторской и технологической документации.

Чтение чертежей

Рабочая программа учебной дисциплины «Чтение чертежей» для программы профессиональной подготовки рабочих (далее - программа) разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий в ракетно-космической промышленности» № 101 (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2018 №487н) и требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) для обучения рабочих на производстве профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов» 3 разряда и содержит перечень трудовых действий, выполняемых в зависимости от уровня квалификации, а также требования к необходимым знаниям и умениям, которые должны иметь рабочие указанной профессии.
Рабочая программа является частью общетехнического курса основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов».
Целью программы является освоение обучающимися объема знаний по изучаемой дисциплине, необходимых для выполнения испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате изучения программы обучающийся должен освоить знания чтения чертежей, необходимые для выполнения испытания и контроля технических параметров изделий.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- правила чтения технической документации;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
- правила выполнения чертежей деталей, сборочных чертежей;
- правила чтения сборочных чертежей, спецификаций к сборочному чертежу.

Допуски и технические измерения

Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» для программы профессиональной подготовки рабочих (далее - программа) разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий в ракетно-космической промышленности» № 101 (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2018 №487н) и требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) для обучения рабочих на производстве профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов» 3 разряда и содержит перечень трудовых действий, выполняемых в зависимости от уровня квалификации, а также требования к необходимым знаниям и умениям, которые должны иметь рабочие указанной профессии.
Рабочая программа является частью общетехнического курса основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов».
Целью программы является освоение обучающимися объема знаний по изучаемой дисциплине, необходимых для выполнения испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате изучения программы обучающийся должен освоить объем знаний по выполнению испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- обеспечивать безопасную работу;
- проверять параметры собранного изделия на соответствие нормам и требованиям технологической документации;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- правила чтения технической документации;
- систему допусков и посадок и их обозначение на чертежах;
- квалитеты;
- виды отклонений формы и расположения поверхностей;
- шероховатость поверхности. Параметры шероховатости обозначение на чертежах;
- виды, назначение и применение средств измерения.

Методы испытаний

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы испытаний» для программы профессиональной подготовки рабочих (далее - программа) разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий в ракетно-космической промышленности» № 101 (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2018 №487н) и требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) для обучения рабочих на производстве профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов» 3 разряда и содержит требования к необходимым знаниям, которые должны иметь рабочие указанной профессии.
Рабочая программа является частью общетехнического курса основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов».
Целью программы является освоение обучающимися объема знаний по методам испытаний для испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате изучения программы обучающийся должен освоить методы испытаний для испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- технику безопасности работы на рабочем месте;
- методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий;
- технические условия, технические задания на проведение испытаний.

Спецтехнология

Рабочая программа учебной дисциплины «Спецтехнология» для программы профессиональной подготовки рабочих (далее - программа) разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий в ракетно-космической промышленности» № 101 (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2018 №487н) и требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) для обучения рабочих на производстве профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов» 3 разряда и содержит требования к необходимым знаниям, которые должны иметь рабочие указанной профессии.
Рабочая программа является основной частью специального курса основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов».
Целью программы является освоение обучающимися объема знаний по выполнению испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате изучения программы обучающийся должен освоить объем знаний по выполнению испытания и контроля технических параметров изделий.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- устройство, блок-схему, способы подналадки и принцип работы обслуживаемого оборудования;
- устройство контрольно-измерительных приборов;
- степень точности, пределы измерений и цену делений шкал электроизмерительных приборов;
- методы измерения ускорений на ударных, вибрационных стендах;
- электрические характеристики радиодеталей;
- предельные значения рабочих температур интегральных микросхем;
- принципы проверки на герметичность;
- технические условия и ГОСТы на испытываемые изделия;
- принцип действия испытываемых изделий, наименование и взаимодействие их важнейших узлов и деталей;
- НТД по проведению испытаний;
- способы подналадки испытательного оборудования;
- методы тарировки и проверки используемых контрольно-измерительных приборов;
- основные виды неисправностей и методы их устранения;
- системы управления и задания режимов испытаний, программное обеспечение;
- порядок проведения аттестации ИО;
- порядок проведения аттестации приспособлений для механических испытаний изделий;
- устройство испытательного оборудования, его кинематику, электрическую и другие схемы, правила наладки и проверки на точность;
- устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;
- технические условия, технические задания на проведение испытаний изделий.

Охрана труда

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» для программы профессиональной подготовки рабочих (далее - программа) разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий в ракетно-космической промышленности» № 101 (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2018 №487н) и требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) для обучения рабочих на производстве профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов» 3 разряда и содержит требования к необходимым знаниям, которые должны иметь рабочие указанной профессии.
Рабочая программа является частью общетехнического курса основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих профессии 12582 «Испытатель деталей и приборов».
Целью программы является освоение обучающимися требований охраны труда на рабочем месте и требований инструкций по охране труда необходимых для выполнения определенных трудовых функций.
В результате изучения программы обучающийся должен освоить требования охраны труда на рабочем месте и требования инструкций по охране труда необходимых для выполнения определенных трудовых функций.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- обеспечивать безопасную работу;
- оказать первую помощь при несчастных случаях.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- технику безопасности при выполнении работ на рабочем месте;
- требования инструкций по охране труда;
- правила поведения при пожаре;
- правила электробезопасности;
- ресурсоэнергосберегающие и безотходные технологии.