## Прил.1
Приложение № 1
к Договору №_____________от_____________2018г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул), комплектность |  |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО |  |  | 37 шт.
1.1 | Комплект поставки :
1.1.2. | Источник питания Б5-71/1 ПРО |  |  | 37 шт.
1.1.3. | Сетевой кабель питания |  |  | 37 шт.
2 | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России №1081 от 30.11.2009 г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде:
2.1. | Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений |  |  | 2 экз.
2.2. | Заверенная копия описания типа средства измерений |  |  | 2 экз.
2.3. | Заверенная копия утвержденной методики поверки |  |  | 2 экз.
2.4. | Комплект эксплуатационной документации изготовителя (паспорт, руководство по эксплуатации, формуляр) |  |  | 2 экз.
2.5. | Свидетельство о поверке со сроком действия не более двух месяцев с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 экз.
2.6. | Заверенная копия протокола поверки |  |  | 2 экз.
Итого Базовая комплектация
Итого Оборудование
3 | В стоимость Оборудования включено:
3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке,маркировке и поверке
Итого стоимость Оборудования и Работ
НДС |  |  |  | 18%
От Покупателя: АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор ______________/Б. И. Ефремов/ |  |  | От Продавца: _____________ / /

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору №_____________от_____________2018г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО
№ п/п | Технические и метрологические характеристики
1 | В соответствии с приложением к свидетельству №37453/1 об утверждении типа средств измерений (номер в госреестре 42467-09)
От Покупателя: АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор ______________/Б.И.Ефремов/ |  | От Продавца: _____________ / /

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору №_____________от_____________2018г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО
№ п/п | Наименование оборудования | К-во | Срок исполнения обязательств
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Окончательная приемка (от даты приемки Оборудования по количеству и качеству)
1 | Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО | 37 шт. | 10 недель | В течение 30 рабочих дней
От Покупателя: АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор ______________/Б.И.Ефремов/ |  |  |  | От Продавца: _____________ / /

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору №_____________от_____________2018г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| Анализатор цифровых сигналов TLA6404 | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО
Номер транспортного средства:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  | Сумма,руб.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул), комплектность |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО | Анализатор цепей векторный N5242A | 37 шт.
1.1. | Комплект поставки: | Пробник P5911
1.1.2 | Источник питания Б5-71/1 ПРО |  | 37 шт.
1.1.3 | Сетевой кабель питания |  | 37 шт.
2 | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России №1081 от 30.11.2009 г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде:
2.1 | Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений |  | 2 экз.
2.2. | Заверенная копия описания типа средства измерений |  | 2 экз.
2.3. | Заверенная копия утвержденной методики поверки |  | 2 экз.
2.4. | Комплект эксплуатационной документации изготовителя (паспорт, руководство по эксплуатации, формуляр) |  | 2 экз.
2.5. | Свидетельство о поверке со сроком действия не более двух месяцев с даты поверки до даты поставки |  | 2 экз.
2.6. | Заверенная копия протокола поверки |  | 2 экз.
Итого Оборудование
НДС |  |  | 18%
3 | В стоимость Оборудования включено:
3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке,маркировке и поверке

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору №_____________от_____________2018г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
| Наименование: | Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО
Серийный номер:
Год выпуска:
№ | Пункт программы приёмки
1 | Проверка комплектности поставки
2 | Проверка работоспособности Оборудования (проведение входного контроля)
От Покупателя: АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор ______________/Б.И.Ефремов/ |  |  | От Продавца: _____________ / /

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________г.
(форма)
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО
от
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место проведения: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 5 к Договору):
| Наименование: | Источник питания постоянного тока Б5-71 ПРО
Серийный номер:
Год выпуска:
Входной контроль проведен в полном объеме, предусмотренном технической документацией
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии.

## Лист1 (hidden)
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
| / Б. И. Ефремов / |  | /________________ /

## Лист2 (hidden)
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
| / Б. И. Ефремов / |  | /________________ /