Приложение № 1

к Договору №____________от_____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №п/п | Наименование |  |  | Производитель | Количество | Ед. измерения | Цена за ед.,без учета НДС | Сумма без учета НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод МГШВ 0,12 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 1000 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 2. | Провод МГШВ 0,12 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 3 | Провод МГШВ 0,12 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 4 | Провод МГШВ 0,12 Ч ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 5 | Провод МГШВ 0,12 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 200 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 6 | Провод МГШВ 0,14 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 12200 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 7 | Провод МГШВ 0,14 Ж ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 8 | Провод МГШВ 0,14 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 9 | Провод МГШВ 0,14 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 150 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 10 | Провод МГШВ 0,2 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 5500 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 11 | Провод МГШВ 0,2 Ж ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 12 | Провод МГШВ 0,2 З ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 560 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 13 | Провод МГШВ 0,2 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 1800 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 14 | Провод МГШВ 0,2 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 15 | Провод МГШВ 0,2 Ч ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 1800 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 16 | Провод МГШВ 0,2 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 7000 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 17 | Провод МГШВ 0,35 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 7500 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 18 | Провод МГШВ 0,35 Ж ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 19 | Провод МГШВ 0,35 З ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 300 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 20 | Провод МГШВ 0,35 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 3000 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 21 | Провод МГШВ 0,35 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 600 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 22 | Провод МГШВ 0,35 Ч ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 9200 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 23 | Провод МГШВ 0,35 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 10600 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 24 | Провод МГШВ 0,5 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 500 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 25 | Провод МГШВ 0,5 З ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 250 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 26 | Провод МГШВ 0,5 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 250 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 27 | Провод МГШВ 0,5 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 200 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 28 | Провод МГШВ 0,5 Ч ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 2000 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 29 | Провод МГШВ 0,5 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 2000 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 30 | Провод МГШВ 0,75 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 31 | Провод МГШВ 0,75 З ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 32 | Провод МГШВ 0,75 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 33 | Провод МГШВ 0,75 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 34 | Провод МГШВ 0,75 Ч ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 35 | Провод МГШВ 0,75 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 1000 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 36 | Провод МГШВ 1,0 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 150 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 37 | Провод МГШВ 1,0 Ж ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 200 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 38 | Провод МГШВ 1,0 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 130 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 39 | Провод МГШВ 1,0 Ж ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 200 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 40 | Провод МГШВ 1,0 З ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 300 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 41 | Провод МГШВ 1,0 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 400 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 42 | Провод МГШВ 1,0 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 150 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 43 | Провод МГШВ 1,0 Ч ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 1000 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 44 | Провод МГШВ 1,5 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 45 | Провод МГШВ 1,5 Ж ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 46 | Провод МГШВ 1,5 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 47 | Провод МГШВ 1,5 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 48 | Провод МГШВ 1,5 Ч ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 49 | Провод МГШВ 1,5 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 50 | Провод МГШВЭ 0,12 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 51 | Провод МГШВЭ 0,14 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 5600 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 52 | Провод МГШВЭ 0,2 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 1000 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 53 | Провод МГШВЭ 0,2 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 54 | Провод МГШВЭ 0,2 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 850 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 55 | Провод МГШВЭ 0,35 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 1700 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 56 | Провод МГШВЭ 0,35 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 1700 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 57 | Провод МГШВЭ 0,35 Ж ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 30 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 58 | Провод МГШВЭ 0,35 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 30 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 59 | Провод МГШВЭ 0,35 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 30 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 60 | Провод МГШВЭ 0,35 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 1100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 61 | Провод МГШВЭ 0,5 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 150 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 62 | Провод МГШВЭ 0,5 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 50000 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 63 | Провод МГШВЭ 0,75 К ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 30 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 64 | Провод МГШВЭ 0,75 С ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 30 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 65 | Провод МГШВЭ 0,75 Б ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 300 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
| 66 | Провод МГШВЭ 1,0 Л.ЦВ. ТУ 16-505.437-82 |  |  | ОАО « НП Подольсккабель», ОАО «Чувашкабель», ООО «Камский кабель» | 100 | м |  |  | Согл. п.4.1,4,3 договра |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая стоимость товара: |  |  |  |  |  |  |

Поставщик                                                                    Заказчик

АО

«Марийский машиностроительный завод»                                                                                           Генеральный директор                                                            Генеральный директор

________________/                                                ______________________/ Б.И. Ефремов