## Приложение к документации об открытом аукционе

- Проект договора

на поставку для нужд открытого акционерного общества  «Марийский машиностроительный завод»

комплектов оборудования, состоящих из цифровых паяльных станций CD-2BB производства компании  «JBC», Испания и принадлежностей оснащения по п.6 Технического задания.

г. Йошкар-Ола 			                        				  «___» _______________ 2013 г.

… , именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице …, действующ___ на основании …, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава,  с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Настоящий Договор заключен по результатам открытого аукциона на понижение цены (в электронной форме) на основании протокола комиссии от … г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Исполнитель обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать, а Заказчик обязуется принять и оплатить Оборудование, указанное в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору в соответствии с требованиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 2) ,  (далее по тексту «Оборудование»).

1.2. Количество поставляемого Оборудования указано в Спецификации (Приложение №1).

1.3. Исполнитель поставляет вместе с Оборудованием комплект технической документации в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2).

1.4. Право собственности, риск утраты и случайной гибели Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента фактической передачи Оборудования Заказчику от транспортной  компании после подписания товарно-транспортной накладной.

2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Цена каждой единицы Оборудования указывается в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.

2.2.   Общая   стоимость   Оборудования,  поставляемого  по  настоящему Договору, составляет сумму ________ (__________________) рублей, в том числе НДС 18% .

2.3. Общая стоимость Оборудования включает расходы, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также все иные расходы Исполнителя (налоги, пошлины, сборы и т.п.), включая расходы, связанные с ввозом Оборудования иностранного производства на территорию РФ.

2.4. Цена Оборудования является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.5. Оплата стоимости Оборудования производится в следующем порядке:

2.5.1. Обеспечение исполнения Договора в размере 50% от стоимости оборудования, что составляет ______ (____________) рублей, производится Исполнителем Заказчику до момента заключения настоящего Договора.

2.5.2. Обеспечение исполнения Договора, представленное Исполнителем, будет удержано Заказчиком в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

2.5.3. Сумма Обеспечения исполнения Договора в течение всего срока его действия индексации и  корректировкам не подлежит.

2.5.4. Обеспечение исполнения Договора должно быть представлено в виде передачи Заказчику в залог денежных средств или в виде безотзывной банковской гарантии на срок, покрывающий весь срок исполнения Договора с учетом времени, необходимого для предъявления претензии Исполнителю  условий неисполнения (ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору).

2.5.5. Предварительная оплата в размере _50___% от стоимости оборудования, что составляет  ______ (____________) рублей, производится в течение _45_ дней с даты подписания настоящего Договора, но не ранее предоставления обеспечения исполнения Договора.

2.5.6. Окончательный расчет в размере _50___% от стоимости Оборудования, что составляет  ______ (____________) рублей, производится в течение _45____ дней с даты поставки Оборудования.

2.5.7. В случае нарушения Исполнителем сроков поставки Оборудования, окончательный расчет производится Заказчиком только после уплаты Исполнителем неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 5.1. Договора.

2.6. Стороны пришли к соглашению считать окончательный расчет по Договору встречным обязательством Заказчика, которое обусловлено исполнением обязательства Исполнителя по оплате неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 5.1. Договора.

2.7. Оплата стоимости Оборудования по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.8. Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение срока, указанного в Спецификации (приложение №1).

3.2  Доставка Оборудования осуществляется транспортной компанией в место нахождения Заказчика.

3.3. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

3.4. При приеме Оборудования Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия количества, комплектности или качества Оборудования сведениям, указанным в сопроводительных документах, Заказчиком составляется рекламационный Акт.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Качество Оборудования должно полностью соответствовать техническим требованиям, установленным условиями настоящего Договора и приложений к нему, а также технической документации производителя Оборудования.

4.2. На поставляемое Оборудование Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на срок, указанный в Техническом задании (Приложение № 2). Срок гарантии исчисляется с даты поставки Оборудования.

4.3. При возникновении неисправностей  Оборудования в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется за свой счет произвести необходимый ремонт или замену неисправного Оборудования в течение 30 дней с момента получения рекламации Заказчика об обнаруженных недостатках. В сложных случаях, связанных с поломкой узлов и деталей Оборудования, требующих дополнительного времени на их изготовление и/или доставку и таможенное оформление, срок устранения неисправностей дополнительно согласовывается Сторонами.

4.4. В случае неисполнения п.4.3 Договора Заказчик вправе по своему усмотрению отремонтировать Оборудование самостоятельно или с привлечением третьих лиц (при этом гарантийные обязательства Исполнителя сохраняются) или отправить Оборудование для ремонта в адрес Исполнителя.

4.5. Все понесенные Заказчиком в период гарантии транспортные и прочие расходы, связанные с неисправным Оборудованием, возмещаются Исполнителем в полном объеме.

4.6. Гарантия продлевается на срок, равный сроку, прошедшему с момента обнаружения неисправности до момента ее устранения. В случае неоднократного (более одного раза) выхода Оборудования из строя или длительного простоя неисправного Оборудования (более месяца совокупно) в течение гарантийного срока, Заказчик вправе  потребовать возврата уплаченной денежной суммы, а также предъявить Исполнителю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами с момента оплаты Оборудования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки поставки Оборудования по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки поставки Оборудования, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока поставки. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующей требованиям Договора к его качеству, Исполнитель уплачивает штраф в размере 5 % от цены Договора.

5.3. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям Договора к его комплектности, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Договора.

5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков замены (ремонта, восстановления, устранения несоответствия) Оборудования, не соответствующего настоящему Договору и Техническому заданию (Приложение №2), Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки замены Оборудования или устранения несоответствия Оборудования требованиям Договора.

5.5. Во всех случаях, влекущих возврат Оборудования Исполнителю, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Оборудования до момента фактического его возврата. Возврат и замена Оборудования  осуществляются силами и за счет Исполнителя. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Оборудования на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Исполнителем.

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, установленных Договором.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

6.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения.

6.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.5. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Договору.

6.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (Тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНТАКТЫ

8.1. Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между Сторонами в связи с настоящим Контрактом, должны осуществляться в письменном виде.

8.2. Сообщения могут быть вручены лично под расписку, направлены по факсу или заказным письмом. В случае передачи сообщения по факсу обязательно отправление оригинала документа заказным письмом

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, но не ранее предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Договора в соответствии с п. 2.5.1. настоящего Договора

9.2. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а также выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной.

9.3. Основаниями для изменения и расторжения Договора являются обстоятельства, установленные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.

Срок претензионного урегулирования споров – 10 дней с момента получения претензии Стороной.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Договора, являются его неотъемлемыми частями.

11.2. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

11.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены только при взаимном письменном согласии Сторон. Внесение изменений в условия осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.

11.4. Настоящий Договор и все дополнения к нему заключаются в форме единого документа на бумажном носителе, подписного уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленного печатями.

11.5. Настоящий Договор подписан в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из Сторон.

Приложения:	1. Спецификация (Приложение  №1)

2. Техническое задание (Приложение №2)

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | 424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 |
|  | ИНН/КПП 1200001885/121550001 р/с 40702810637180008107 ОТДЕЛЕНИЕ № 8614 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ЙОШКАР-ОЛА К/счет № 30101810300000000630 БИК 048860630 |
|  | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |

Приложение №1

к Договору № ___________ от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №п/п | Наименование | Количество шт. | Цена комплекта без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования, состоящий из цифровой паяльной станции CD-2BB производства компании «JBC», Испания и принадлежностей оснащения по п.6 Технического задания (Приложение №2) | 100 | ____________ | ____________ | 12 недель со дня перечисления 50% предоплаты |
| Итого: |  |  |  | ____________ |  |
| Итого НДС 18%: |  |  |  | ____________ |  |
| Общая стоимость Оборудования: |  |  |  | ____________ |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |

Генеральный директор

ОАО «Марийский машиностроительный завод»

_________________________ Б.И.Ефремов

Приложение №2

к Договору  № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для нужд

открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

Предмет поставки: комплект оборудования, состоящий из цифровой паяльной станции CD-2 BB, производства компании «JBC», Испания и принадлежностей оснащения по п.6 настоящего Технического задания.

Количество поставляемого Оборудования -100 комплектов.

- Цель разработки Технического задания

Целью настоящего Технического задания является получение предложения на поставку одноканальной цифровой паяльной станции CD-2 BC, производитель JBC, страна производитель Испания, и принадлежностей оснащения, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

- Область применения

Оборудование предназначено для использования на территории ОАО «Марийский машиностроительный завод» внутри производственных цехов при монтаже поверхностно-монтируемых (ПМИ) и компонентов, монтируемых в отверстия на печатные платы с помощью паяльника в качестве исполнительного инструмента. Технические характеристики, которой указаны в разделе 4 настоящего Технического задания.

3.      Номенклатура и технические параметры

Номенклатура и технические параметры деталей, предлагаемых к пайке - электронные узлы и блоки с габаритными размерами, мм 260×125

  - Технические характеристики оборудования

Одноканальная цифровая паяльная станция должна обеспечивать

4.1 Плавное регулирование температур от 100˚ до 400˚ С

4.2 Возможность работы по бессвинцовой технологии

4.3 Антистатическое исполнение

4.4 Широкий выбор картридж - наконечников

4.5 Встроенный нагреватель и термопара в картридж-наконечник

4.6 Автоматическое переключение в «спящий» режим при помещении инструмента в подставку

4.7 Автоматическое переключение в режим «энергосбережения» при длительном бездействии

4.8 Точность поддержания температуры не более ± 1,5˚ С

4.9 Микропроцессорное управление

4.10 Максимально-быстрая и удобная процедура смены картридж - наконечников

Цифровая одноканальная паяльная станция обладает следующими техническими характеристиками

Номинальная мощность,	Вт	75

Пиковая мощность,		Вт	140

«Энергосбережение»	             Вт           4

«Спящий»			Вт	10

Паяльник мощность		Вт	50

Вес блока управления 	Кг	2,7

Электропитание		В	220

  - Конструкция оборудования

Конструкция оборудования должна удовлетворять следующему требованию - удобства обслуживания.

  - Комплектность поставки

  - Одноканальный цифровой блок управления, со встроенной интеллектуальной подставкой для паяльника

  - Паяльник Т245-А мощность 50 Вт

  - Вес рукоятки паяльника 70 г.

  - Картридж-наконечник со встроенными нагревателем и термопарой

тип С245-903 скругленный диам.1,0мм-1шт.

  - Картридж-наконечник со встроенными нагревателем и термопарой

тип С245-741 лопатка 2,4 x 0,6мм

6.6	Губка для чистки картридж - наконечников паяльника

6.7	Кабель электропитания

6.8	USB вход для подключения к ПК, позволяющий проводить мониторинг процесса пайки и обновлять программное обеспечение

6.9	Руководство пользователя

7.     Требования к комплекту поставки

Поставляемое оборудование и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного Оборудования, а также Оборудования, собранного  из восстановленных узлов и деталей. Год выпуска не ранее 2013 года.

- Требования технической документации

Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке (или заверенный перевод оригинала) в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе с необходимыми драйверами для интеграции в информационную среду Заказчика (Microsoft  office Word 97-2003).

Техническая документация должна включать

- техническое описание, руководство по устройству и эксплуатации

- основные технические данные

- сведения о сертификации

- Требования к упаковке и маркировке Оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Оборудование поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращается.

10.   Требования к условиям эксплуатации поставляемого Оборудования

Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях

- Температура,˚ С						от +15 до +35˚

- Относительная влажность, %				60±15%

- Давление, мм рт. ст			             		600 – 825

Электропитание:

- Напряжение питания, В					220

- Допустимые отклонения напряжения питания		± 10%

- Частота, Гц							50

Оборудование должно отвечать требованиям по охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности, отраженным в действующих нормативных документах.

- Требования к поставке и сертификации поставляемого оборудования

Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ Изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, Оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям Европейского Сообщества.

- Условия поставки  (согласно «Инкотермс 2000»): DDР

Сроки поставки, место поставки - в соответствии с условиями Договора.

Досрочная поставка возможна по взаимному соглашению сторон  оформленному письменно.

- Срок гарантии на поставляемое Оборудование

Исполнитель гарантирует нормальную работу поставляемого Оборудования в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки  Оборудования.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |

Генеральный директор

ОАО «Марийский машиностроительный завод»

_________________________ Б.И.Ефремов