Приложение № 1

к Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | До начала Работ предоставить календарный план-график и согласовать его у Заказчика. | В линейном виде |
| 2 | Выполнить работы согласно Рабочей документации по объекту «Автоматическая система пожаротушения тонкораспыленной водой, система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре цеха № 6 корпус 15» | Приложение к Техническому заданию электронном виде формата PDF |
| 3 | Предоставить схему несущих конструкций и узлы крепления трубопроводов. Согласовать с Заказчиком до начала монтажа трубопроводов. | В бумажном виде, за подписями сторон |
| 4 | Провести пуско-налодчные работы и испытание систем согласно Методике, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком. | По окончании работ составить отчет и утвердить его у Заказчика. |
| 5 | Провести инструктаж по техническому обслуживанию автоматической системы пожаротушения тонкораспыленной водой, системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре цеха № 6 корпус 15 | По окончании инструктажа составить отчет и утвердить его у Заказчика. |

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика:**  АО «Марийский машиностроительный завод»  Генеральный директор:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Б.И. Ефремов /  М.П. | **От Подрядчика:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  М.П. |