Приложение № 1

к Договору __________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование видов работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | До начала Работ предоставить календарный план-график и согласовать его у Заказчика. | В линейном виде |
| 2 | Выполнить работы согласно Рабочей документации по объекту «Автоматическая система пожаротушения тонкораспыленной водой, система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре цеха № 6 корпус 15» | Приложение к Техническому заданию электронном виде формата PDF |
| 3 | Предоставить схему несущих конструкций и узлы крепления трубопроводов. Согласовать с Заказчиком до начала монтажа трубопроводов. | В бумажном виде, за подписями сторон |
| 4 | Провести пуско-налодчные работы и испытание систем согласно Методике, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком. | По окончании работ составить отчет и утвердить его у Заказчика. |
| 5 | Провести инструктаж по техническому обслуживанию автоматической системы пожаротушения тонкораспыленной водой, системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре цеха № 6 корпус 15 | По окончании инструктажа составить отчет и утвердить его у Заказчика. |

| От Заказчика: АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор: ______________________ / Б.И. Ефремов / М.П. | От Подрядчика: _____________________________________ ______________________ ______________________ / ___________ / М.П. |
| --- | --- |