## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № _________________ от __________________ 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1 | 5730A/03 230 - Прецизионный калибратор с опцией широкополосного переменного напряжения 5700А-03 |  | 1 шт.
1.1.2 | 5730A-7002 - Кабели с низкой термо-ЭДС с разъемами "банан" |  | 1 шт.
1.1.3 | 5730A-7003 - Кабели с низкой термо-ЭДС с плоскими разъемами |  | 1 шт.
1.1.4 | 5725A 230 - Усилитель |  | 1 шт.
1.1.5 | 52120A - Усилитель тока |  | 1 шт.
1.1.6 | 52120A/COIL3KA - Катушка для калибровки бесконтактных измерителей тока |  | 1 шт.
1.1.7 | 52120A/COIL12V - Блок питания 12 В для катушек 52120A/COIL |  | 1 шт.
1.2 | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде:
1.2.1 | Заверенная копия свидетельства об утверждении типа Fluke 5730A с усилителем 5725A |  | 1 шт.
1.2.2 | Заверенная копия описания типа Fluke 5730A с усилителем 5725A |  | 1 шт.
1.2.3 | Утвержденная методика поверки Fluke 5730A с усилителем 5725A |  | 1 шт.
1.2.4 | Руководство по эксплуатации Fluke 5730A |  | 1 шт.
1.2.5 | Заверенная копия свидетельства об утверждении типа Fluke 52120A |  | 1 шт.
1.2.6 | Заверенная копия описания типа Fluke 52120A |  | 1 шт.
1.2.7 | Утвержденная методика поверки Fluke 52120A |  | 1 шт.
1.2.8 | Руководство по эксплуатации Fluke 52120A |  | 1 шт.
1.2.9 | Заверенная копия свидетельства об утверждении типа Fluke 52120A/COIL3KA |  | 1 шт.
1.2.10 | Заверенная копия описания типа Fluke 52120A/COIL3KA |  | 1 шт.
1.2.11 | Руководство по эксплуатации Fluke 52120A |  | 1 шт.
1.2.12 | Руководство по эксплуатации Fluke 5725A |  | 1 шт.
Свидетельство о поверке калибратора многофункционального Fluke 5730A с усилителем 5725A в качестве эталона единиц величин:
единицы электрического напряжения постоянного тока 2 разряда в соответствии с ГОСТ 8.027-2001;
единицы электрического напряжения переменного тока 2 разряда в соотв. с ГОСТ Р 8.648-2015;
1.2.13 | единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в соотв. с ГОСТ 8.022-91; |  | 1 шт.
единицы силы переменного электрического тока 1 разряд в соотв. с ГОСТ Р 8.767-2011;
единицы электрического сопротивления 2 разряда в соотв. с ГОСТ 8.764-2011;
единицы частоты напряжения переменного тока в соотв. с ГОСТ 8.129-2013.
1.2.14 | Протокол поверки Fluke 5730A с усилителем 5725A |  | 1 шт.
1.2.15 | Свидетельство о поверке катушки для калибровки бесконтактных измерителей тока Fluke 52120A/COIL3KA в качестве эталона единицы силы переменного электрического тока в соотв. с ГОСТ Р 8.767-2011 |  | 1 шт.
1.2.16 | Протокол поверки Fluke 52120A/COIL3KA |  | 1 шт.
1.2.17 | Свидетельство о поверке усилителя тока Fluke 52120A в качестве эталона единиц величин: единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в соответствии с ГОСТ 8.022-91; единицы силы переменного электрического тока в соответствии с ГОСТ Р 8.767-2011. |  | 1 шт.
1.2.18 | Протокол поверки Fluke 52120A/COIL3KA |  | 1 шт.
Итого Базовая комплектация
Итого Оборудование
В стоимость Оборудования включено:
1.3. | Стоимость услуг по поверке, доставке, упаковке и маркировке.
Итого стоимость Оборудования
НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов / |  | __________________ / /

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________от_________________г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A
№ п/п | Метрологические и технические характеристики
1 | В соответствии с приложением к свидетельству № 58478 об утверждении типа средств измерений (номер СИ в госреестре 60407-15)
2 | В соответствии с приложением к свидетельству № 59178 об утверждении типа средств измерений (номер СИ в госреестре 61033-13)
3 | В соответствии с приложением к свидетельству № 59794 об утверждении типа средств измерений (номер СИ в госреестре 61595-15)
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
___________________________ / Б. И. Ефремов/ |  | _____________________ / /

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________ от _________________ 2016 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A
№ п/п | Наименование оборудования | кол-во | Срок исполнения обязательств Продавца |  | Срок исполнения обязательств Покупателя
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) |  | Окончательная приемка (от даты приемки Оборудования по количеству и качеству)
1 | Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A | 1 шт. | 20 недель |  | В течение 30 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов / |  |  |  | _____________________ / /

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________от_________________г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № ______________________ от ________________ 2016 г.
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A
Номер транспортного средства:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | руб.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, Руб
1. | Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A |  |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1 | 5730A/03 230 - Прецизионный калибратор с опцией широкополосного переменного напряжения 5700А-03 |  |  | 1 шт.
1.1.2 | 5730A-7002 - Кабели с низкой термо-ЭДС с разъемами "банан" |  |  | 1 шт.
1.1.3 | 5730A-7003 - Кабели с низкой термо-ЭДС с плоскими разъемами |  |  | 1 шт.
1.1.4 | 5725A 230 - Усилитель |  |  | 1 шт.
1.1.5 | 52120A - Усилитель тока |  |  | 1 шт.
1.1.6 | 52120A/COIL3KA - Катушка для калибровки бесконтактных измерителей тока |  |  | 1 шт.
1.1.7 | 52120A/COIL12V - Блок питания 12 В для катушек 52120A/COIL3KA |  |  | 1 шт.
1.2 | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде:
1.2.1 | Заверенная копия свидетельства об утверждении типа Fluke 5730A с усилителем 5725A |  |  | 1 шт.
1.2.2 | Заверенная копия описания типа Fluke 5730A с усилителем 5725A |  |  | 1 шт.
1.2.3 | Утвержденная методика поверки Fluke 5730A с усилителем 5725A |  |  | 1 шт.
1.2.4 | Руководство по эксплуатации Fluke 5730A |  |  | 1 шт.
1.2.5 | Заверенная копия свидетельства об утверждении типа Fluke 52120A |  |  | 1 шт.
1.2.6 | Заверенная копия описания типа Fluke 52120A |  |  | 1 шт.
1.2.7 | Утвержденная методика поверки Fluke 52120A |  |  | 1 шт.
1.2.8 | Руководство по эксплуатации Fluke 52120A |  |  | 1 шт.
1.2.9 | Заверенная копия свидетельства об утверждении типа Fluke 52120A/COIL3KA |  |  | 1 шт.
1.2.10 | Заверенная копия описания типа Fluke 52120A/COIL3KA |  |  | 1 шт.
1.2.11 | Руководство по эксплуатации Fluke 52120A |  |  | 1 шт.
1.2.12 | Руководство по эксплуатации Fluke 5725A |  |  | 1 шт.
Свидетельство о поверке калибратора многофункционального Fluke 5730A с усилителем 5725A в качестве эталона единиц величин:
единицы электрического напряжения постоянного тока 2 разряда в соотв. с ГОСТ 8.027-2001;
1.2.13 | единицы электрического напряжения переменного тока 2 разряда в соотв. с ГОСТ Р 8.648-2015; |  |  | 1 шт.
единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в соотв. с ГОСТ 8.022-91;
единицы силы переменного электрического тока 1 разряд в соотв. с ГОСТ Р 8.767-2011;
единицы электрического сопротивления 2 разряда в соотв. с ГОСТ 8.764-2011;
единицы частоты напряжения переменного тока в соотв. с ГОСТ 8.129-2013.
1.2.14 | Протокол поверки Fluke 5730A с усилителем 5725A |  |  | 1 шт.
1.2.15 | Свидетельство о поверке катушки для калибровки бесконтактных измерителей тока Fluke 52120A/COIL3KA в качестве эталона единицы силы переменного электрического тока в соотв. с ГОСТ Р 8.767-2011 |  |  | 1 шт.
1.2.16 | Протокол поверки Fluke 52120A/COIL3KA |  |  | 1 шт.
1.2.17 | Свидетельство о поверке усилителя тока Fluke 52120A в качестве эталона единиц величин: единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в соответствии с ГОСТ 8.022-91; единицы силы переменного электрического тока в соответствии с ГОСТ Р 8.767-2011. |  |  | 1 шт.
1.2.18 | Протокол поверки Fluke 52120A/COIL3KA |  |  | 1 шт.
Итого Базовая комплектация
Итого Оборудование
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
В стоимость Оборудования включено.
1.3. | Стоимость услуг по поверке, доставке, упаковке и маркировке.

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ________________от_________________г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
| Наименование: | Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A
№ | Пункт программы приёмки
1 | Проверка комплектности поставки
2 | Проверка работоспособности Оборудования (проведение входного контроля)
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
__________________ / Б. И. Ефремов / |  |  | ____________________ / /

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________г.
(форма)
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место проведения: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 5 к Договору):
| Наименование: | Калибратор многофункциональный Fluke 5730A с усилителем 5725A
Серийный номер:
Год выпуска:
Входной контроль проведен в полном объеме, предусмотренном технической документацией.
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии.

## РасчетЦеныВДоговорНеВключать
|  |  |  | Диполь | Коронит | Комтраст
1.1.1 | 5730A/03 230 - Прецизионный калибратор с опцией широкополосного переменного напряжения 5700А-03 |  | 1 шт. | 6642920 | 6979051.14 | 6842207
1.1.2 | 5730A-7002 - Кабели с низкой термо-ЭДС с разъемами "банан" |  | 1 шт. | 96564 | 101449.2 | 99460
1.1.3 | 5730A-7003 - Кабели с низкой термо-ЭДС с плоскими разъемами |  | 1 шт. | 81060 | 85160.82 | 83491
1.1.4 | 5725A 230 - Усилитель |  | 1 шт. | 1839097 | 1932154.38 | 1894269
1.1.5 | 52120A - Усилитель тока |  | 1 шт. | 2274070 | 2389137.84 | 2342292
1.1.6 | 52120A/COIL3KA - Катушка для калибровки бесконтактных измерителей тока |  | 1 шт. | 289687 | 304344.54 | 298377
1.1.7 | 52120A/COIL12V - Блок питания 12 В для катушек 52120A/COIL |  | 1 шт. | 5834 | 6129.18 | 6009
|  | Итого: |  | 11229232 | 11797427.1 | 11566105