## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № ________________от_________________2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия
1. | Продавец обязуется передать следующие Оборудование и произвести следующие виды Работ, а Покупатель принять и оплатить данное Оборудование и данные Работы.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, EUR
1 | Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия |  |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Станция управления на базе внешнего компьютера: лицензионные операционные системы Windows и Microsoft Office на русском языке, персональный компьютер (моноблок HP, диагональ экрана 20 дюймов, клавиатура и компьютерная мышь), МФУ НР, источник бесперебойного питания |  |  | 1 к-т
1.1.2. | Управляющее программное обеспечение для проведения испытаний - «Graphwork 6» на русском языке |  |  | 1 шт.
1.1.3. | Датчик растяжения/сжатия на 50 кН |  |  | 1 шт.
1.1.4. | Пульт управления машиной |  |  | 1 шт.
1.1.5. | Пневматические клиновые захваты на 100 кН Крепление к машине – диаметр посадки 38 мм, диаметр штифта 16 мм. Применение дополнительных адаптеров недопустимо с целью исключения уменьшения рабочего хода траверсы. Высота захвата 220 мм. Максимальная высота перемещения траверсы с учетом захватов 600мм. Захваты должны подходить также для установки на существующую УИМ Quasar 100 без применения дополнительных адаптеров. |  |  | 1 к-т (2 шт.)
1.1.6. | Адаптеры с комплектом переходников для крепления различных приспособлений к пневматическим клиновым захватам. Адаптеры монтируются непосредственно в пневматические клиновые захваты вместо вставок. Применение другого вида крепления недопустимо с целью исключения уменьшения рабочего хода траверсы. Адаптеры для крепления различных приспособлений с диаметром посадки 38 мм и дмаметром штифта 16 мм. |  |  | 1 к-т (2 шт.)
1.1.7. | Набор вставок для плоских образцов толщиной 0-12мм и круглых образцов диаметром 0-5мм (материал-сталь, твердость 58 HRC, зажимная поверхность плоская с насечкой для образцов с высоким сопротивлением, размеры зажимной поверхности (ширина×высота) -110х70 мм) |  |  | 1 к-т (4 шт.)
1.1.8. | Набор вставок для круглых образцов и труб диаметром 5-12мм (материал – сталь, твердость 58 HRC, зажимная поверхность с V- образной выемкой с насечкой) |  |  | 1 к-т (4 шт.)
1.1.9. | Приспособление для испытаний на сжатие на 100 кН (материал – сталь, твердость 58 HRC, диаметр зажимной поверхности – 96 мм, одна плита неподвижная (фиксированная), вторая плита подвижная на сферической опоре (самовыравнивающаяся)). Размеры неподвижной плиты (диаметр×высота) – 100х50 мм Размеры подвижной плиты (диаметр×высота) – 138х95 мм Крепление к захватам через адаптеры со штифтами (диаметр посадки 38 мм, диаметр штифта 16 мм) Приспособление для сжатия должно подходить также для установки на существующую УИМ Quasar 100 без применения дополнительных адаптеров. |  |  | 1 к-т
1.1.10. | Адаптеры для крепления захватов к машине Диаметр посадки захватов 38 мм, диаметр штифта 16 мм. |  |  | 1 к-т (2 шт.)
1.1.11. | Компрессор Jun-Air 3-4 (объем ресивера – 4 л, максимальное давление 8 бар) |  |  | 1 шт.
1.2. | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде:
1.2.1. | Руководство по эксплуатации, чертежи и принципиальные схемы на русском языке. |  |  | 1 к-т
1.2.2. | Методика метрологической поверки |  |  | 1 шт.
1.2.3. | Копия свидетельства об утверждении средств измерений, описание типа средств измерений. |  |  | 1 шт.
Итого Базовая комплектация
Итого Оборудование
1.3. | В стоимость Оборудования включено:
1.3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.3.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора. Срок действия лицензии не имеет временного ограничения
2. | Работы и услуги
2.1. | Пусконаладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию
2.2. | Инструктаж и передача навыков работы на Оборудовании
2.3. | Проведение поверки Оборудования с выдачей Свидетельства о первичной поверке. Продавец за свой счет обеспечивает заключение и исполнение договора на проведение поверки поставленного Оборудования с организацией,аккредитованной для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерения в соответствующей области аккредитации.
Итого за работы
В стоимость Работ включено:
Командировочные расходы на персонал Продавца.
Итого стоимость Оборудования и Работ
В том числе НДС |  |  |  | 18%
Всего с НДС
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор
__________________ / Б. И. Ефремов / |  |  | ______________________ / _____________ /

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________от_________________2017г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Вертикальный обрабатывающий центр модели DMC 635 ecoline, производства УСЗ, Россия | Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия
№ п/п | Технические характеристики | Параметры
1 | Максимальная испытательная нагрузка | 50 кН
2 | Скорость перемещения траверсы | 0.0005-500 мм/мин
3 | Погрешность измерения скорости перемещения траверсы | 0.5 %
4. | Максимальное перемещение траверсы | 1000 мм
5 | Максимальная высота перемещения траверсы с учетом захватов | 600 мм
6 | Погрешность измерения перемещения траверсы | 0.5 %
7 | Расстояние между колоннами | 410 мм
8 | Датчик силы с максимальной нагрузкой | 50 кН
9 | Погрешность измерения нагрузки | 0.5% при усилии 0.5 -50 кН/ 1% при усилии 0,05-0.5 кН
10 | Защита от перегрузки | 150% от максимальной нагрузки
11 | Тип управления | управляющее программное обеспечение на русском языке
12 | Тип машины | настольная
13 | Тип привода | электромеханический
14 | Количество колонн | 2
15 | Габаритные размеры | 790х1641х780
16 | Вес машины | 255 кг
17 | Электропитание | 1 фаза/230 В/50 Гц
18 | Потребляемая мощность | 650 Вт
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор
| ____________________/Ефремов Б.И./ |  |  | / _____________/

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________от_________________2017г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия
1. | Продавец обязуется передать следующие Оборудование и произвести следующие виды Работ, а Покупатель принять данное Оборудование и данные Работы в сроки согласно графика.
№ п/п | Наименование оборудования | к-во, шт. | Срок поставки оборудования и выполнения работ
|  |  | Поставка на склад Покупателя(от даты подписания Договора) | Выполнение пусконаладочных работ, проведение инструктажа и окончательной приемки (с момента уведомления о готовности покупателя к проведению Работ)
1 | Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия | 1 | 15 недель | В течение 4 недель
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор
/ Б.И.Ефремов /

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________от_________________2017г.
ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА
Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия
№ | Содержание
1 | Требования техники безопасности при эксплуатации и обслуживании машины
2 | Общее устройство машины, ознакомление с управлением, назначением и устройством основных систем машины
3 | Настройка машины и подготовка к работе
4 | Эксплуатация машины
5 | Техническое обслуживание машины
6 | Возможные неисправности и способы их устранения
7 | Самостоятельная работа оператора по контролем представителя Продавца
8 | Передача навыков работы на Оборудовании
9 | Поверка машины
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод» Генеральный директор
/Б.И.Ефремов/

## Прил.5
Приложение № 5
|  |  | к Договору № | от |  | 2017г
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия
|  |  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО «Марийский машиностроительный завод»
| место приемки: | 424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, д. 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № _________________ от ________________ 2017 г.
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия
Номер транспортного средства
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  |  | Сумма, руб
| курс ЦБ EUR на |  |  |  |  | руб.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, EUR | Стоимость, руб
1 | Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия |  |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Станция управления на базе внешнего компьютера: лицензионные операционные системы Windows и Microsoft Office на русском языке, персональный компьютер (моноблок HP Pro One 400 диагональ экрана 21,5 дюйма, оптические клавиатура и компьютерная мышь), МФУ НР НР LaserJet Pro MFP M225rdn, источник бесперебойного питания |  |  | 1 к-т
1.1.2. | Управляющее программное обеспечение для проведения испытаний - «Graphwork 6» на русском языке |  |  | 1 шт.
1.1.3. | Датчик растяжения/сжатия на 50 кН |  |  | 1 шт.
1.1.4. | Пульт управления машиной |  |  | 1 шт.
1.1.5. | Пневматические клиновые захваты на 100 кН Крепление к машине – диаметр посадки 38 мм, диаметр штифта 16 мм. Применение дополнительных адаптеров недопустимо с целью исключения уменьшения рабочего хода траверсы. Высота захвата 220 мм. Максимальная высота перемещения траверсы с учетом захватов 600мм. Захваты должны подходить также для установки на существующую УИМ Quasar 100 без применения дополнительных адаптеров. |  |  | 1 к-т (2 шт.)
1.1.6. | Адаптеры с комплектом переходников для крепления различных приспособлений к пневматическим клиновым захватам. Адаптеры монтируются непосредственно в пневматические клиновые захваты вместо вставок. Применение другого вида крепления недопустимо с целью исключения уменьшения рабочего хода траверсы. Адаптеры для крепления различных приспособлений с диаметром посадки 38 мм и дмаметром штифта 16 мм. |  |  | 1 к-т (2 шт.)
1.1.7. | Набор вставок для плоских образцов толщиной 0-12мм и круглых образцов диаметром 0-5мм (материал-сталь, твердость 58 HRC, зажимная поверхность плоская с насечкой для образцов с высоким сопротивлением, размеры зажимной поверхности (ширина×высота) -110х70 мм) |  |  | 1 к-т (4 шт.)
1.1.8. | Набор вставок для круглых образцов и труб диаметром 5-15мм (материал – сталь, твердость 58 HRC, зажимная поверхность с V- образной выемкой с насечкой) |  |  | 1 к-т (4 шт.)
1.1.9. | Приспособление для испытаний на сжатие на 100 кН (материал – сталь, твердость 58 HRC, диаметр зажимной поверхности – 96 мм, одна плита неподвижная (фиксированная), вторая плита подвижная на сферической опоре (самовыравнивающаяся)). Размеры неподвижной плиты (диаметр×высота) – 96х56 мм Размеры подвижной плиты (диаметр×высота) – 137х91 мм Крепление к захватам через адаптеры со штифтами (диаметр посадки 38 мм, диаметр штифта 16 мм) Приспособление для сжатия должно подходить также для установки на существующую УИМ Quasar 100 без применения дополнительных адаптеров. |  |  | 1 к-т
1.1.10. | Адаптеры для крепления захватов к машине Диаметр посадки захватов 38 мм, диаметр штифта 16 мм. |  |  | 1 к-т (2 шт.)
1.1.11. | Компрессор Jun-Air 3-4 (объем ресивера – 4 л, максимальное давление 8 бар) |  |  | 1 шт.
1.2. | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде:
1.2.1. | Руководство по эксплуатации, чертежи и принципиальные схемы на русском зыке. |  |  | 1 к-т
1.2.2. | Методика метрологической поверки |  |  | 1 шт.
1.2.3. | Копия свидетельства об утверждении средств измерений, описание типа средств измерений. |  |  | 1 шт.
Итого Базовая комплектация
Итого Оборудование
1.2. | В стоимость Оборудования включено:
1.2.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.2.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора. Срок действия лицензии не имеет временного ограничения
2. | Работы и услуги
2.1. | Пусконаладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию (Проводят ___ чел. Продавца в течение ____ дней). Стоимость одного нормодня -
Итого Оборудование
1.3. | В стоимость Оборудования включено.
1.3.1 | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.3.2 | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора. Срок действия лицензии не имеет временного ограничения
В том числе НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________2017г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия
Проверяемый параметр | Метод контроля | Условия приемки
Соответствие комплектности | Визуальный осмотр и подсчет | Должно быть проверено:
Комплектность в соответстви с Приложением № 1 к Договору
Электробезопасность | Непосредственное измерение сопротивления заземления корпуса машины | Надежное зазаемление корпуса машины
Технические характеристики машины | Непосредственное испытание образцов Покупателя | Соответствие технических характеристик техническому описанию и Приложению № 2 к Договору
Метрологические характеристики | Поверка машины специалистом организации, аккредитованной для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерения в соответствующей области аккредитации | Соответствие метрологических харатеритик техническому описанию и Приложению № 2 к Договору, выдача Свидетельства о первичной поверке
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
__________________________/Б. И. Ефремов/

## Прил.7
Приложение № 7
к Договору № ________________от_________________2017г.
(форма)
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ |  | АО «Марийский машиностроительный завод»
место проведения работ: |  | 424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, д. 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | Стоимость Работ с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб
курс ЦБ EUR на
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Стоимость, EUR | Стоимость, руб.
1 | Работы и услуги
1.1. | Пусконаладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию
1.2. | Инструктаж и передача навыков работы на Оборудовании
1.3. | Проведение поверки Оборудования с выдачей Свидетельства о первичной поверке. Продавец за свой счет обеспечивает заключение и исполнение договора на проведение поверки поставленного Оборудования с организацией,аккредитованной для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерения в соответствующей области аккредитации.
Итого стоимость Работ
НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
В стоимость Работ включено:
1.3.1. | Командировочные расходы на персонал Продавца.
К срокам выполнения Работ Покупатель претензий не имеет
Примечания:
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте и выполнил Работы, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 6 к Договору):
| Наименование: | Универсальная испытательная машина Quasar 50, Германия
Серийный номер:
Год выпуска:
Проверяемый параметр |  | Метод контроля | Условия приемки | Заключение комиссии | Дата проведения
Соответствие комплектности |  | Визуальный осмотр и подсчет | Должно быть проверено:
Комплектность в соответстви с Приложением № 1 к Договору
Электробезопасность |  | Непосредственное измерение сопротивления заземления корпуса машины | Надежное зазаемление корпуса машины
Технические характеристики машины |  | Непосредственное испытание образцов Покупателя | Соответствие технических характеристик техническому описанию и Приложению № 2 к Договору
Метрологические характеристики |  | Поверка машины специалистом организации, аккредитованной для выполнеия работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерения в соответствующей области аккредитации. | Соответствие метрологических харатеритик техническому описанию и Приложению № 2 к Договору, выдача Свидетельства о первичной поверке
Продавец не имеет замечаний к состоянию рабочего помещения Покупателя.
Подготовительные и монтажные работы выполнены Покупателем в соответствии с документацией предоставленной Продавцом, согласно п. 9.1.1. Договора. Продавец не имеет претензий к объему и качеству выполненных работ.
Стороны не имеют замечаний к нарушению техники безопасности во время проведения пусконаладочных работ.
Пусконаладочные работы, окончательная приемка проведены в полном объеме, предусмотренном технической документацией в установленные сроки.
Инструктаж проведен представителями Продавца в полном объеме. Разъяснения и полученные рекомендации понятны. Претенезий и вопросов Покупатель не имеет.
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии. Претензий по качеству оборудования Покупатель не имеет/имеет.
К срокам передачи Оборудования и выполнения Работ Покупатель претензий не имеет/имеет