## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № ________________от_________________2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Источники питания GEN-400-25-LAN-3P400
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, USD
1 | Источник питания GEN-400-25-LAN-3P400 |  |  | 3 шт. | 37268
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Источник питания |  |  | 3 шт.
1.1.2. | Комплект кабелей для подключения питания и нагрузки |  |  | 3 к-та
1.1.3. | Комплект кабелей для подключения сигналов управления |  |  | 3 к-та
1.1.4. | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 3 к-та
- руководство по эксплуатации
- Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерения
- заверенная копия описания типа средств измерений
- Заверенная копия методики поверки
-Свидетельство о поверке средства измерения, со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки
- протокол поверки
Итого базовая комплектация
1.2 | Дополнительное оборудование
1.2.1. | Опция LAN |  |  | 3 к-та
Итого Дополнительное оборудование
| Итого Оборудование |  |  |  | 37268
1.3. | В стоимость Оборудования включено
1.3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке
1.3.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора.
Итого стоимость Оборудования |  |  |  |  | 37268
В том числе НДС |  |  |  | 18% | 5684.9492
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" |  |  | ООО "ПРОТЕХ"
Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
______________________/ Б. И. Ефремов / |  |  | __________________ / Д. Н. Коваль /

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________от_________________2017г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Источники питания GEN-400-25-LAN-3P400
№ п/п | Технические характеристики |  | Параметры
1 | Максимальное выходное напряжение, В |  | 400
2 | Пределы допускаемой основной погрешности напряжения, % |  | ±0,5
3 | Предел допускаемого среднеквадратичного отклонения пульсации напряжения в диапазоне 5Гц — 1МГц, мВ |  | 60
4 | Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания от 360 до 440 В, мВ |  | ±40
5 | Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, мВ |  | ±40
6 | Максимальный выходной ток, А |  | 25
7 | Пределы допускаемой основной погрешности по току, % |  | ±0,5
8 | Предел допускаемого среднеквадратичного отклонения пульсации тока в диапазоне 5Гц — 1МГц, мА |  | 10
9 | Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питания от 180 до 253 В, мА |  | ±25
10 | Нестабильность выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки, мА |  | ±25
11 | Габаритные размеры приборного блока, мм, не более |  | 484х564х133
12 | Масса приборного блока, кг, не более |  | 43
13 | Коэффициент полезного действия, % |  | от 69 до 87
14 | Параметры электропитания:
| напряжение переменного тока 3 фазное, В |  | от 180 до 253
| частота переменного тока, Гц |  | от 47 до 65
15 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность воздуха, % |  | от 0 до 50 от 20 до 80
16 | Соответствие описанию типа СИ
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" |  | ООО "ПРОТЕХ"
Генеральный директор |  | Генеральный директор
___________________________/ Б. И. Ефремов / |  | __________________ / Д. Н. Коваль /

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________от_________________2017г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Источники питания GEN-400-25-LAN-3P400
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок исполнения обязательств Продавца | Срок исполнения обязательств Покупателя
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Окончательная приемка (от даты приемки Оборудования по количеству и качеству)
1 | Источники питания GEN-400-25-LAN-3P400 | 3 шт. | 17 недель | в течение 30 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" |  |  |  | ООО "ПРОТЕХ"
Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
______________________/ Б. И. Ефремов / |  |  |  | __________________ / Д. Н. Коваль /

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________от_________________2017г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Источники питания GEN-400-25-LAN-3P400
|  |  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № _______________________ от _________________ 2016 г.
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Источники питания GEN-400-25-LAN-3P400
Номер транспортного средства:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  |  | Сумма, руб.
| курс ЦБ USD на |  | составляет |  |  | USD
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, USD | Стоимость, рублей
1 | Источник питания GEN-400-25-LAN-3P400 |  |  | 3 шт. | 37268
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Источник питания |  |  | 3 шт.
1.1.2. | Комплект кабелей для подключения питания и нагрузки |  |  | 3 к-та
1.1.3. | Комплект кабелей для подключения сигналов управления |  |  | 3 к-та
1.1.4. | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 3 к-та
- руководство по эксплуатации;
- Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерения;
- заверенная копия описания типа средств измерений;
- Заверенная копия методики поверки;
- Свидетельство о поверке средства измерения, со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки;
- протокол поверки;
Итого базовая комплектация
1.2 | Дополнительное оборудование
1.2.1. | Опция LAN |  |  | 3 к-та
Итого Дополнительное оборудование
| Итого Оборудование |  |  |  | 37268
1.3. | В стоимость Оборудования включено
1.3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке
1.3.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора
Итого стоимость Оборудования |  |  |  |  | 37268
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
В том числе НДС |  |  |  | 18% | 5684.9492

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ________________от_________________2017г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Источники питания GEN-400-25-LAN-3P400
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
| Наименование: | Источник питания GEN-400-25-LAN-3P400
Серийный номер:
Год выпуска:
| Наименование: | Источник питания GEN-400-25-LAN-3P400 | #REF!
Серийный номер:
Год выпуска:
| Наименование: | Источник питания GEN-400-25-LAN-3P400
Серийный номер:
Год выпуска:
№ | Пункт программы приёмки
1 | Проверка комплектности поставки
2 | Проверка работоспособности Оборудования (проведение входного контроля)
3 | Приемка в соответствии с описанием типа
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" |  |  | ООО "ПРОТЕХ"
Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
_________________ / Б. И. Ефремов / |  |  | __________________ / Д. Н. Коваль /

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________2017г.
(форма)
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Источники питания GEN-400-25-LAN-3P400
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место проведения: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 5 к Договору):
| Наименование: | Источник питания GEN-400-25-LAN-3P400
Серийный номер:
Год выпуска:
| Наименование: | Источник питания GEN-400-25-LAN-3P400 | 0
Серийный номер:
Год выпуска:
| Наименование: | Источник питания GEN-400-25-LAN-3P400
Серийный номер:
Год выпуска:
Входной контроль проведен в полном объеме, предусмотренном технической документацией
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии.