## Прил.1
Приложение № 1
|  | к Договору № | от
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
Модульное рабочее место контроля
1. | Продавец обязуется передать следующие Оборудование и произвести следующие виды Работ, а Покупатель принять и оплатить данное Оборудование и данные Работы.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  | Кол-во | Стоимость, РУБ
1 | Модульное рабочее место контроля |  | 2 шт.
1.1 | Базовая комплектация
1.1.1. | Источник питания АКИП-1202/3 |  | 6 шт.
1.1.1.1 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 6 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.1.2 | Свидетельство о поверке средства измерений, со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 6 шт.
1.1.1.3 | Протокол поверки средства измерений |  | 6 шт.
1.1.2. | Источник питания постоянного тока модульный N6700B (базовый блок) |  | 2 шт.
1.1.2.1 | N6732B (встраиваемый модуль) |  | 2 шт.
1.1.2.2 | N6733B (встраиваемый модуль) |  | 6 шт.
1.1.2.3 | Комплектность: |  | 2 к-т.
- сетевой шнур
- ферритовый сердечник
- разъем цифрового порта
- ключ Т-10
- выходной разъем на 12А
- выходной разъем на 20А
- измерительные перемычки малые - 2 шт.
- измерительные перемычки большие - 2 шт.
- компакт диск с программным обеспечением для автоматизации
- компакт диск со справочной информацией
1.1.2.4 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.2.5 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.2.6 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.3 | Источник питания постоянного тока модульный N6702A (базовый блок) |  | 2 шт.
1.1.3.1 | N6753A (встраиваемый модуль) |  | 6 шт.
1.1.3.2 | N6775A (встраиваемый модуль) |  | 2 шт.
Комплектность:
- сетевой шнур
- ферритовый сердечник
- разъем цифрового порта
1.1.3.3 | - ключ Т-10 |  | 2 к-т
- выходной разъем на 12А
- выходной разъем на 20А
- измерительные перемычки малые - 2 шт.
- измерительные перемычки большие - 2 шт.
- компакт диск с программным обеспечением для автоматизации
- компакт диск со справочной информацией
1.1.3.4 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.3.5 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.3.6 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.4. | Источник питания постоянного тока модульный N6702A (базовый блок) |  | 2 шт.
1.1.4.1 | N6774A (встраиваемый модуль) |  | 2 шт.
1.1.4.2 | N6775A (встраиваемый модуль) |  | 2 шт.
1.1.4.3 | Комплектность: |  | 2 к-т.
- сетевой шнур
- ферритовый сердечник
- разъем цифрового порта
- ключ Т-10
- выходной разъем на 12А
- выходной разъем на 20А
- измерительные перемычки малые - 2 шт.
- измерительные перемычки большие - 2 шт.
- компакт диск с программным обеспечением для автоматизации
- компакт диск со справочной информацией
1.1.4.4 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.4.5 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.4.6 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.5. | Нагрузка электронная N3300А (базовый блок) |  | 2 шт.
1.1.5.1 | N3303A (встраиваемый модуль) |  | 10 шт.
1.1.5.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т
- руководство по эксплуатации ;
- паспорт
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.5.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.5.4 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.6. | Мультиметр цифровой 34470A |  | 2 шт.
1.1.6.1 | Комплектность: |  | 2 к-т.
- кабель питания
- диск CD-ROM с руководством по эксплуатации и программным обеспечением для управления мультиметром
1.1.6.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.6.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.6.4 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.7 | Генератор сигналов произвольной формы 33612А |  | 2 шт.
1.1.7.1 | Комплектность: |  | 2 к-т
- кабель питания
- измерительные кабели и приспособления
1.1.7.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.7.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.7.4 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.8 | Осциллограф цифровой DSO-X 2004A |  | 2 шт.
1.1.8.1 | Комплектность: |  | 2 к-т.
- кабель питания
- пассивные пробники - 4 шт.
1.1.8.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т
- руководство пользователя
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.8.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.8.4 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.9 | Анализатор спектра в реальном масштабе времени RSA5103B |  | 2 шт.
1.1.9.1 | Комплектность: |  | 2 к-т
- демодулятор AM, FM, ФМ и измерение сигналов звука (опция 10)
- кабель сетевой
- клавиатура USB
- мышь компьютерная USB
- адаптер BNC(f)-N(m)
- крышка лицевой панели
- краткое руководство пользователя (брошюра на английском языке)
- руководство по применению (брошюра на английском языке)
- руководство по программированию (на английском языке) на CD
- руководство по эксплуатации на русском языке (на CD)
1.1.9.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.9.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.9.4 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.10 | Частотомер 53220A |  | 2 шт.
1.1.10.1 | Комплектность: |  | 2 к-т
- сетевой кабель питания
- краткое руководство для пользователя
- CD диск с полной документацией
1.1.10.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т
- руководство по эксплуатации
- паспорт
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.10.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.10.4 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.11 | Модуль измерителя разности фаз и отношения уровней ФК2-40/1 |  | 2 шт.
1.1.11.1 | Комплектность: |  | 2 к-т
- комплект комбинированный (ЗИП-01)
- комплект комбинированный (ЗИП-02)
1.1.11.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т
- эксплуатационная документация
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.11.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.11.4 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.12. | Тестер кабельный SYNOR 5000P |  | 2 шт.
1.1.12.1 | Коммутационная плата SY5000-M128A10A |  | 2 шт.
1.1.12.2 | Генератор для проверки на пробой и измерения сопротивления изоляции SY5000-HVDC |  | 2 шт.
1.1.12.3 | Комплектность: |  | 2 к-т
- кабель питания
- штыревой соединитель с 19 контактами
- соединитель с резьбовым креплением с 10 контактами - 4 шт.
- кабель Ethernet
- тестовый датчик
- ключ для блокировки - 2 шт.
- ПО Winpass 5000 на CD-диске
1.1.12.4 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.12.5 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  | 2 шт.
1.1.12.6 | Протокол поверки средства измерений |  | 2 шт.
1.1.13 | Модуль сбора данных Keysight U2355A |  | 4 шт.
1.1.14 | Высокочастотный коммутатор с полосой до 1000 МГц сопротивление 50 Ом |  | 2 шт.
1.1.15 | Коммутационная матрица 64х4 |  | 2 шт.
1.1.16 | Высоковольтный коммутатор до 1000 В |  | 2 шт.
1.1.17 | Мобильный шкаф |  | 2 шт.
1.1.18 | Программное обеспечение |  | 2 шт.
1.1.19 | Программа тестового контроля |  | 9 шт.
1.1.20 | Промышленный компьютер с контроллерами интерфейсов |  | 2 шт.
1.1.21 | Комплект соединительных кабелей |  | 2 шт.
1.1.22 | Комплект эксплуатационной документации на Модульное рабочее место контроля на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-т
- руководство по эксплуатации
- паспорт
Итого Оборудование
В стоимость Оборудования включено:
1.1.23 | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке
2. | Работы и услуги
2.1. | Шеф-монтажные работы
2.2. | Пусконаладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию
2.3. | Инструктаж и передача навыков работы на Оборудовании
Итого за работы и услуги
2.4. | В стоимость Работ включено:
2.4.1. | Командировочные расходы на персонал Продавца.
Итого стоимость Оборудования и Работ
В том числе НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
| От Покупателя: |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
/Б.И. Ефремов/

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________от________________
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
Модульное рабочее место контроля
№ п/п | Технические характеристики | Параметры
1 | Модульное рабочее место контроля • контроль функционирования блока при изменении параметров питания; • контроль при работе в непрерывном режиме; • контроль начального смещения каждого усилителя; • контроль напряжения на выходе проверяемого канала блока; • контроль напряжения смещения и напряжения входного сигнала; • контроль длительности переходного процесса; • контроль напряжения собственных шумов и пульсаций на выходах блока; • контроль контроль обеспечения ограничения тока в выходном каскаде проверяемого усилителя при замыканиях нагрузки на корпус; • контроль тока потребления; • контроль выходного напряжения; • контроль выходного тока нагрузки; • контроль пульсации выходного напряжения; • контроль сопротивления изоляции; • проверка системы контроля неисправности. Моделирование выходных сигналов с Блока Л11-5 на Блок Л11-6, моделирование сигналов: «Разрешение 1», «Разрешение 2», «Разрешение 3», «ЧМ 1р», «ЧМ 2р», а также «Форсировка управления», «Форсировка сброса». Обеспечение подключения Блока Л11-5 (Л11-5М) для осуществления контроля согласно техническим условиям.
2 | Источник питания АКИП-1202/3 Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству №61417 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 63132-16 до 17.02.21)
3 | Источник питания постоянного тока модульный N6700B (базовый блок) с опциями: N6732B (встраиваемый модуль) — 1 шт. N6733B (встраиваемый модуль) — 3 шт. Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству №32627/1 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 38545-08 до 18.09.18)
4 | Источник питания постоянного тока модульный N6702A (базовый блок) с опциями: N6753A (встраиваемый модуль) — 3 шт. N6775A (встраиваемый модуль) — 1 шт. Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству №32627/1 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 38545-08 до 18.09.2018)
5 | Источник питания постоянного тока модульный N6702A (базовый блок) с опциями: N6774A (встраиваемый модуль) - 1 шт. N6775A (встраиваемый модуль)– 1 шт. Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству №32627/1 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 38545-08 до 18.09.2018)
6 | Нагрузка электронная N3300A (базовый блок) с опциями: N3303A (встраиваемый модуль) — 5 шт. Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству № 42652/1 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 46807-11 до 22.04.21)
7 | Мультиметр цифровой 34470A Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству № 61676 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 63371-16 до 11.03.21)
8 | Генератор сигналов произвольной формы 33612А Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству № 57738 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 59755-15 до 06.02.20)
9 | Осциллограф цифровой DSO-X 2004A Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству № 45420/1 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 48998-12 до 08.12.21)
10 | Анализатор спектра в реальном масштабе времени RSA5103B Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству № 57457 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 59499-14 до 24.12.2019)
11 | Частотомер 53220А Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству №47973/1 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 51077-12 до 11.09.17)
12 | Модуль измерителя разности фаз и отношения уровней ФК2-40/1 Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству № 50634 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 53405-13 до 06.05.18)
13 | Тестер кабельный Synor 5000P Технические и метрологические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству № 54783 об утверждении типа СИ (номер СИ в госреестре 57083-14 до 16.04.19)
14 | Модуль сбора данных Keysight U2355A (не является средством измерения и не входит в реестр) Предназначен для управления коммутаторами. Модуль имеет 64 универсальных программируемых канала ввода-вывода, которые обеспечивают одновременное управление с обратной связью коммутационных устройств
15 | Промышленный компьютер с контроллерами интерфейсов Процессор не хуже: Intel Core i5, тактовая частота не менее 1.7 ГГц, оперативная память не менее 8 Гб, HDD не менее 500 ГБ, операционная система Microsoft Windows 7 или последующие версии.
16 | Масса, не более | 200 кг
17 | Мощность потребления, не более | 8,5 кВт
18 | Напряжение электросети | (180-264) В
19 | Частота питающего напряжения | (47-63) Гц
| От Покупателя: | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
/Б.И. Ефремов/

## Прил.3
Приложение № 3
|  |  | к Договору № | от
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Модульное рабочее место контроля
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок исполнения обязательств Продавца
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Выполнение шеф-монтажных, пусконаладочных работ, проведение инструктажа и окончательной приемки (с момента уведомления о готовности Покупателя к проведению Работ)
1 | Модульное рабочее место контроля | 2 шт. | 240 календарных дней | В течение 45 рабочих дней
| От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
/Б.И. Ефремов/

## Прил.4
Приложение № 4
|  | к Договору № | от
ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА
Модульное рабочее место контроля
№ | Содержание
1 | Требования техники безопасности при эксплуатации и обслуживании системы
2 | Назначение и технические характеристики системы
3 | Устройство и работа системы, средства измерения, инструменты и принадлежности
4 | Работа составных частей системы, общие сведения
5 | Эксплуатационные ограничения, подготовка системы к работе
6 | Программный пакет управления системы контроля, установка и настройка
7 | Основы функционирования программного обеспечения
8 | Методика разработки и отладки программ контроля
9 | Техническое обслуживание системы
10 | Возможные неисправности и способы их устранения
11 | Передача навыков работы на оборудовании специалистам Покупателя
| От Покупателя: |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
/ Б.И. Ефремов/

## Прил.5
Приложение № 5
|  | к Договору № |  | от
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Модульное рабочее место контроля
от
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО «Марийский машиностроительный завод»
| Место приемки: | 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Модульное рабочее место контроля
Номер транспортного средства
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, РУБ
1 | Модульное рабочее место контроля |  |  | 2 шт.
1.1 | Базовая комплектация
1.1.1. | Источник питания АКИП-1202/3 |  |  | 6 шт.
1.1.1.1 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 6 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.1.2 | Свидетельство о поверке средства измерений, со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 6 шт.
1.1.1.3 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 6 шт.
1.1.2. | Источник питания постоянного тока модульный N6700B (базовый блок) |  |  | 2 шт.
1.1.2.1 | N6732B (встраиваемый модуль) |  |  | 2 шт.
1.1.2.2 | N6733B (встраиваемый модуль) |  |  | 6 шт.
1.1.2.3 | Комплектность: |  |  | 2 к-т.
- сетевой шнур
- ферритовый сердечник
- разъем цифрового порта
- ключ Т-10
- выходной разъем на 12А
- выходной разъем на 20А
- измерительные перемычки малые - 2 шт.
- измерительные перемычки большие - 2 шт.
- компакт диск с программным обеспечением для автоматизации
- компакт диск со справочной информацией
1.1.2.4 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.2.5 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.2.6 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.3 | Источник питания постоянного тока модульный N6702A (базовый блок) |  |  | 2 шт.
1.1.3.1 | N6753A (встраиваемый модуль) |  |  | 6 шт.
1.1.3.2 | N6775A (встраиваемый модуль) |  |  | 2 шт.
1.1.3.3 | Комплектность: |  |  | 2 к-т.
- сетевой шнур
- ферритовый сердечник
- разъем цифрового порта
- ключ Т-10
- выходной разъем на 12А
- выходной разъем на 20А
- измерительные перемычки малые - 2 шт.
- измерительные перемычки большие - 2 шт.
- компакт диск с программным обеспечением для автоматизации
- компакт диск со справочной информацией
1.1.3.4 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.3.5 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.3.6 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.4. | Источник питания постоянного тока модульный N6702A (базовый блок) |  |  | 2 шт.
1.1.4.1 | N6774A (встраиваемый модуль) |  |  | 2 шт.
1.1.4.2 | N6775A (встраиваемый модуль) |  |  | 2 шт.
1.1.4.3 | Комплектность: |  |  | 2 к-т.
- сетевой шнур
- ферритовый сердечник
- разъем цифрового порта
- ключ Т-10
- выходной разъем на 12А
- выходной разъем на 20А
- измерительные перемычки малые - 2 шт.
- измерительные перемычки большие - 2 шт.
- компакт диск с программным обеспечением для автоматизации
- компакт диск со справочной информацией
1.1.4.4 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.4.5 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.4.6 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.5. | Нагрузка электронная N3300А (базовый блок) |  |  | 2 шт.
1.1.5.1 | N3303A (встраиваемый модуль) |  |  | 10 шт.
1.1.5.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т
- руководство по эксплуатации ;
- паспорт
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.5.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.5.4 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.6. | Мультиметр цифровой 34470A |  |  | 2 шт.
1.1.6.1 | Комплектность: |  |  | 2 к-т.
- кабель питания
- диск CD-ROM с руководством по эксплуатации и программным обеспечением для управления мультиметром
1.1.6.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.6.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.6.4 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.7 | Генератор сигналов произвольной формы 33612А |  |  | 2 шт.
1.1.7.1 | Комплектность: |  |  | 2 к-т
- кабель питания
- измерительные кабели и приспособления
1.1.7.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.7.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.7.4 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.8 | Осциллограф цифровой DSO-X 2004A |  |  | 2 шт.
1.1.8.1 | Комплектность: |  |  | 2 к-т.
- кабель питания
- пассивные пробники - 4 шт.
1.1.8.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т
- руководство пользователя
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.8.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.8.4 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.9 | Анализатор спектра в реальном масштабе времени RSA5103B |  |  | 2 шт.
1.1.9.1 | Комплектность: |  |  | 2 к-т
- демодулятор AM, FM, ФМ и измерение сигналов звука (опция 10)
- кабель сетевой
- клавиатура USB
- мышь компьютерная USB
- адаптер BNC(f)-N(m)
- крышка лицевой панели
- краткое руководство пользователя (брошюра на английском языке)
- руководство по применению (брошюра на английском языке)
- руководство по программированию (на английском языке) на CD
- руководство по эксплуатации на русском языке (на CD)
1.1.9.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т.
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.9.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.9.4 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.10 | Частотомер 53220A |  |  | 2 шт.
1.1.10.1 | Комплектность: |  |  | 2 к-т
- сетевой кабель питания
- краткое руководство для пользователя
- CD диск с полной документацией
1.1.10.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т
- руководство по эксплуатации
- паспорт
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.10.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.10.4 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.11 | Модуль измерителя разности фаз и отношения уровней ФК2-40/1 |  |  | 2 шт.
1.1.11.1 | Комплектность: |  |  | 2 к-т
- комплект комбинированный (ЗИП-01)
- комплект комбинированный (ЗИП-02)
1.1.11.2 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т
- эксплуатационная документация
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.11.3 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.11.4 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.12 | Тестер кабельный SYNOR 5000P |  |  | 2 шт.
1.1.12.1 | Коммутационная плата SY5000-M128A10A |  |  | 2 шт.
1.1.12.2 | Генератор для проверки на пробой и измерения сопротивления изоляции SY5000-HVDC |  |  | 2 шт.
1.1.12.3 | Комплектность: |  |  | 2 к-т
- кабель питания
- штыревой соединитель с 19 контактами
- соединитель с резьбовым креплением с 10 контактами - 4 шт.
- кабель Ethernet
- тестовый датчик
- ключ для блокировки - 2 шт.
- ПО Winpass 5000 на CD-диске
1.1.12.4 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т
- руководство по эксплуатации
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
- заверенная копия описания типа средства измерений
- заверенная копия методики поверки средства измерений
1.1.12.5 | Свидетельство о поверке средства измерений со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки |  |  | 2 шт.
1.1.12.6 | Протокол поверки средства измерений |  |  | 2 шт.
1.1.13 | Модуль сбора данных Keysight U2355A |  |  | 4 шт.
1.1.14 | Высокочастотный коммутатор с полосой до 1000 МГц сопротивление 50 Ом |  |  | 2 шт.
1.1.15 | Коммутационная матрица 64х4 |  |  | 2 шт.
1.1.16 | Высоковольтный коммутатор до 1000 В |  |  | 2 шт.
1.1.17 | Мобильный шкаф |  |  | 2 шт.
1.1.18 | Программное обеспечение |  |  | 2 шт.
1.1.19 | Программа тестового контроля |  |  | 9 шт.
1.1.20 | Промышленный компьютер с контроллерами интерфейсов |  |  | 2 шт.
1.1.21 | Комплект соединительных кабелей |  |  | 2 шт.
1.1.22 | Комплект эксплуатационной документации на Модульное рабочее место контроля на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 2 к-т
- руководство по эксплуатации
- паспорт
Итого Оборудование
В стоимость Оборудования включено:
1.1.23 | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке

## Прил.6
Приложение № 6
| к Договору № |  | от
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Модульное рабочее место контроля
| Проверяемый параметр |  | Метод контроля | Условия приемки
| Сборка Модульного рабочего места контроля |  | Наблюдением и визуальным осмотром | Должно быть проверено:
Правильность сборки системы в соответствии с технической документацией
| Проведение внешнего осмотра Оборудования на соответствие товарному виду |  | Наблюдением и визуальным осмотром | Отсутствие царапин, сколов, вмятин или иных повреждений, влияющих на товарный вид Оборудования
| Проверка соответствия комплектности Оборудования. Проверка наличия документации на соответствие ведомости поставки и ведомости эксплуатационных документов (формуляр, руководство по эксплуатации и т.п.) |  | Наблюдением и визуальным осмотром | Соответствие комплектации и комплектующих условиям приложений 1 и 2 Договора
| Включение Оборудования и проверка его работоспособности |  | Наблюдением и визуальным осмотром, запуск программы самоконтроля | Успешное выполнение программы самоконтроля
| Проверка комплекта программируемых средств генерации и анализа. Проверка исправности модулей, входящих в состав Оборудования. |  | Поверка в соответствии с требованиями действующей нормативной документации | Соответствие всем параметрам
| Надежность действия защитных устройств по охране труда. |  | После включения машины проверяется наличие, удобство пользования и надежность защитных блокировочных устройств, соответствие защитных устройств требованиям действующей нормативной документации. | Все защитные и блокировочные устройства должны срабатывать надежно, обеспечивать удобство доступа к ним.
| Проверка заявленных в Приложении №2 к Договору технических характеристик Оборудования, его составных частей и их соответствие документации. Проверка заявленных технических характеристик, указанных в формуляре и руководстве по эксплуатации. |  | Проверить наличие свидетельств о поверке приборов; протоколов поверки приборов; заверенных копий свидетельств об утверждении типа средств измерений, описаний типа средств измерений, методик поверки, указанных в разделе Комплектация Приложения №2 | Соответствие всем параметрам
| Проверка функционирования Оборудования на исправном (эталонном) изделии |  | Подключение объекта контроля к Оборудованию. Включение Оборудования. Запуск тест-программы контроля изделия на Оборудовании. Проверка результатов выполнения тест-программы. Принятие решения о работоспособности объекта контроля по результатам выполнения тест-программы. | Успешное выполнение программы контроля изделия
| Проверка функционирования Оборудования на неисправном изделии |  | Подключение объекта контроля к Оборудованию. Включение Оборудования. Запуск тест-программы контроля изделия на Оборудовании. Проверка результатов выполнения тест-программы. Принятие решения о работоспособности объекта контроля по результатам выполнения тест-программы. | Обнаружение дефекта при выполнении программы контроля изделия
| Прогон в течение 8 часов с контролем выполнения теста через каждый час. |  | Проверка функционирования Оборудования на исправном (эталонном) изделии | Успешное выполнение программы контроля изделия
| От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
/Б.И. Ефремов/

## Прил.7
Приложение № 7
к Договору № ________________от_________________
(форма)
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Модульное рабочее место контроля
от
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ |  | АО "Марийский машиностроительный завод"
Место проведения работ: |  | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | Стоимость Работ с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | Работы и услуги
1.1. | Шеф-монтажные работы
1.2. | Пусконаладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию
1.3. | Инструктаж и передача навыков работы на Оборудовании
Итого стоимость Работ
НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
2 | В стоимость Работ включено:
2.1. | Командировочные расходы на персонал Продавца.
К срокам выполнения Работ Покупатель претензий имеет/не имеет
Примечания:
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте и выполнил Работы, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 6 к Договору):
Наименование:
Серийный номер:
Год выпуска:
Проверяемый параметр |  | Метод контроля | Условия приемки | Заключение комиссии | Дата проведения
Сборка Модульного рабочего места контроля |  | Наблюдением и визуальным осмотром | Должно быть проверено:
Правильность сборки системы в соответствии с технической документацией
Проведение внешнего осмотра Оборудования на соответствие товарному виду |  | Наблюдением и визуальным осмотром | Отсутствие царапин, сколов, вмятин или иных повреждений, влияющих на товарный вид Оборудования
Проверка соответствия комплектности Оборудования. Проверка наличия документации на соответствие ведомости поставки и ведомости эксплуатационных документов (формуляр, руководство по эксплуатации и т.п.) |  | Наблюдением и визуальным осмотром | Соответствие комплектации и комплектующих условиям приложений 1 и 2 Договора
Включение Оборудования и проверка его работоспособности. |  | Наблюдением и визуальным осмотром, запуск программы самоконтроля | Успешное выполнение программы самоконтроля
Проверка комплекта программируемых средств генерации и анализа. Проверка исправности модулей, входящих в состав Оборудования. |  | Поверка в соответствии с требованиями действующей нормативной документации | Соответствие всем параметрам
Надежность действия защитных устройств по охране труда. |  | После включения машины проверяется наличие, удобство пользования и надежность защитных блокировочных устройств, соответствие защитных устройств требованиям действующей нормативной документации. | Все защитные и блокировочные устройства должны срабатывать надежно, обеспечивать удобство доступа к ним
Проверка заявленных в Приложении №2 к Договору технических характеристик Оборудования, его составных частей и их соответствие документации. Проверка заявленных технических характеристик, указанных в формуляре и руководстве по эксплуатации. |  | Проверить наличие свидетельств о поверке приборов; протоколов поверки приборов; заверенных копий свидетельств об утверждении типа средств измерений, описаний типа средств измерений, методик поверки, указанных в разделе Комплектация Приложения №2 | Соответствие всем параметрам
Проверка функционирования Оборудования на исправном (эталонном) изделии. |  | Подключение объекта контроля к Оборудованию. Включение Оборудования. Запуск тест-программы контроля изделия на Оборудовании. Проверка результатов выполнения тест-программы. Принятие решения о работоспособности объекта контроля по результатам выполнения тест-программы. | Успешное выполнение программы контроля изделия
Проверка функционирования Оборудования на неисправном изделии |  | Подключение объекта контроля к Оборудованию. Включение Оборудования. Запуск тест-программы контроля изделия на Оборудовании. Проверка результатов выполнения тест-программы. Принятие решения о работоспособности объекта контроля по результатам выполнения тест-программы. | Обнаружение дефекта при выполнении программы контроля изделия
Прогон в течение 8 часов с контролем выполнения теста через каждый час. |  | Проверка функционирования Оборудования на исправном (эталонном) изделии | Успешное выполнение программы контроля блока изделия
Продавец имеет/не имеет замечаний к состоянию рабочего помещения Покупателя
Шеф-монтажные работы выполнены Покупателем в соответствии с документацией предоставленной Продавцом, согласно п. 9.1.1. Договора. Продавец не имеет претензий к объему и качеству выполненных работ.
Стороны имеют/не имеют замечаний к нарушению техники безопасности во время проведения шеф-монтажных, пусконаладочных работ и окончательной приемки
Шеф-монтажные и пусконаладочные работы, окончательная приемка проведены в полном объеме, предусмотренном технической документацией в установленные сроки
Инструктаж проведен представителями Продавца в полном объеме. Разъяснения и полученные рекомендации понятны. Претензий и вопросов Покупатель имеет/не имеет.
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии. Претензий по качеству оборудования Покупатель имеет/не имеет
К срокам передачи Оборудования и выполнения Работ Покупатель претензий имеет/не имеет