## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № ________________ от _________________ 2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Система управления виброиспытаниями серии ВС-207
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  | Кол-во | Стоимость, руб
1 | Система управления виброиспытаниями серии ВС-207 |  | 2 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Приборный блок |  | 2 шт.
1.1.2. | Комплект кабелей |  | 2 шт.
1.1.3. | Специальное ПО - 1СD |  | 2 шт.
1.1.4. | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 2 к-та
- руководство по эксплуатации;
- завереннаякопия свидетельства об утверждении типа средств измерений;
- заверенная копия описания типа средств измерений;
- заверенная копия методики поверки;
- свидетельство о поверке средства измерения, со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки;
- протокол поверки.
Итого Оборудование
1.2. | В стоимость Оборудования включено
1.2.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке
1.2.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора
Итого стоимость Оборудования
В том числе НДС |  |  | 18%
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов / |  | ____________________ / /

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________ от _________________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Система управления виброиспытаниями серии ВС-207
№ п/п | Технические характеристики |  | Параметры
1 | Диапазон входного напряжения переменного тока (амплитудные значения), В |  | от 0 до 10
2 | Уровень шума, приведенный к входу, мкВ, не более |  | 50
3 | Максимальная частота дискретизации, кГц |  | 64.768
4 | Число каналов управления |  | 1
5 | Диапазон частот, Гц |  | от 1 до 10 000
6 | Динамический диапазон автоматического регулирования, дБ, не менее |  | 100
7 | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения входного сигнала, % |  | ±1,0
8 | Неравномерность АЧХ измерительных каналов относительно опорной частоты 1кГц на нагрузке 30 кОм, дБ,не более: в диапазоне частот от 1 до 10 Гц в диапазоне частот от 10 до 10 000 Гц |  | 0,5 0,1
9 | Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала, % |  | ±0,01
10 | Разрешающая способность по частоте, %, не более |  | 0.01
11 | Коэффициент нелинейных искажений выходного сигнала,%, не более |  | 0,1
Режим удара
12 | Форма импульса удара |  | полусинус, пилообразный, треугольный, трапецеидальный
13 | Пределы допускаемой относительной погрешности поддержания амплитуды импульса удара, % |  | ±5
14 | Пределы допускаемой относительной погрешности поддержания длительности импульса удара, % |  | ±5
Режим случайной широкополосной вибрации
15 | Диапазон частот, Гц |  | от 1 до 10 000
16 | Динамический диапазон автоматического регулирования, дБ, не менее |  | 90
17 | Число спектральных линий, не более |  | 10000
18 | Габаритные размеры приборного блока, мм, не более |  | 500х320х50
19 | Масса приборного блока, кг, не более |  | 5
20 | Потребляемая мощность, В·А, не более |  | 200
21 | Параметры электропитания: напряжение переменного тока, В частота переменного тока, Гц
от 190 до 245
от 47 до 63
22 | Рабочие условия эксплуатации:
| температура окружающего воздуха, °С |  | от 10 до 30
| относительная влажность воздуха (при температуре 25 °С), %, не более |  | 80
| атмосферное давление, кПа |  | от 84 до 106,7
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
_______________________ / Б. И. Ефремов / |  | ____________________ / /

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________ от _________________ 2016 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Система управления виброиспытаниями серии ВС-207
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок исполнения обязательств Продавца
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) |  | Окончательная приемка (от даты приемки Оборудования по количеству и качеству)
1 | Система управления виброиспытаниями серии ВС-207 | 2 шт. | 1 месяц |  | 30 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
______________________ / Б. И. Ефремов / |  |  |  | _____________________ / /

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________ от _________________ 2017 г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Системы управления виброиспытаниями серии ВС-207
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № _________________ от _________________ 2017 г.
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Системы управления виброиспытаниями серии ВС-207
Номер грузовика:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, руб
1 | Системы управления виброиспытаниями серии ВС-207 |  |  | 2 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Приборный блок |  |  | 2 шт.
1.1.2. | Комплект кабелей |  |  | 2 шт.
1.1.3. | Специальное ПО - 1СD |  |  | 2 шт.
1.1.4. | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: -руководство по эксплуатации -заверенная копия свидетельства об утверждении типа средств измерений -заверенная копия описания типа средств измерений -заверенная копия методики поверки -Свидетельство о поверке средства измерения, со сроком начала действия не более одного месяца с даты поверки до даты поставки -протокол поверки |  |  | 2 к-та
Итого Базовая комплектация
Итого стоимость Оборудования
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
1.2. | В стоимость Оборудования включено
1.2.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке
1.2.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ________________ от _________________ 2017 г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Система управления виброиспытаниями серии ВС-207
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
| Наименование: | Система управления виброиспытаниями серии ВС-207
№ | Пункт программы приёмки
1 | Проверка комплектности поставки
2 | Проверка работоспособности Оборудования (проведение входного контроля)
3 | Приемка в соответствии с описанием типа
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов / |  |  | __________________/ /

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________ от _________________ 2017 г.
(форма)
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Система управления виброиспытаниями серии ВС-207
|  |  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место проведения: |  | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № ____________________ от ______________2016 г.
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 5 к Договору):
| Наименование: | Система управления виброиспытаниями серии ВС-207
Серийный номер:
Год выпуска:
Входной контроль проведен в полном объеме, предусмотренном технической документацией
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии.