## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № ________________от_________________г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС |  |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС |  |  | 1 шт.
1.1.2. | Полка |  |  | 1 шт.
1.1.3. | Воздуховод с шибером, диамметр 100 мм |  |  | 1 шт.
1.1.4. | Измеритель - регулятор программный ТРМ251 |  |  | 1 шт.
1.1.4.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 1 к-т
- руководство по эксплуатации КУВФ.421210.002РЭ;
- гарантийный талон;
- паспорт.
Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
Заверенная копия описания типа средства измерений
Заверенная копия методики поверки
Свидетельство о поверке средства измерения, со сроком действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки.
Протокол поверки
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
1.2.1. | Полки |  |  | 5 шт.
Итого Дополнительное оборудование
Итого Оборудование
1.3. | В стоимость Оборудования включено:
1.3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.3.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора.
Итого стоимость Оборудования
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  | / Б. И. Ефремов / |  | / _____________/

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________от_________________г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС
№ п/п | Технические характеристики |  | Параметры
1 | Грузоподъемность полок |  | не менее 40 кг.
2 | Режим работы |  | долговременный
3 | Минимальная стабилизируемая температура |  | +50 °С
4 | Максимальная стабилизируемая температура |  | +350 °С
5 | Время разогрева до максимальной температуры |  | не более 90 мин
6 | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме |  | не хуже ±5 °С
7 | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме |  | не более ± 10 °С
8 | Дискретность индикации температуры |  | 0,1 °С
9 | Дискретность установки рабочей температуры |  | 0,1 °С
10 | Режим работы |  | программируемый
11 | Рабочий объем |  | 1500 дм3
12 | Размеры рабочей камеры (Ш х В х Г),мм |  | не менее 900 х 1500 х 1150
13 | Для измерителя-регулятора программного ТРМ251 технические характеристики соответствии с приложением 32612 к свидетельству об утверждении типа средств измерений (номер в госреестре 38551-08)
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
___________________________/ Б.И. Ефремов/ |  |  | / _____________/

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________от_________________г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок исполнения обязательств
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Окончательная приемка (от даты приемки Оборудования по количеству и качеству)
1 | Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС | 1 шт. | 45 рабочих дней | В течение 14 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
|  |  | /Б. И. Ефремов/ |  | / _____________/

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________от_________________г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС
Номер транспортного средства:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  | Кол-во |  | Стоимость, руб.
1. | Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС |  | 1 шт.
1 1.2. | Полка |  | 1 шт.
1.1.3. | Воздуховод с шибером, диамметр 100 мм |  | 1 шт.
1.1.4. | Измеритель - регулятор программный ТРМ251 |  | 1 шт.
1.1.4.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 1 к-т
- руководство по эксплуатации КУВФ.421210.002РЭ;
- гарантийный талон;
- паспорт.
Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений
Заверенная копия описания типа средства измерений
Заверенная копия методики поверки
Свидетельство о поверке средства измерения, со сроком действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки.
Протокол поверки
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
1.2.1. | Полки |  | 5 шт.
Итого Дополнительное оборудование
Итого Оборудование
НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
1.3. | В стоимость Оборудования включено:
1.3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.3.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора.

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ________________от_________________г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
| Наименование: | Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС
Серийный номер:
Год выпуска:
№ | Пункт программы приёмки
1 | Проверка комплектности поставки
2 | Проверка работоспособности Оборудования (проведение входного контроля)
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
/Б. И. Ефремов/

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________г.
(форма)
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС
от
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место проведения: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 5 к Договору):
| Наименование: | Сушильный шкаф СМ 50/350-1500 ШС
Серийный номер:
Год выпуска:
Входной контроль проведен в полном объеме, предусмотренном технической документацией
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии.