## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № _________________ от __________________ 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1 | Центральный модуль (корзина с установленными генераторами и измерителями). Форм фактор соответствует международному стандарту 19 дюймов. |  | 1 шт.
1.1.2 | Тестовый пробник для проверки цепей жгута не выходящих на разъемы |  | 1 шт.
1.1.3 | Кабель Ethernet для подключения к рабочему месту оператора |  | 1 шт.
1.1.4 | Панель Кнопка аварийного отключения, ключ для включения |  | 1 шт.
1.1.5 | Соединительный кабель для объединения корзин длиной 0.8м |  | 1 шт.
1.1.6 | Генератор высоковольтный для проведения измерения сопротивления изоляции до 2000В (напряжение ограничивается типом коммутационной платы) |  | 1 шт.
1.1.7 | Генератор высоковольтный для проведения испытаний изоляции переменным (действующее) током до 1500В (напряжение ограничивается типом коммутационной платы) |  | 1 шт.
1.1.8 | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 1 к-т
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений;
- заверенная копия описания типа средства измерений;
- заверенная копия утвержденной методики поверки;
- руководство по эксплуатации.
1.1.9. | Свидетельство о поверке |  | 1 шт.
1.1.10. | Протокол поверки |  | 1 шт.
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
1.2.1 | Монитор (Размер монитора по диагонали должен быть не менее 19 дюймов, тип монитора – ЖКИ). |  | 1 шт.
1.2.2 | Центральный процессор (Рабочая станция должна иметь процессор не ниже 1,5 ГГц, накопитель НЖМД не менее 1 Тб, ОЗУ не менее 16 Мб, оперативная память не менее 4Гб, контроллер Ethernet) |  | 1 шт.
1.2.3 | Клавиатура |  | 1 шт.
1.2.4 | Мышь |  | 1 шт.
1.2.5. | Программное обеспечение для эксплуатации и ремонта, предустановленное и не отчуждаемое от Оборудования:
1.2.5.1 | - Программное обеспечение для управления кабельным тестером |  | 1 шт.
1.2.5.2. | - Программное обеспечение для конвертации программ из системы АСК-ЭМ |  | 1 шт.
1.2.5.3. | - Программное обеспечение для импорта цепей из P-CAD без эталонного объекта контроля. |  | 1 шт.
1.2.6 | Стойка подкатная |  | 1 шт.
1.2.7 | Лазерный принтер ч\б |  | 1 шт.
1.2.8 | Мультиметр цифровой АРРА-61 |  | 1 шт.
1.2.8.1 | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 1 к-т
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений;
- заверенная копия описания типа средства измерений;
- заверенная копия утвержденной методики поверки;
- руководство по эксплуатации.
1.2.8.2 | Свидетельство о поверке |  | 1 шт.
1.2.8.3 | Протокол поверки |  | 1 шт.
Итого Дополнительное оборудование
1.3. | В стоимость Оборудования включено.
1.3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.3.2. | Стоимость получения всех необходимых экспортных лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора. Срок действия лицензии не имеет временного ограничения
1.3.3 | Стоимость проведения метрологической поверки
2 | Работы и услуги
2.1 | Пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию (Проводят ____ чел. Продавца в течение ___ дней). Стоимость одного нормодня - ___ )
2.2. | Инструктаж (Проводят ___ чел. Продавца в течение ___дней. Стоимость одного нормодня - ___ )
2.3. | Итого за работы
2.4. | В стоимость Работ включено:
2.4.1. | Командировочные расходы на персонала Продавца.
Итого стоимость Оборудования и Работ
В том числе НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов / |  | _________________ / /

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ___________________ от ________________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P
№ п/п | Метрологические и технические характеристики
1 | Для высоковольтного кабельного тестера в соответствии с приложением к свидетельству № 54783 об утверждении типа средств измерений (номер в госреесте 57083-14)
2 | Для мультиметра цифрового в соответсвии с приложением к свидетельству № 48130 об утверждении типа средств измерений (номер в госреесте 51214-12)
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
_________________ / Б. И. Ефремов / |  | ________________ / /

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ___________________ от ________________ 2016 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок исполнения обязательств Продавца
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Выполнение пусконаладочных работ, проведение инструктажа и окончательной приемки (с момента уведомления о готовности Покупателя к проведению Работ)
1 | Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P | 1 шт. | 120 дней | 6 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов / |  |  |  | _____________________ / /

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № _____________________ от _____________ 2016 г.
ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА
Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P
№ | Содержание
1 | Правила безопасности при работе на Оборудовании
2 | Настройка Оборудования и подготовка к работе
3 | Эксплуатация Оборудования. Ручной режим. Поисковый щуп. Тесты и измерения в ручном режиме (результаты измерений, графический дисплей):
3.1 | - Разработка таблиц эквивалентности
3.2 | - Параметры файлов конфигурации выполнения
3.3 | - Измерение проводимости по методу двух проводов
3.4 | - Измерение проводимости по методу четырех проводов
3.5 | - Измерение сопротивления изоляции
3.6 | - Измерение диэлетрической прочности при постоянном токе.
3.7 | - Измерение диэлетрической прочности при переменном токе.
3.8 | - Измерение емкости конденсатора.
3.9 | - Измерение параметров диода.
3.10 | - Измерение сопротивления методом двух проводов.
3.11 | - Измерение сопротивления методом четырех проводов.
4 | Обслуживание Оборудования
5 | Возможные неисправности и пути их исправления
6 | Получение тестовых программ с 3 объектов контроля монтажа под контролем представителя Продавца
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов / |  | __________________ / /

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ______________________ от _____________________ 2016 г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО «Марийский машиностроительный завод»
| место приемки: | 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № ____________________ от ___________________ 2016 г.
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P
Номер транспортного средства
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P |  |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1 | Центральный модуль (корзина с установленными генераторами и измерителями). Форм фактор соответствует международному стандарту 19 дюймов |  |  | 1 шт.
1.1.2 | Тестовый пробник для проверки цепей жгута не выходящих на разъемы |  |  | 1 шт.
1.1.3 | Кабель Ethernet для подключения к рабочему месту оператора |  |  | 1 шт.
1.1.4 | Панель Кнопка аварийного отключения, ключ для включения |  |  | 1 шт.
1.1.6 | Соединительный кабель для объединения корзин длиной 0.8м |  |  | 1 шт.
1.1.5 | Соединительный кабель для объединения корзин длиной 0.8м |  |  | 1 шт.
1.1.6 | Генератор высоковольтный для проведения измерения сопротивления изоляции до 2000В (напряжение ограничивается типом коммутационной платы) |  |  | 1 шт.
1.1.7 | Генератор высоковольтный для проведения испытаний изоляции переменным (действующее) током до 1500В (напряжение ограничивается типом коммутационной платы) |  |  | 1 шт.
1.1.8 | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 1 к-т
-заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений;
- заверенная копия описания типа средства измерений;
- заверенная копия утвержденной методики поверки;
- руководство по эксплуатации.
1.1.9. | Свидетельство о поверке |  |  | 1 шт.
1.1.10. | Протокол поверки |  |  | 1 шт.
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
1.2.1 | Монитор. (Размер монитора по диагонали должен быть не менее 19 дюймов, тип монитора – ЖКИ). |  |  | 1 шт.
1.2.2 | Центральный процессор. (Рабочая станция должна иметь процессор не ниже 1,5 ГГц, накопитель НЖМД не менее 1 Тб, ОЗУ не менее 16 Мб, оперативная память не менее 4Гб, контроллер Ethernet). |  |  | 1 шт.
1.2.3 | Клавиатура |  |  | 1 шт.
1.2.4 | Мышь |  |  | 1 шт.
1.2.5. | Программное обеспечение для эксплуатации и ремонта, предустановленное и не отчуждаемое от оборудования:
1.2.5.1 | - Программное обеспечение для управления кабельным тестером |  |  | 1 шт.
1.2.5.2. | - Программное обеспечение для конвертации программ из системы АСК-ЭМ |  |  | 1 шт.
1.2.5.3. | - Программное обеспечение для импорта цепей из P-CAD без эталонного объекта контроля. |  |  | 1 шт.
1.2.6 | Стойка подкатная |  |  | 1 шт.
1.2.7 | Лазерный принтер ч\б |  |  | 1 шт.
1.2.8 | Мультиметр цифровой АРРА-61 |  |  | 1 шт.
1.2.8.1 | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 1 к-т
- заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений;
- заверенная копия описания типа средства измерений;
- заверенная копия утвержденной методики поверки;
- руководство по эксплуатации.
1.2.8.2 | Свидетельство о поверке |  |  | 1 шт.
1.2.8.3 | Протокол поверки |  |  | 1 шт.
Итого Дополнительное оборудование
Итого Оборудование
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
1.3. | В стоимость Оборудования включено.
1.3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.3.2. | Стоимость получения всех необходимых экспортных лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора. Срок действия лицензии не имеет временного ограничения
1.3.3 | Стоимость проведения метрологической поверки
От Покупателя: |  |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов / |  |  | ______________________ / /

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № _____________________ от _____________________ 2016 г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P
Проверяемый параметр | Метод контроля |  | Условия приемки
Проведение внешнего осмотра Оборудования на соответствие товарному виду. | Наблюдением и визуальным осмотром |  | Отсутствие царапин, сколов, вмятин или иных повреждений, влияющих на товарный вид Оборудования.
Проверка соответствия комплектности Оборудования. Проверка наличия документации на соответствие ведомости поставки и ведомости эксплуатационных документов (формуляр, руководство по эксплуатации и т.п.). | Наблюдением и визуальным осмотром |  | Соответствие комплектации и комплектующих условиям Приложений № 1 и № 2 Договора.
Включение Оборудования и проверка его работоспособности. | Наблюдением и визуальным осмотром, запуск программы самоконтроля. |  | Успешное выполнение программы самоконтроля.
Проверка исправности модулей, входящих в состав Оборудования. | Поверка в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. |  | Соответствие всем параметрам
Проверка заявленных в Приложении № 2 к Договору технических характеристик Оборудования, его составных частей и их соответствие документации. Проверка заявленных технических характеристик, указанных в формуляре и руководстве по эксплуатации. | Наблюдением и визуальным осмотром проверить наличие свидетельств о поверке приборов, указанных в разделе Комплектация Приложения № 2 к Договору. |  | Соответствие всем параметрам.
Проверка функционирования Оборудования на 3 объектах контроля под контролем представителя Продавца | Подключение объекта контроля к Оборудованию. Включение Оборудования. Запуск тест-программы объектов контроля на Оборудовании. Проверка результатов выполнения тест-программы. Принятие решения о работоспособности объекта контроля по результатам выполнения тест-программы. |  | Успешное выполнение программы контроля объектов контроля.
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
__________________ / Б.И. Ефремов / |  | ______________________ / /

## Прил.7
Приложение № 7
к Договору № ____________________ от _____________________ 2016 г.
(форма)
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P
[6 empty] | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ |  | АО "Марийский машиностроительный завод"
место проведения работ: |  |  | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № __________________ от ________________ 2016 г.
1. | Стоимость Работ с НДС составляет: | [6 empty] | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) | [6 empty] | Стоимость, руб.
1 | Работы и услуги
1.1. | Пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию (Проводят ____ чел. Продавца в течение ____дней). Стоимость одного нормодня - ____ )
1.2. | Инструктаж ( Проводят ___ чел. Продавца в течение ____ дней. ) Стоимость одного нормодня - ____ )
Итого стоимость Работ
НДС | [6 empty] | 18%
ВСЕГО с НДС
1.3. | В стоимость Работ включено:
1.3.1. | Командировочные расходы на персонал Продавца.
К срокам выполнения Работ Покупатель претензий не имеет
Примечания:
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте и выполнил Работы, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 6 к Договору):
| Наименование: |  | Высоковольтный кабельный тестер SYNOR 5000P
Серийный номер:
Год выпуска:
Проверяемый параметр |  |  | Метод контроля | Условия приемки |  | Заключение комиссии |  | Дата проведения
Проведение внешнего осмотра Оборудования на соответствие товарному виду. |  |  | Наблюдением и визуальным осмотром. | Отсутствие царапин, сколов, вмятин или иных повреждений, влияющих на товарный вид Оборудования.
Проверка соответствия комплектности Оборудования. Проверка наличия документации на соответствие ведомости поставки и ведомости эксплуатационных документов (формуляр, руководство по эксплуатации и т.п.). |  |  | Наблюдением и визуальным осмотром. | Соответствие комплектации и комплектующих условиям приложений № 1 и № 2 Договора.
Включение Оборудования и проверка его работоспособности. |  |  | Наблюдением и визуальным осмотром, запуск программы самоконтроля. | Успешное выполнение программы самоконтроля
Проверка исправности модулей, входящих в состав Оборудования. |  |  | Поверка в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. | Соответствие всем параметрам
Проверка заявленных в Приложении №2 к Договору технических характеристик Оборудования, его составных частей и их соответствие документации. Проверка заявленных технических характеристик, указанных в формуляре и руководстве по эксплуатации. |  |  | Наблюдением и визуальным осмотром проверить наличие свидетельств о поверке приборов, указанных в разделе Комплектация Приложения №2 к Договору. | Соответствие всем параметрам.
Проверка функционирования Оборудования на 3 (трех) объектах контроля монтажа под контролем представителя Продавца. |  |  | Подключение объекта контроля к Оборудованию. Включение Оборудования. Запуск тест-программы объектов контроля на Оборудовании. Проверка результатов выполнения тест-программы. Принятие решения о работоспособности объекта контроля по результатам выполнения тест-программы. | Успешное выполнение программы контроля объектов контроля.
Продавец не имеет замечаний к состоянию рабочего помещения Покупателя
Стороны не имеют замечаний к нарушению техники безопасности во время проведения пусконаладочных работ и окончательной приемки
Пусконаладочные работы, окончательная приемка проведены в полном объеме, предусмотренном технической документацией в установленные сроки.
Инструктаж проведен представителями Продавца в полном объеме. Разъяснения и полученные рекомендации понятны. Претенезий и вопросов Покупатель не имеет.
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии. Претензий по качеству оборудования Покупатель не имеет.
К срокам передачи Оборудования и выполнения Работ Покупатель претензий не имеет.
От Покупателя: |  |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
__________________ / Б. И. Ефремов / |  |  |  |  | ____________________ / /