Текст запроса: Прошу указать на какой номинальной ток нужны выключатели?? в тех задание не указано. Прошу сообщить готовы ли рассмотреть вакуумные выключатели Siemens c моторно-пружинным приводом?

Тема разъяснений: О номинальном токе выключателей и требованиям к выключателям.

Дата поступления запроса о разъяснениях: 18 апреля 2019 г. 10:54.

Сведения о предмете запроса:

- Согласно спецификации приложение №1 к договору  номинальный ток 1000А -4шт.; 630А- 4 шт.

- Главное условие рассмотрения вакуумных выключателей соответствие техническому заданию.