Дата поступления запроса о разъяснениях: 2 апреля 2019 г. 07:55.

Сведения о предмете запроса:

- В прикрепленном к документации файле приложение №3 Рабочий проект на листах 6 и 7 топливный тракт указаны наборы электромагнитных клапанов фирмы «Термобрест» указанные со звездочкой, данное оборудование в приложении №4 проекта договора указано как оборудование предоставляемое заказчиком, просим сообщить смонтировано ли данное оборудование, если нет и нужно производить монтаж данного оборудования просим приложить проект или раздел проекта по монтажу газовой линии котла в котором будут отображены места установки оборудования, длины и диаметры трубопроводов, так же данный проект должен быть с положительным заключение экспертизы промышленной безопасности.

- Просим сообщить мощности двигателей установленных дымососов и вентиляторов данного котла.

Ответ на запрос:

- В соответствии с приложением №4 проекта договора, оборудование, предоставляемое заказчиком, закуплено, но не смонтировано, так как в проекте на автоматику не указаны параметры газовых трубопроводов, просим рассматривать газовые трубопроводы согласно типовой обвязки газомазутных горелок  ПТВМ-30М. Наружный диаметр газопровода врезанного в горелку  76мм. Заключение экспертизы ПБ проектной документации "Система автоматизации" (шифр А01.972.00.00) от 23.01.2017г. рег.42-ТП-02507-2017.

- На котлах ПТВМ-30М установлены два дымососа и два вентилятора с мощностью электродвигателя 55 кВт каждый.