## Смета в текущих ценах(14гр
Приложение № 2 к договору №____________________________ от
| "Согласовано" | [7 empty] | "Утверждаю"
| Директор ООО "Промтехвуз-М" | [7 empty] | Генеральный директор АО "ММЗ"
| _______________ / Логушин И.Ю. / | [7 empty] | _______________ / Ефремов Б.И./ | [9 empty] | __________
| "_____" __________________ 20__ г. | [7 empty] | "_____" __________________ 20__ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Устройство подпорной стенки по ул.Суворова
Строительные работы | [11 empty] | 1378.068 | тыс. руб.
Монтажные работы | [11 empty] | 0 | тыс. руб.
Оборудование | [11 empty] | 0 | тыс. руб.
Прочие работы | [11 empty] | 0 | тыс. руб.
№ п/п | Шифр норм | Наименование видов работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Трудозатраты рабочих, чел.-ч | Трудозатраты машинистов, чел.-ч
|  |  |  | На единицу | Всего | На единицу | Общая | В том числе
[8 empty] | Основная зарплата | Эксплуатация машин | Зарплата машинистов | Материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Локальная смета Устройство подпорной стенки | [19 empty] | Локальная смета Устройство подпорной стенки
1 | 58-26-3 | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии К=(ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*1,15; НР=70,55; СП=52 | 100 м |  | 0.73 | 4112.26 | 3002 |  | 650 |  | 2352 |  | 1 | 3002 | 2352 |  | 650 |  | 1
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 3002
| 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,15 | чел.час | 1.495 | 1.0914 | 0 | 0 |  |  | 0
| 121212 | Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм к норм. расх. *1,15 | маш.-ч | 1.495 | 1.0914 | 595.62 | 650.0299 |  | 650.0299 | 0
| 101-2431 | Фреза для нарезчика | шт. | 0.17548 | 0.1281 | 18360 | 2351.9186 |  |  |  | 2351.9186
2 | 08-01-002-1 | Устройство основания под фундаменты песчаного К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; НР=93,33; СП=54,4 | 1 м3 основания |  | 13 | 1143.01 | 14859 | 4757 | 3624 |  | 6478 | 40 | 5 | 14859 | 6478 | 4757 | 3624 | 40 | 5
|  | Накладные расходы | 93.33 % |  |  |  | 4440
|  | Сметная прибыль | 54.4 % |  |  |  | 2588
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 21887
| 1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 к норм. расх. *1,15*1,15 | чел.-ч | 3.0417 | 39.5427 | 120.31 | 4757.3883 | 4757.3883
| 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15 | чел.час | 0.41687 | 5.4194 | 0 | 0 |  |  | 0
| 031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 0.115 | 1.495 | 998.51 | 1492.7724 |  | 1492.7724 | 0
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 0.30188 | 3.9244 | 539.43 | 2116.9256 |  | 2116.9256 | 0
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 0.60375 | 7.8487 | 1.8 | 14.1278 |  | 14.1278 | 0
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1.2 | 15.6 | 415.25 | 6477.9 |  |  |  | 6477.9
4 | 06-01-087-01 | Монтаж и демонтаж опалубки К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; НР=91,8; СП=52,36 | 10 м2 конструкций |  | 18.6 | 18701.71 | 347852 | 47036 | 84664 |  | 216152 | 409 | 135 | 347852 | 216152 | 47036 | 84664 | 409 | 135
|  | Накладные расходы | 91.8 % |  |  |  | 43179
|  | Сметная прибыль | 52.36 % |  |  |  | 24628
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 415659
| 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 к норм. расх. *1,15*1,15 | чел.-ч | 21.9667 | 408.5811 | 115.12 | 47035.8545 | 47035.8545
| 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15 | чел.час | 7.245 | 134.757 | 0 | 0 |  |  | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 4.945 | 91.977 | 648.77 | 59671.9183 |  | 59671.9183 | 0
| 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 2.3 | 42.78 | 341.59 | 14613.2202 |  | 14613.2202 | 0
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 0.79063 | 14.7056 | 705.77 | 10378.789 |  | 10378.789 | 0
| 0 | Опалубка переставная | КОМПЛ | 2.6 | 48.36 | 2872.51 | 138914.5836 |  |  |  | 138914.5836
| 0 | Палуба из бакелизированной фанеры | м2 | 5 | 93 | 830.51 | 77237.43 |  |  |  | 77237.43
5 | 06-01-024-3 | Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25*1,15; (ОЗП, ТЗ)*1,15*1,15; НР=91,8; СП=52,36 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.72 | 1043622.72 | 751409 | 129100 | 41745 |  | 580564 | 1002 | 39 | 751409 | 580564 | 129100 | 41745 | 1002 | 39
|  | Накладные расходы | 91.8 % |  |  |  | 118514
|  | Сметная прибыль | 52.36 % |  |  |  | 67597
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 937520
| 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 к норм. расх. *1,15*1,15 | чел.-ч | 1391.0452 | 1001.5525 | 128.9 | 129100.1206 | 129100.1206
| 2 | Затраты труда машинистов к норм. расх. *1,25*1,15 | чел.час | 54.4094 | 39.1748 | 0 | 0 |  |  | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 50.2981 | 36.2146 | 884.78 | 32041.998 |  | 32041.998 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 3.7231 | 2.6806 | 648.77 | 1739.1253 |  | 1739.1253 | 0
| 030101 | Автопогрузчики 5 т к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 0.38812 | 0.27945 | 492.75 | 137.699 |  | 137.699 | 0
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 119.7438 | 86.2155 | 51.89 | 4473.7223 |  | 4473.7223 | 0
| 111100 | Вибратор глубинный к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 76.9781 | 55.4243 | 11.32 | 627.4025 |  | 627.4025 | 0
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т к норм. расх. *1,25*1,15 | маш.-ч | 5.3619 | 3.8605 | 705.77 | 2724.6604 |  | 2724.6604 | 0
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.1 | 0.072 | 73728.81 | 5308.4743 |  |  |  | 5308.4743
| 204-9001 | Арматура | т | 10.12 | 7.2864 | 33050.8 | 240821.3491 |  |  |  | 240821.3491
| 401-9021 | Бетон М200хд | м3 | 101.5 | 73.08 | 4576.27 | 334433.8116 |  |  |  | 334433.8116
Итого | [6 empty] | 1117122 | 180893 | 130683 |  | 805546 | 1451 | 180
Эксплуатация машин | [6 empty] | 130683 |  | 130683 | [11 empty] | Эксплуатация машин
Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 180893 | 180893 | [12 empty] | Основная ЗП рабочих
Накладные расходы | [6 empty] | 166133 | [13 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 94813 | [13 empty] | Сметная прибыль
Итого | [6 empty] | 572522 | [13 empty] | Итого
=130683+180893+166133+94813 | [20 empty] | =130683+180893+166133+94813
Автотранспорт 7% | [6 empty] | 56388 | [13 empty] | Автотранспорт 7%
=805546*0,07 | [20 empty] | =805546*0,07
Итого по смете | [6 empty] | 1434456 | [13 empty] | Итого по смете
=572522+805546+56388 | [20 empty] | =572522+805546+56388
НДС 18% | [6 empty] | 258202 | [13 empty] | НДС 18%
=1434456*0,18 | [20 empty] | =1434456*0,18
Всего по смете | [6 empty] | 1692658 | [13 empty] | Всего по смете
=1434456+258202 | [20 empty] | =1434456+258202

## RV_DATA (hidden)
BuildingFinished | Trud | Mash | Mat | MatZak | Oborud | OborudZak | ZeroStoim | NegativeKoll | ReUnionKollResurcy
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TYPE | LINK | RABMAT_EX | TIP_RAB | TYPE_TRUD | TAB | NAME | EDIZM | KOLL | UCH | PRICE_B | STOIM_B | PRICE_C | STOIM_C | CRC_GR_RES | CRC_B | CRC_C
3 | 20 |  |  |  |  | Устройство подпорной стенки
17 |  | 3 | 0 | 0 | 101-2431 | Фреза для нарезчика | шт. | 0.1281 | 0 | 18360 | 2351.9186 | 18360 | 2351.9186 | -20330034 | -607552375 | -607552375
17 |  | 3 | 0 | 0 | 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15.6 | 0 | 415.25 | 6477.9 | 415.25 | 6477.9 | 888219487 | -268013674 | -268013674
17 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | Палуба из бакелизированной фанеры | м2 | 93 | 0 | 830.51 | 77237.43 | 830.51 | 77237.43 | 1391373930 | 257434982 | 257434982
17 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | Опалубка переставная | КОМПЛ | 48.36 | 0 | 2872.51 | 138914.5836 | 2872.51 | 138914.5836 | 1726783138 | 2061471394 | 2061471394
17 |  | 3 | 0 | 0 | 401-9021 | Бетон М200хд | м3 | 73.08 | 0 | 4576.27 | 334433.8116 | 4576.27 | 334433.8116 | -1945712903 | -1277373190 | -1277373190
17 |  | 3 | 0 | 0 | 204-9001 | Арматура | т | 7.2864 | 0 | 33050.8 | 240821.3491 | 33050.8 | 240821.3491 | -318259172 | 826425641 | 826425641
17 |  | 3 | 0 | 0 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.072 | 0 | 73728.81 | 5308.4743 | 73728.81 | 5308.4743 | 1017629765 | -147975900 | -147975900
999

## Расчет стоимости ресурсов
Ресурсная ведомость на | [5 empty] | Ресурсная ведомость на
Объект: подпорная стенка стоянка | [5 empty] | Объект: подпорная стенка стоянка
Обоснование | Наименование | Единица измерения | Объем | Базовая
|  |  |  | цена | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Локальная смета: Устройство подпорной стенки | [5 empty] | Локальная смета: Устройство подпорной стенки
Материальные ресурсы (неучтенные)
| Палуба из бакелизированной фанеры | м2 | 93 | 830.51 | 77237.43 |  | 3
| Опалубка переставная | КОМПЛ | 48.36 | 2872.51 | 138914.5836 |  | 3
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.072 | 73728.81 | 5308.4743 |  | 3
101-2431 | Фреза для нарезчика | шт. | 0.1281 | 18360 | 2351.9186 |  | 3
204-9001 | Арматура | т | 7.2864 | 33050.8 | 240821.3491 |  | 3
401-9021 | Бетон М200хд | м3 | 73.08 | 4576.27 | 334433.8116 |  | 3
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15.6 | 415.25 | 6477.9 |  | 3
Итого материальные ресурсы |  |  |  | 805545.4672
Итого по объекту: подпорная стенка стоянка | [5 empty] | Итого по объекту: подпорная стенка стоянка
Итого материальные ресурсы |  |  |  | 805545.4672
Итого материалы заказчика |  |  |  | 0

## Дефектная ведомость
"УТВЕРЖДАЮ"
" ___ " ___________ 20 ___ г.
Дефектный акт |  |  |  |  | Дефектный акт
На капитальный ремонт Новый объект |  |  |  |  | На капитальный ремонт Новый объект
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта
и постановили произвести ремонт объекта в
следующем объеме:
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Локальная смета: Устройство подпорной стенки | [5 empty] | Локальная смета: Устройство подпорной стенки
1 | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | 100 м | 0.73
2 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 13
4 | Монтаж и демонтаж опалубки | 10 м2 конструкций | 18.6
5 | Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.72
Заказчик _________________ |  | Подрядчик _________________

## Расчет стоимости ресурсов_1
Ресурсная ведомость на | [5 empty] | Ресурсная ведомость на
Объект: подпорная стенка стоянка | [5 empty] | Объект: подпорная стенка стоянка
Обоснование | Наименование | Единица измерения | Объем | Базовая
|  |  |  | цена | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Локальная смета: Устройство подпорной стенки | [5 empty] | Локальная смета: Устройство подпорной стенки
Материальные ресурсы (неучтенные)
| Палуба из бакелизированной фанеры | м2 | 93 | 830.51 | 77237.43 |  | 3
| Опалубка переставная | КОМПЛ | 48.36 | 2872.51 | 138914.5836 |  | 3
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.072 | 73728.81 | 5308.4743 |  | 3
101-2431 | Фреза для нарезчика | шт. | 0.1281 | 18360 | 2351.9186 |  | 3
204-9001 | Арматура | т | 7.2864 | 33050.8 | 240821.3491 |  | 3
401-9021 | Бетон М200хд | м3 | 73.08 | 4576.27 | 334433.8116 |  | 3
408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15.6 | 415.25 | 6477.9 |  | 3
Итого материальные ресурсы |  |  |  | 805545.4672
Итого по объекту: подпорная стенка стоянка | [5 empty] | Итого по объекту: подпорная стенка стоянка
Итого материальные ресурсы |  |  |  | 805545.4672
Итого материалы заказчика |  |  |  | 0

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 54746 | 11
1 | 111 | 0 | 61 | 0 | Новый объект | подпорная стенка стоянка |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Версия 7.0.0.14 от 02.08.2012: для ФЕР, с п.3757-КК/08, п.6056-ИП/08,п.10753-ВТ/08 и п.15127-ИП/08 (Кап. ремонт жилых / общ. зд.): Центральные регионы: Текущие цены | ГЭСН-2001 | ГЭСН-2001 | ГЭСН-2001 | ГЭСН-2001 | Поправки для НБ 2001 года в ред. 2009 года от 29.03.2011 | 0 | 0 | 8712 | [39 empty] | 0
15 | 1
52 | 111 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | подпорная стенка стоянка | [7 empty] | 1117122 | 805546 | 130683 | 0 | 180893 | 0 | 1449.6764 | 180.4425 | 0 | 166133 | 94813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378068 | 1378068 | 0 | 0 | 805546 | 805546 | 0 | 805546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 29 |  | Устройство подпорной стенки | Устройство подпорной стенки |  | 0 |  | -1 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Устройство подпорной стенки | Устройство подпорной стенки | [7 empty] | 1117122 | 805546 | 130683 | 0 | 180893 | 0 | 1449.6764 | 180.4425 | 0 | 166133 | 94813 | 0 | 0 | 1117122 | 805546 | 130683 | 0 | 180893 | 0 | 1449.6764 | 180.4425 | 0 | 166133 | 94813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378068 | 1378068 | 0 | 0 | 805546 | 805546 | 0 | 805546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378068 | 1378068 | 0 | 0 | 805546 | 805546 | 0 | 805546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 58-26-3 | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | 100 м | 0.73 | 0 |  |  |  |  | 3002 | 2352 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 |  | 27408474 | 4112.26 | 3221.81 | 890.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 3996.1123 | 3221.8063 | 774.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 70.55 | 52 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕРр 58-26-3 пр.№31/пр от 30.01.2014 г. |  |  | 58001 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 83 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3002 | 3221.81 | 890.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | *1,15 | *1,15 | *1,15 |  | *1,15 | *1,15 |  | =70,55 | =52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 |  | 25701127 | 6 | Ремонтно-строительные работы | 0 | 1 | 58001 | Крыши, кровля | ФЕРр-58 | 131072 | 208.63 | 77.25 | 131.38 | 17.55 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70.55 | 52 | -680823940 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 3002 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 10 | 2 | 08-01-002-1 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 13 | 0 |  |  |  |  | 14859 | 6478 | 3624 | 0 | 4757 | 0 | 39.5427 | 5.4194 | 0 | 4440 | 2588 |  | 27408474 | 1143.01 | 498.3 | 278.76 | 0 | 365.95 | 0 | 3.0417 | 0.41687 | 0 | 968.9301 | 498.3 | 193.9171 | 0 | 276.713 | 0 | 2.3 | 0.29 | 0 | 93.33 | 54.4 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН08-01-002-1 пр.№253 от 17 ноября 2008 г |  |  | 8001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 122 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 14859 | 498.3 | 278.76 | 0 | 365.95 | 0 | 3.0417 | 0.41687 | 0 | 4439.7081 | 2587.808 |  |  |  |  | *1,25*1,15 | *1,25*1,15 | *1,15*1,15 |  | *1,15*1,15 | *1,25*1,15 |  | =93,33 | =54,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1013 | 1 м3 основания | 1 м3 основания | 1 |  | 25701051 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 8001 | Конструкции из кирпича и блоков | ФЕР-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 | 93.33 | 54.4 | -277034468 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21887 | 21887 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 16 | 18 | 4 | 06-01-087-01 | Монтаж и демонтаж опалубки | 10 м2 конструкций | 18.6 | 0 |  |  |  |  | 347852 | 216152 | 84664 | 0 | 47036 | 0 | 408.5811 | 134.757 | 0 | 43179 | 24628 |  | 27408474 | 18701.71 | 11621.08 | 4551.82 | 0 | 2528.81 | 0 | 21.9667 | 7.245 | 0 | 16699.7055 | 11621.076 | 3166.4863 | 0 | 1912.1432 | 0 | 16.61 | 5.04 | 0 | 91.8 | 52.36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН06-01-087-1 пр.№253 от 17 ноября 2008 г |  |  | 6002 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 120 | 77 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 347852 | 11621.08 | 4551.82 | 0 | 2528.81 | 0 | 21.9667 | 7.245 | 0 | 43179.048 | 24628.0496 |  |  |  |  | *1,25*1,15 | *1,25*1,15 | *1,15*1,15 |  | *1,15*1,15 | *1,25*1,15 |  | =91,8 | =52,36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1013 | 10 м2 конструкций | 10 м2 конструкций | 1 |  | 25701040 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 6002 | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции в гражданском строительстве | ФЕР-06 | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 | 91.8 | 52.36 | -1254245370 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 415659 | 415659 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 27 | 37 | 5 | 06-01-024-3 | Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 751409 | 580564 | 41745 | 0 | 129100 | 0 | 1001.5525 | 39.1748 | 0 | 118514 | 67597 |  | 27408474 | 1043622.72 | 806338.38 | 57978.62 | 0 | 179305.72 | 0 | 1391.0452 | 54.4094 | 0 | 982252.2231 | 806338.382 | 40332.9541 | 0 | 135580.887 | 0 | 1051.83 | 37.85 | 0 | 91.8 | 52.36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ГЭСН06-01-024-3 пр.№253 от 17 ноября 2008 г |  |  | 6001 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 751409 | 806338.38 | 57978.62 | 0 | 179305.72 | 0 | 1391.0452 | 54.4094 | 0 | 118513.8 | 67596.76 |  |  |  |  | *1,25*1,15 | *1,25*1,15 | *1,15*1,15 |  | *1,15*1,15 | *1,25*1,15 |  | =91,8 | =52,36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1013 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1 |  | 25701039 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 6001 | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции в промышленном строительстве | ФЕР-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.83 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0,9 | *0,85 | 91.8 | 52.36 | -421838784 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 937520 | 937520 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Устройство подпорной стенки | Устройство подпорной стенки | [7 empty] | 1117122 | 805546 | 130683 | 0 | 180893 | 0 | 1449.6764 | 180.4425 | 0 | 166133 | 94813 |  |  | 1117122 | 805546 | 130683 | 0 | 180893 | 0 | 1449.6764 | 180.4425 | 0 | 166133 | 94813 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1378068 | 1378068 | 0 | 0 | 805546 | 805546 | 0 | 805546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1378068 | 1378068 | 0 | 0 | 805546 | 805546 | 0 | 805546 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1117122 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 805546 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 805546 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 805546 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 805546 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 203 | 130683 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 180893 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1378068 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1449.6764 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 180.4425 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 166133 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 94813 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1378068 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 572522 | ито | Итого |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 805546 | мат | Стомость материальных ресурсов |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56388 | тра | Автотранспорт 7% |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1434456 | все | Итого по смете |  |  | 212 | 27 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 258202 | 111 | НДС 18% |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1692658 | 11111 | Всего по смете |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 0
51 | 111 | 1 | 12 |  | Новый объект | подпорная стенка стоянка | [7 empty] | 1117122 | 805546 | 130683 | 0 | 180893 | 0 | 1449.6764 | 180.4425 | 0 | 166133 | 94813 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1378068 | 1378068 | 0 | 0 | 805546 | 805546 | 0 | 805546 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1117122 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 4 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 805546 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 5 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 805546 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 6 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 7 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 805546 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 8 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 9 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 10 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 11 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 203 | 130683 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 12 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 180893 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1378068 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 15 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 16 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 17 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 18 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1449.6764 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 180.4425 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 20 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 21 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 166133 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 22 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 94813 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 23 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1378068 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 24 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 805546 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 25 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 572522 | ито | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56388 | тра | Автотранспорт 7% |  |  | 212 | 27 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1434456 | все | Итого по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 258202 | 111 | НДС 18% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1692658 | 11111 | Всего по смете |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 0
70 | 1 |  | 1 | _ТЕК | {вкл] - Расчет в тек. уровне цен ( индексация построчно), {выкл} - расчет в базсном уроване цен ( или индексация по итогу сметы) | 0 | 0 | (_ТЕК) {Вкл.} - При расчете в текущем (прогнозном) уровне цен , построчная индексация расенок по статьям затрат {Выкл} - При расчете в базисном ( 1/01/2000г.) уровне цен, индексация по итогам сметы/объекта | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | ЖИЛ | При работах на жилых и общественных зданиях | 0 | 1 | Для сборников ФЕР , ФЕРр: · {ЖИЛ} - ( вкл.) - при производстве всех видов работ на объектах жилищно-гражданского назначения · {ЖИЛ} - (выкл.) - при производстве всех видов работ на объектах производственного назначения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | ЗАКР | Работы в тоннелях закрытым/ открытым способом ( сопутствующие работы ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | М_ГОР_опт | Прокладка городских/междугородных волоконно-оптических сетей связи (монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | ОКРтек_НР_СП | (Вкл) - Итоговые нормы НР и СП округляются до целых, (Выкл) - до 2-х знаков после запятой | 0 | 1 | {ОКРтек_НР_СП} - (вкл) - нормы НР и СП округляются до целых ( выкл.) - нормы НР и СП округляютя до двух знаковов после запятой | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | Коэфф. 1.2 к НР при работах на сложных объектах | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | УПР | Упрощенное налогообложение Коэф. = 0,9 к СП ( коэф. = 0,7 к НР при упрощенной системе налогооблажения отменен с 1.01.2011 ) | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | ХОЗ | Коэфф. 0,6 к НР при хозяйственном способе работ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | мАВИА | При работах по диспечеризации управления движением авиа/траспортом ( монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | мАЭС | При работах на АЭС ( монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | _МДСрем_НР | Коэфф. 0,90 к НР при ремонте жилых и общ. зд. | 0.9 | 0.9 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | _МДСрем_СП | Коэфф. 0,85 к СП при ремонте зданий и сооруженй | 0.85 | 0.85 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | _ТЕК_НР | Коэфф. 0,85 к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычной системе налогообложения | 0.85 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | _ТЕК_СП | Коэфф. 0,80 к СП для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычной системе налогообложения | 0.8 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | УПРтек_НР | Упрощенное налогобложение: Коэфф. 0,94 к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при упрощенной системе налогообложения | 0.94 | 0.94 | Для норм НР с 1.01.2011 года при упрощенном налогообложении: если {УПР} - вкл. · {УПРтек_НР} = 0.94 - При упрощенном налогообложении в текущем уровне цен · | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27408474 | 1
65 |  | 1 | 0 | 200

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 54746 | 11
1 | 52 | 0 |  | 0 | Новый объект | подпорная стенка стоянка |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [16 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Версия 7.0.0.14 от 02.08.2012: для ФЕР, с п.3757-КК/08, п.6056-ИП/08,п.10753-ВТ/08 и п.15127-ИП/08 (Кап. ремонт жилых / общ. зд.): Центральные регионы: Текущие цены | ГЭСН-2001 | ГЭСН-2001 | ГЭСН-2001 | ГЭСН-2001 | Поправки для НБ 2001 года в ред. 2009 года от 29.03.2011 | 0 | 0 | 8712 | 0
22 | 0 | 0 | 27408474 | 0 | 3
3 | 1 | Устройство подпорной стенки | Устройство подпорной стенки | 1378.068 | 0 | 0 | 0 | 1378.068 | 180.893 | [9 empty] | 0 | -1 | 0 | 1117122 | 805546 | 0 | 0 | 130683 | 0 | 180893 | 1378068 | 0 | 0 | 0 | 1449.6764 | 180.4425 | 0 | 166133 | 94813 | 1378068
51 |  |  |  | 1378.068 | 0 | 0 | 0 | 1378.068 | 180.893
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1117122 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 4 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 805546 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 5 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 805546 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 6 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 7 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 805546 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 8 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 9 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 10 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 11 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 203 | 130683 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 12 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 180893 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1378068 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 15 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 16 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 17 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 18 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1449.6764 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 180.4425 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 20 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 21 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 166133 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 22 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 94813 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 23 | 0 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1378068 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 24 | 3 |  | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 805546 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 25 | 3 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 572522 | ито | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56388 | тра | Автотранспорт 7% |  |  | 212 | 27 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1434456 | все | Итого по смете |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 258202 | 111 | НДС 18% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1692658 | 11111 | Всего по смете |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27408474 | 1

## SmtRes
24 | 27408474 | 27412345 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | *1,15 | 2 | 2 | 27412349 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 1 | 1.0914 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | 27408474 | 27412345 | 24439929 | 1 | 1 | 1 | 2 | 121212 | ФСЭМ 121212 пр.№31/пр от 30.01.2014 г. | Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1344459959 | 1.495 | 0 | 595.62 | 0 | 0 | 0 | 595.62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | *1,15 | 0 | 2 | 27412350 | 2 | 98304 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 890.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0914 | 595.62 | 595.62 | 1 | 0
24 | 27408474 | 27412345 | 24508129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2431 | ФССЦ 101-2431 пр.№31/пр от 30.01.2014 г. | Фреза для нарезчика | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | -20330034 | 0.17548 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17548 |  | 0 | 2 | 27412351 | 2 | 22528 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3221.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1281 | 18360 | 18360 | 1 | 0
25 | 27408474 | 27420966 | 9415469 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1025 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1248068806 | 3.0417 | 0 | 0 | 0 | 120.31 | 0 | 0 | 0 | 120.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | *1,15*1,15 | 1 | 2 | 27420973 | 2 | 131072 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.713 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365.9529 | 3.0417 | 0 | 1 | 39.5427 | 120.31 | 120.31 | 1 | 0
25 | 27408474 | 27420966 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 0.41687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | *1,25*1,15 | 2 | 2 | 27420974 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41687 | 1 | 5.4194 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | 27408474 | 27420966 | 21332064 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031812 | ФСЭМ (2009), сб.03,поз.1812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 837188016 | 0.115 | 0 | 998.51 | 0 | 0 | 0 | 998.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27420975 | 2 | 98304 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.495 | 998.51 | 998.51 | 1 | 0
25 | 27408474 | 27420966 | 21286717 | 1 | 1 | 1 | 2 | 050101 | ФСЭМ (2009), сб.05,поз.0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1953675179 | 0.30188 | 0 | 539.43 | 0 | 0 | 0 | 539.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.21 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27420976 | 2 | 98304 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.9244 | 539.43 | 539.43 | 1 | 0
25 | 27408474 | 27420966 | 21286616 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331100 | ФСЭМ (2009), сб.33,поз.1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -21469341 | 0.60375 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.42 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27420977 | 2 | 32768 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8487 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0
25 | 27408474 | 27420966 | 21287023 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-9040 | ФССЦ (2010) ч.4, раздел08, поз.9040 | Песок для строительных работ природный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 888219487 | 1.2 | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 415.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | 0 | 2 | 27420978 | 2 | 16384 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.6 | 415.25 | 415.25 | 1 | 0
26 | 27408474 | 27408945 | 9415152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | 1607597553 | 21.9667 | 0 | 0 | 0 | 115.12 | 0 | 0 | 0 | 115.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.61 | *1,15*1,15 | 1 | 2 | 27408953 | 2 | 131072 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912.1432 | 16.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2528.8094 | 21.9667 | 0 | 1 | 408.5811 | 115.12 | 115.12 | 1 | 0
26 | 27408474 | 27408945 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 7.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.04 | *1,25*1,15 | 2 | 2 | 27408954 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.245 | 1 | 134.757 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | 27408474 | 27408945 | 21280827 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1750140975 | 4.945 | 0 | 648.77 | 0 | 0 | 0 | 648.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.44 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27408956 | 2 | 104448 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3208.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.977 | 648.77 | 648.77 | 1 | 0
26 | 27408474 | 27408945 | 21320032 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031102 | ФСЭМ (2009), сб.03,поз.1102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1929904330 | 2.3 | 0 | 341.59 | 0 | 0 | 0 | 341.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27408957 | 2 | 98304 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 785.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.78 | 341.59 | 341.59 | 1 | 0
26 | 27408474 | 27408945 | 21280770 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -516600551 | 0.79063 | 0 | 705.77 | 0 | 0 | 0 | 705.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27408958 | 2 | 98304 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 557.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.7056 | 705.77 | 705.77 | 1 | 0
26 | 27408474 | 27408945 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  | Опалубка переставная | 1377 | 1013 | КОМПЛ | КОМПЛ | 1 | 0 | 1726783138 | 2.6 | 2872.51 | 0 | 0 | 0 | 2872.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.6 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7468.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7468.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.36 | 2872.51 | 2872.51 | 1 | 0
26 | 27408474 | 27408945 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  | Палуба из бакелизированной фанеры | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 0 | 1391373930 | 5 | 830.51 | 0 | 0 | 0 | 830.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4152.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4152.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 830.51 | 830.51 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 9415666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1032 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0 | -1371206905 | 1391.0452 | 0 | 0 | 0 | 128.9 | 0 | 0 | 0 | 128.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1051.83 | *1,15*1,15 | 1 | 2 | 27408973 | 2 | 131072 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135580.887 | 1051.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179305.7231 | 1391.0452 | 0 | 1 | 1001.5525 | 128.9 | 128.9 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0 | -185737400 | 54.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.85 | *1,25*1,15 | 2 | 2 | 27408974 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4094 | 1 | 39.1748 | 0 | 0 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 21315620 | 1 | 1 | 1 | 2 | 020129 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 519555478 | 50.2981 | 0 | 884.78 | 0 | 0 | 0 | 884.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34.99 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27408975 | 2 | 98304 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30958.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44502.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2146 | 884.78 | 884.78 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 21280827 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1750140975 | 3.7231 | 0 | 648.77 | 0 | 0 | 0 | 648.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.59 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27408976 | 2 | 98304 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2415.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6806 | 648.77 | 648.77 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 21284566 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030101 | ФСЭМ (2009), сб.03,поз.0101 | Автопогрузчики 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 663299220 | 0.38812 | 0 | 492.75 | 0 | 0 | 0 | 492.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.27 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27408977 | 2 | 98304 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27945 | 492.75 | 492.75 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 21285419 | 1 | 1 | 1 | 2 | 040502 | ФСЭМ (2009), сб.04,поз.0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1145075814 | 119.7438 | 0 | 51.89 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83.3 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27408978 | 2 | 32768 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6213.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.2155 | 51.89 | 51.89 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 21307181 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111100 | ФСЭМ (2009), сб.11,поз.1100 | Вибратор глубинный | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 332655572 | 76.9781 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53.55 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27408979 | 2 | 32768 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 871.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.4243 | 11.32 | 11.32 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 21280770 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -516600551 | 5.3619 | 0 | 705.77 | 0 | 0 | 0 | 705.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.73 | *1,25*1,15 | 0 | 2 | 27408981 | 2 | 98304 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3784.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8605 | 705.77 | 705.77 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 21307204 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1513 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1017629765 | 0.1 | 73728.81 | 0 | 0 | 0 | 73728.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 27408982 | 2 | 16384 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7372.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7372.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.072 | 73728.81 | 73728.81 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 21315728 | 1 | 1 | 1 | 3 | 204-9001 | ФССЦ (2010) ч.2, раздел04, поз.9001 | Арматура | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -318259172 | 10.12 | 33050.8 | 0 | 0 | 0 | 33050.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.12 |  | 0 | 2 | 27408988 | 2 | 16384 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334474.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334474.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2864 | 33050.8 | 33050.8 | 1 | 0
27 | 27408474 | 27408961 | 21287114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 401-9021 | ФССЦ (2010) ч.4, раздел01, поз.9021 | Бетон М200хд | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1945712903 | 101.5 | 4576.27 | 0 | 0 | 0 | 4576.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 101.5 |  | 0 | 2 | 27408989 | 2 | 16384 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464491.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 464491.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.08 | 4576.27 | 4576.27 | 1 | 0

## EtalonRes
24 | 27412349 | 27412345 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | *1,15 | 1.495 | 2 | 27412346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 27412350 | 27412345 | 24439929 | 1 | 1 | 1 | 2 | 121212 | ФСЭМ 121212 пр.№31/пр от 30.01.2014 г. | Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.3 | 0 | 101.06 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,15 | 1.495 | 2 | 27412347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 27412351 | 27412345 | 24508129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2431 | ФССЦ 101-2431 пр.№31/пр от 30.01.2014 г. | Фреза для нарезчика | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.15 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.15 | 2 | 27412348 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27420973 | 27420966 | 9415469 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1025 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 1 | 1 | *1,15*1,15 | 3.0417 | 2 | 27420967 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27420974 | 27420966 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | *1,25*1,15 | 0.41687 | 2 | 27420968 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27420975 | 27420966 | 21332064 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031812 | ФСЭМ (2009), сб.03,поз.1812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.08 | 0 | 205.65 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 0.115 | 2 | 27420969 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27420976 | 27420966 | 21286717 | 1 | 1 | 1 | 2 | 050101 | ФСЭМ (2009), сб.05,поз.0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.21 | 0 | 90 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 0.30188 | 2 | 27420970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27420977 | 27420966 | 21286616 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331100 | ФСЭМ (2009), сб.33,поз.1100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.42 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 0.60375 | 2 | 27420971 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27420978 | 27420966 | 21287023 | 1 | 1 | 1 | 3 | 408-9040 | ФССЦ (2010) ч.4, раздел08, поз.9040 | Песок для строительных работ природный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 2 | 27420972 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27420979 | 27420966 | 21281662 | 1 | 1 | 1 | 3 | 411-0001 | ФССЦ (2010) ч.4, раздел11, поз.0001 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.15 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.15 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27408953 | 27408945 | 9415152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1020 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 1 | 1 | *1,15*1,15 | 21.9667 | 2 | 27408946 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27408954 | 27408945 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | *1,25*1,15 | 7.245 | 2 | 27408947 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27408955 | 27408945 | 21315620 | 1 | 1 | 1 | 2 | 020129 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 4.3125 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27408956 | 27408945 | 21280827 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.44 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 0.6325 | 2 | 27408948 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27408957 | 27408945 | 21320032 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031102 | ФСЭМ (2009), сб.03,поз.1102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.6 | 0 | 51.8 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 2.3 | 2 | 27408949 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27408958 | 27408945 | 21280770 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.55 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 0.79063 | 2 | 27408950 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27408959 | 27408945 | 21280829 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1805 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.1805 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.006 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.006 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27408960 | 27408945 | 21316852 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102-0053 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел02, поз.0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.038 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.038 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408973 | 27408961 | 9415666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1032 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1051.83 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 1 | 1 | *1,15*1,15 | 1391.0452 | 2 | 27408962 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408974 | 27408961 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | *1,25*1,15 | 54.4094 | 2 | 27408963 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408975 | 27408961 | 21315620 | 1 | 1 | 1 | 2 | 020129 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 34.99 | 0 | 86.4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 50.2981 | 2 | 27408964 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408976 | 27408961 | 21280827 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021141 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 2.59 | 0 | 111.99 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 3.7231 | 2 | 27408965 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408977 | 27408961 | 21284566 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030101 | ФСЭМ (2009), сб.03,поз.0101 | Автопогрузчики 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.27 | 0 | 89.99 | 10.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 0.38812 | 2 | 27408966 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408978 | 27408961 | 21285419 | 1 | 1 | 1 | 2 | 040502 | ФСЭМ (2009), сб.04,поз.0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 83.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 119.7438 | 2 | 27408967 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408979 | 27408961 | 21307181 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111100 | ФСЭМ (2009), сб.11,поз.1100 | Вибратор глубинный | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 53.55 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 76.9781 | 2 | 27408968 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408980 | 27408961 | 21316712 | 1 | 1 | 1 | 2 | 331532 | ФСЭМ (2009), сб.33,поз.1532 | Пила цепная электрическая | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.84 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 2.645 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408981 | 27408961 | 21280770 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.73 | 0 | 87.17 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,25*1,15 | 5.3619 | 2 | 27408969 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408982 | 27408961 | 21307204 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1513 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.1 | 10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 27408970 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408983 | 27408961 | 21280799 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1714 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.12 | 9040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.12 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408984 | 27408961 | 21280829 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1805 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.1805 | Гвозди строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.086 | 11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.086 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408985 | 27408961 | 21285465 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102-0025 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел02, поз.0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.19 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.19 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408986 | 27408961 | 21315581 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102-0061 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел02, поз.0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 2.2 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2.2 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408987 | 27408961 | 21307186 | 1 | 1 | 1 | 3 | 203-0511 | ФССЦ (2010) ч.2, раздел03, поз.0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | 1327 | 1005 | м2 | м2 | 1 | 103 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 103 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408988 | 27408961 | 21315728 | 1 | 1 | 1 | 3 | 204-9001 | ФССЦ (2010) ч.2, раздел04, поз.9001 | Арматура | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.12 | 2 | 27408971 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408989 | 27408961 | 21287114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 401-9021 | ФССЦ (2010) ч.4, раздел01, поз.9021 | Бетон | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.5 | 2 | 27408972 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408990 | 27408961 | 21315586 | 1 | 1 | 1 | 3 | 405-0253 | ФССЦ (2010) ч.4, раздел05, поз.0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.074 | 734.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.074 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27408991 | 27408961 | 21281662 | 1 | 1 | 1 | 3 | 411-0001 | ФССЦ (2010) ч.4, раздел11, поз.0001 | Вода | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.223 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.223 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0