Приложение № 1

к Договору № ____________от ______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Количе-ство м/шт./уп. | Цена за ед., с НДС | Сумма с учетом НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник АОТ.PRS 1×36 Световые технологии. | 20 шт. |  |  | Согласно п.п.3.1 и 3,2 Договора |
| 2. | Светильник ARS.R 4×18 Световые технологии. | 200 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
| 3. | Светильник LNB 2×36 Световые технологии. | 200 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
| 4. | Светильник KRK 2×58 IP65 аналог ПВЛМ Световые технологии. | 100 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
| 5. | Светильник ARCTIC SMC/SAN 2×58 Световые технологии. | 100 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
| 6. | Светильник НПБ 1202 (94805) Navigator. | 100 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
| 7. | Светильник НПП 03-100 IP 65 Витебск. | 100 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
| 8. | ЭПРА EL 2×36 Helvar | 200 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
| 9. | ЭПРА EL 4×18 Helvar | 100 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
| 10. | ЭПРА EL 2×58 Helvar | 200 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
| 11. | Стартер ST 111 SCHP1200 (4-80W) Philips | 3000 шт. |  |  | п.п.3.1 и 3,2 |
|  | Общая стоимость Товара с учетом НДС: |  |  |  |  |