## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № ___________________________ от _______________________ 2018 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия
1. | Продавец обязуется передать следующие Оборудование и произвести следующие виды Работ, а Покупатель принять и оплатить данное Оборудование и данные Работы.
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  | Кол-во | Стоимость, руб.
1 | ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Печь ПКМ |  | 1 шт.
1.1.2. | Электрический шкаф управления |  | 1 шт.
1.1.3. | Подовая плита из карбида кремния |  | 1 шт.
1.1.4. | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 1 к-т
| Паспорт |  | 1 шт.
| Руководство по эксплуатации |  | 1 шт.
1.1.5. | Преобразователь температуры термоэлектрический модификации ТХА-6 |  | 1 шт.
1.1.5.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 1 к-т
| Паспорт и руководство по эксплуатации. |  | 1 шт.
| Гарантийный талон. |  | 1 шт.
| Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений. |  | 1 шт.
| Заверенная копия описания типа средства измерений. |  | 1 шт.
| Заверенная копия утвержденной методики поверки. |  | 1 шт.
| Свидетельство о поверке средства измерения, со сроками действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки. |  | 1 шт.
| Протокол поверки. |  | 1 шт.
1.1.6. | Прибор измерения температуры многоканальный серии "Термодат-14" |  | 1 шт.
1.1.6.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  | 1 к-т
| Паспорт и руководство по эксплуатации. |  | 1 шт.
| Гарантийный талон. |  | 1 шт.
| Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений. |  | 1 шт.
| Заверенная копия описания типа средства измерений. |  | 1 шт.
| Заверенная копия утвержденной методики поверки. |  | 1 шт.
| Свидетельство о поверке средства измерения, со сроками действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки. |  | 1 шт.
| Протокол поверки. |  | 1 шт.
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
1.2.1. | Комплект литых жаропрочных подовых плит (макс. темп-ра - 1150°С) |  | 1 шт.
Итого Дополнительное оборудование
Итого Оборудование
1.3. | В стоимость Оборудования включено.
1.3.1. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.3.2. | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора. Срок действия лицензии не имеет временного ограничения
2 | Работы и услуги
2.1. | Пусконаладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию
2.2. | Инструктаж, передача навыков работы на Оборудовании
Итого за работы
2.3. | В стоимость Работ включено:
2.3.1. | Командировочные расходы на персонала Продавца.
Итого стоимость Оборудования и Работ
В том числе НДС |  |  | 18%
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
____________________ / Б. И. Ефремов / |  | ____________________ /

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________________ от ________________________ 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия
Технические характеристики
1 | Размеры рабочей камеры, мм не менее (длинна х ширина х высота) | 800х400х400
2 | Среда в рабочем пространстве | воздух
3 | Число зон регулирования температуры | 1
4 | Максимальная рабочая температура, ºС | 1250
5 | Дверь | Подъемная, оснащена электромеханическим приводом. Открывается вертикально вверх
6 | Мощность, кВт | 21
7 | Футеровка: стены, под | Многослойная (легковесный кирпич, керамоволокно)
8 | Нагревательные элементы | спирального типа, на керамических трубках марки МКР
9 | Диаметр трубки (наруж./внутр.), мм | 30/15
10 | Материал нагревательных элементов | Суперфехраль
11 | Градуировка термопары | ТХА
12 | Параметры питающей сети
| Напряжение, В | 380
| Частота, Гц | 50
| Количество фаз | 3
13 | Для преобразователя температуры термоэлектрического модификации ТХА-6 технические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству об утверждении типа средств измерений (номер в госреестре 21602-06)
14 | Для прибора измерения температуры многоканального серии "Термодат-14" технические характеристики в соответствии с приложением к свидетельству об утверждении типа средств измерений (номер в госреестре 17602-15)
| От Покупателя: | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
| ___________________ / Б. И. Ефремов / | ___________________ /

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № _____________________________ от _______________________ 2018 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия
1. | Продавец обязуется передать следующие Оборудование и произвести следующие виды Работ, а Покупатель принять данное Оборудование и данные Работы в сроки согласно графика.
№ п/п | Наименование оборудования | к-во | Срок поставки оборудования и выполнения работ
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) | Выполнение пуско-наладочных работ, проведение инструктажа (с момента уведомления о готовности к проведению работ)
1 | ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия | 1 | 60 рабочих дней | В течение 15 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
____________________ / Б. И. Ефремов / |  |  |  | _______________________ /

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ____________________________ от ________________________ 2018 г.
ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА
ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия
№ | Содержание
1. | Требования техники безопасности при эксплуатации и обслуживании печи
2. | Общее устройство печи, ознакомление с управлением, назначением и устройством печи
3. | Назначение кнопок пульта управления
3.1. | Включение, запуск и выключение печи
3.2. | Аварийная остановка
3.3. | Работа в рабочих режимах
4. | Система управления
4.1. | Назначение системы
4.2. | Описание работы системы
5. | Техническое обслуживание печи
5.1. | Контроль интервалов технического обслуживания
5.2. | Ежедневное техническое обслуживание
5.3. | Еженедельное техническое обслуживание
5.4. | Ежемесячное техническое обслуживание
5.5. | Возможные неисправности и способы их устранения
6. | Передача навыков работы на оборудовании
7. | Передача навыков работы на печи
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
____________________ / Б. И. Ефремов / |  | ___________________ /

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ______________________________ от ______________________ 2018 г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5, Россия
|  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО «Марийский машиностроительный завод»
| место приемки: | 424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, д. 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № ___________________ от ___________________ 2018 г.
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия
Номер транспортного средства:
Упаковочный лист:
| В количестве: |  |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, руб
1 | ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия |  |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1. | Печь ПКМ |  |  | 1 шт.
1.1.2. | Электрический шкаф управления |  |  | 1 шт.
1.1.3. | Подовая плита из карбида кремния |  |  | 1 шт.
1.1.4. | Комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 1 к-т
Паспорт
Руководство по эксплуатации
1.1.5. | Преобразователь температуры термоэлектрический модификации ТХА-6 |  |  | 1 шт.
1.1.5.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 1 к-т
| Паспорт и руководство по эксплуатации. |  |  | 1 шт.
| Гарантийный талон. |  |  | 1 шт.
| Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений. |  |  | 1 шт.
| Заверенная копия описания типа средства измерений. |  |  | 1 шт.
| Заверенная копия утвержденной методики поверки. |  |  | 1 шт.
| Свидетельство о поверке средства измерения, со сроками действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки. |  |  | 1 шт.
| Протокол поверки. |  |  | 1 шт.
1.1.6. | Прибор измерения температуры многоканальный серии "Термодат-14" |  |  | 1 шт.
1.1.6.1. | Комплект технической документации в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009г.; ГОСТом РВ 8.570-98; ГОСТом РВ 1.1-96 ГСС на русском языке на бумажном носителе в сброшюрованном виде: |  |  | 1 к-т
| Паспорт и руководство по эксплуатации. |  |  | 1 шт.
| Гарантийный талон. |  |  | 1 шт.
| Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средства измерений. |  |  | 1 шт.
| Заверенная копия описания типа средства измерений. |  |  | 1 шт.
| Заверенная копия утвержденной методики поверки. |  |  | 1 шт.
| Свидетельство о поверке средства измерения, со сроками действия не более двух месяца с даты поверки до даты поставки. |  |  | 1 шт.
| Протокол поверки. |  |  | 1 шт.
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
| Комплект литых жаропрочных подовых плит (макс. темп-ра - 1150°С) |  |  | 1 шт.
Итого Дополнительное оборудование
Итого Оборудование
В стоимость Оборудования включено.
1.3.1 | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
1.3.2 | Стоимость получения всех необходимых лицензий и других свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора. Срок действия лицензии не имеет временного ограничения.
Итого стоимость Оборудования
| В том числе НДС |  |  | 18%

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № _________________________ от _________________________ 2018 г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия
Проверяемый параметр | Метод контроля | Условия приемки
Подключение машины к электросети и наличие надежного заземления | Наблюдением и визуальным осмотром | Должно быть проверено:
правильность включения и фазировки двигателей в соответствии с технической документацией.
Основные параметры и размеры | Непосредственным измерением величин параметров, указанных в разделе технических характеристик Приложения №2 | Соответствие всем параметрам.
Проверка работоспособности камеры сушильной и технологических схем, безопасность эксплуатации. Проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. | Комплексное опробование в течение 72 часов, по п.1.3.7. "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утвержденных Приказом Минестерства энергетики РФ от 13.01.2003г. | Нормальная и непрерывная работа основного и вспомогательного Оборудования.
Пуск в эксплуатацию Оборудования с обработкой одной тестовой детали (по чертежам и из материала Покупателя) с приемкой службой технического контроля Покупателя.
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО «Марийский машиностроительный завод»
Генеральный директор
_____________________ / Б. И. Ефремов / |  | ________________________ /

## Прил.7
Приложение № 7
к Договору № _________________________ от ______________________ 2018 г.
(форма)
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия
|  |  |  | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО «Марийский машиностроительный завод»
| место проведения: |  | 424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, д. 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № ________________ от _________________ 2018 г.
1. | Стоимость Работ с НДС составляет: |  |  |  |  | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул)
1 | Работы и услуги
1.1. | Пусконаладочные работы, ввод Оборудования в эксплуатацию
1.2. | Инструктаж, передача навыков работы на оборудовании
Итого стоимость Работ
В том числе НДС |  |  |  |  | 18%
1.4. | В стоимости Работ включено:
1.4.1. | Командировочные расходы на персонал Продавца.
К срокам выполнения Работ Покупатель претензий не имеет.
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте и выполнил Работы, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 6 к Договору):
| Наименование: | ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ ПКМ 4.8.4/12,5М, Россия
Серийный номер:
Год выпуска:
Проверяемый параметр |  |  | Метод контроля | Условия приемки
Подключение машины к электросети и наличие надежного заземления |  |  | Наблюдением и визуальным осмотром | Должно быть проверено:
правильность включения и фазировки двигателей в соответствии с технической документацией.
Основные параметры и размеры |  |  | Непосредственным измерением величин параметров, указанных в разделе технических характеристик Приложения №2 | Соответствие всем параметрам.
Проверка работоспособности камеры сушильной и технологических схем, безопасность эксплуатации. Проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. |  |  | Комплексное опробование в течение 72 часов, по п.1.3.7. "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утвержденных Приказом Минестерства энергетики РФ от 13.01.2003г. | Нормальная и непрерывная работа основного и вспомогательного Оборудования.
Продавец не имеет замечаний к состоянию рабочего помещения Покупателя.
Подготовительные работы выполнены Покупателем в соответствии с документацией предоставленной Продавцом, согласно п. 9.1.1. Договора. Продавец не имеет претензий к объему и качеству выполненных работ.
Стороны не имеют замечаний к нарушению техники безопасности во время проведения пусконаладочных работ и окончательной приемки.
Пусконаладочные работы, окончательная приемка проведены в полном объеме, предусмотренном технической документацией в установленные сроки.
Инструктаж проведен представителями Продавца в полном объеме. Разъяснения и полученные рекомендации понятны. Претенезий и вопросов Покупатель не имеет.
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии. Претензий по качеству оборудования Покупатель не имеет.
К срокам передачи Оборудования и выполнения Работ Покупатель претензий не имеет.