Приложение № 1

к Договору № ___________ от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во Шт/кг | Цена за ед.,без учета НДС | Цена за ед.,с НДС | Сумма сучетом НДС | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кран шаровый (11с42п) Ø50 Ру-16кгс/см2 BREEZE | 20 шт. |  | 3 460 | 69 200 | Согласно п.п. 3.1 и 3.2 Договора |
|  | Кран шаровый (11с42п) Ø80 Ру-16кгс/см2 BREEZE | 20 шт. |  | 4 560 | 91 200 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Фланец Ø50 Ру-10 кгс/см2 | 30 шт. |  | 300 | 9 000 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Фланец Ø80 Ру-10 кгс/см2 | 30 шт. |  | 425 | 12 750 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Фланец Ø100 Ру-10 кгс/см2 | 30 шт. |  | 544 | 16 320 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Болт М16х70 | 500 шт. |  | 16 | 8 000 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Гайка М16 | 500 шт. |  | 7 | 3 500 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Отвод Ø76х3,5 | 50 шт. |  | 148 | 7 400 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Отвод Ø89х3,5 | 50 шт. |  | 210 | 10 500 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Труба ПП 50 (1м) | 20 шт. |  | 80 | 1 600 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Труба ПП 50 (2м) | 50 шт. |  | 136 | 6 800 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Трубная тепло-звукоизоляция К-Flex 13/160-2 ST | 40 пог. м |  | 643 | 25 720 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Трубная тепло-звукоизоляция К-Flex 13/114-2 ST | 30 пог. м |  | 552 | 16 560 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Клапан пожарный латунный Ду 65 прямой муфта/цапка | 50 шт. |  | 2 450 | 122 500 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Свол пожарный РС-70 | 50 шт. |  | 391 | 19 550 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Головка рукавная ГР1-70 | 50 шт. |  | 210 | 10 500 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Рукав пожарный Д66 с ГР-70 L-20м | 50 шт. |  | 2 695 | 134 750 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Люк канализационный полимерный 70кН | 10 шт. |  | 1 450 | 14 500 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Кран шаровый КЗШС Ду 25 Ру 16 с эл/пр ГЗ-Оф-25/5,5К (380В) | 10 шт. |  | 34 275 | 342 750 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Радиатор чугунный МС-140М 500 (1 секц.) | 124 шт. |  | 560 | 69440 | п.п. 3.1 и 3,2 |
|  | Скорлупа ППУ 76х40 с покрытием АРмафон | 30 м. |  | 490 | 14 700 | п.п. 3.1 и 3,2 |
| Общая стоимость Товара: |  |  |  |  | 999 990 |  |

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
| ООО «Тепловая компания» | АО «Марийский машиностроительный завод» |
| Директор __________________________ /Е.В. Григорьев/ | Генеральный директор _________________________ / Б. И. Ефремов / |