ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

о технических, функциональных и качественных характеристиках  продукции:

| № лота | Наименование, краткие технические характеристики | Начальная цена, с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой водотрубный типа ДЕ-6,5-14ГМ-О (транспортабельный блок котла в сборе, обшивка и изоляция в комплекте, с лестницами и площадками, комлектом ЗиП, арматурой в пределах котла, без горелок). Производитель: ОАО «Бийский котельный завод», Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63 | 2300 тыс. рублей |
| 2 | Щит управления котлом с автоматикой безопасности к котлу ДЕ-6,5-14ГМ-О (комплект). Производитель: ОАО «Бийский котельный завод», Алтайский край, г.Бийск, ул.Мерлина, д.63 | 100 тыс. рублей |
| 3 | Экономайзер чугунный тип ЭБ2-142И. Производитель: ПГ «Генерация», г.Березовский, Свердловской обл., ул.Маяковского, 52А | 690 тыс. рублей |
| 4 | Дымосос ДН-11,2/1000 с эл/двигателем. Производитель: ОАО “Михневский РМЗ», Московская область, п. Михнево, ул. Донбасская, владение 75. | 110 тыс. рублей |
| 5 | Горелка газовая модулируемая Weishaupt тип G 50/2-A, DN 65, исполнение ZM-NR, с принадлежностями в комплекте. Мощность горелки (кВт): 4695 кВт. Производитель: г. Швенди, Германия. Дилер: ООО «Рационал», филиал "Рационал Сибирь", г. Новосибирск, ул.Станционная, д. 2а, оф. 359. | 1400 тыс. рублей |
| Итого начальная цена, с НДС: |  | 4600 тыс. рублей |