## ТЗ
Приложение № 1 к договору ____________________ от _______________
«Согласовано» |  | «Утверждаю»
Директор «Промтехвуз-М» |  | Генеральный директор АО «ММЗ» | [8 empty] | __________
_________________/Логушин И.Ю./ |  | _________________/Ефремов Б. И./
«______»________________2017 г. |  | «______»________________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Общестроительные работы в корпусе 15 в осях (1-5) (Б-Г')
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ
1 | 2 | 3 | 4
Венткамера
1 | Окраска потолков и ферм краской ХВ-785 | 100 м2 | 1.3235 | #REF! | 8353 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Разборка монолитных перегородок железобетонных | м3 | 5.507 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.045 | #REF! | 2875 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Демонтаж металлической перегородки | 100 м2 | 0.407 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | 100 м2 | 0.15 | #REF! | 16421 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Установка пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.3 | #REF! | 1357 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0.559 | #REF! | 286 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Установка маячных реек | 100 м2 | 0.559 | #REF! | 1476 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0.559 | #REF! | 5826 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен толщиной 30 мм | 100 м2 | 0.559 | #REF! | 292 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.559 | #REF! | 23282 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Покрытие поверхностей грунтовкой бетон-контакт за 1 раз стен | 100 м2 | 2.528 | #REF! | 1652 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 2.528 | #REF! | 26530 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Окраска стен краской ХВ-785 | 100 м2 | 2.528 | #REF! | 15955 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Разборка бетонных полов толщиной 250 мм | м3 | 11.95 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Устройство полов бетонных толщиной 250 мм | 100 м2 | 0.478 | #REF! | 58606 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА со сваркой листов в 2 слоя | м2 | 53.017 | #REF! | 96605 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | м2 | 53.017 | #REF! | 132176 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм | м2 | 53.017 | #REF! | 16473 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных | 100 м2 | 0.025 | #REF! | 766 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | м2 | 2.1 | #REF! | 13188 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 0.478 | #REF! | 1924 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 46.5 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Вывоз строительного мусора | т | 46.5 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Уучасток изоляции
1 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» | 100 м2 | 0.388
2 | Подшивка потолков листами ГВЛВ | 100 м2 | 0.388
3 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 3.88
4 | Установка пароизоляционного слоя в 2 слоя | 100 м2 | 0.388
5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0.388
6 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей за 2 раза | 100 м2 | 0.388
7 | Окраска потолков краской ХВ-785 | 100 м2 | 0.388
8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0.738
9 | Установка маячных реек | 100 м2 | 0.738
10 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0.738
11 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 0.738
12 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.738
13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0.502
14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.502
15 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.047
16 | Шпаклевка откосов за 2 раза | 100 м2 | 0.047
17 | Грунтовка откосов за 2 раза | 100 м2 | 0.047
18 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.045
19 | Окраска стен и откосов краской ХВ-785 | 100 м2 | 0.549
20 | Разборка бетонных полов толщиной 250 мм | м3 | 9.725
21 | Устройство полов бетонных толщиной 250 мм | 100 м2 | 0.389
22 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА со сваркой листов в 2 слоя | м2 | 46.073
23 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | м2 | 46.073
24 | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм | м2 | 46.073
25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.073
26 | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | м2 | 7.3
27 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 0.349
28 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 26.4
29 | Вывоз строительного мусора | т | 26.4
Участок хромирования
1 | Окраска потолков и ферм краской ХВ-785 | 100 м2 | 6.321
2 | Разборка перегородок из ГВЛВ | 100 м2 | 0.612
3 | Разборка монолитных перегородок железобетонных | м3 | 18
4 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.052
5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 1.15
6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 1.598
7 | Установка маячных реек | 100 м2 | 1.598
8 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 1.598
9 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен толщиной 40 мм | 100 м2 | 1.598
11 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1.478
12 | Покрытие поверхностей грунтовкой бетон-контакт за 1 раз стен | 100 м2 | 3.84
13 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 3.84
14 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.09
15 | Шпаклевка откосов за 2 раза | 100 м2 | 0.09
16 | Грунтовка откосов за 2 раза | 100 м2 | 0.09
17 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.045
18 | Окраска стен и откосов краской ХВ-785 | 100 м2 | 3.93
19 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе Расчет: (23,09*6,02)+(0,25*58,22) | 100 м2 | 1.625
20 | Разборка бетонных полов толщиной 300 мм | м3 | 45.46
21 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами t=150 мм | 100 м2 | 1.319
22 | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м | 100 м3 | 0.2635
23 | Разборка бетонных конструкций под канал | м3 | 36.396
24 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 24.022
25 | Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм. | м3 | 38.23
26 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 1.608
27 | Устройство полов бетонных канала толщиной 100 мм | 100 м2 | 0.5729
28 | Устройство полов бетонных толщиной 250 мм | 100 м2 | 1.319
29 | Изготовление и установка арматурной сетки диам 12 | т | 1.249
30 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м | 0.24
31 | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 шт | 0.03
32 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 | 100 шт | 0.69
33 | Устройство (восстановление) полов бетонных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.529
34 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 0.35
35 | Установка маячных реек | 100 м2 | 0.715
36 | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | 100 м2 | 0.715
37 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен толщиной 40 мм | 100 м2 | 0.984
38 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА со сваркой листов в 2 слоя | м2 | 362.86
39 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | м2 | 362.86
40 | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм | м2 | 362.86
41 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.128
42 | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | м2 | 4.267
43 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 2.614
44 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 295
45 | Вывоз строительного мусора | т | 295
Участок цинкования и кадмирования с изоляцией
1 | Окраска потолков и ферм краской ХВ-785 | 100 м2 | 3.905
2 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.035
3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0.845
4 | Установка маячных реек | 100 м2 | 0.845
5 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0.845
6 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 0.845
7 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.845
8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 4.044
9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 4.044
10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.083
11 | Шпаклевка откосов за 2 раза | 100 м2 | 0.083
12 | Грунтовка откосов за 2 раза | 100 м2 | 0.083
13 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.075
14 | Окраска стен и откосов краской ХВ-785 | 100 м2 | 4.119
15 | Разборка бетонных полов толщиной 250 мм | м3 | 43.34
16 | Устройство полов бетонных толщиной 250 мм с устройством разуклонки | 100 м2 | 1.734
17 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА со сваркой листов в 2 слоя | м2 | 184.8
18 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | м2 | 184.8
19 | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм | м2 | 184.8
20 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.0314
21 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.0314
22 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 1.733
23 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 110
24 | Вывоз строительного мусора | т | 110

## RV_DATA (hidden)
BuildingFinished | Trud | Mash | Mat | MatZak | Oborud | OborudZak | ZeroStoim | NegativeKoll | ReUnionKollResurcy
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TYPE | LINK | RABMAT_EX | TIP_RAB | TYPE_TRUD | TAB | NAME | EDIZM | KOLL | UCH | PRICE_B | STOIM_B | PRICE_C | STOIM_C | CRC_GR_RES | CRC_B | CRC_C
#REF! | 20 |  |  |  |  | #REF!
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -304996022 | -304996022
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 838672520 | 838672520
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -770101224 | -770101224
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -949515704 | -949515704
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1164021645 | -1164021645
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1705304216 | 1705304216
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -709340857 | -709340857
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -916991956 | -916991956
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 154490069 | 154490069
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 327513768 | 327513768
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 315799692 | 315799692
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -18156400 | -18156400
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1543541134 | 1543541134
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1224790954 | -1224790954
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 933060454 | 933060454
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1916391801 | -1916391801
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -508068391 | -508068391
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1579021760 | -1579021760
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1269851874 | -1269851874
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 262953677 | 262953677
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1294595037 | -1294595037
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 846547371 | 846547371
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -40802900 | -40802900
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 846547371 | 846547371
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1197279618 | -1197279618
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 825268815 | 825268815
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -2098924352 | -2098924352
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1622466415 | -1622466415
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1190793246 | 1190793246
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -909514091 | -909514091
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -323790427 | -323790427
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1471889621 | 1471889621
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 88922101 | 88922101
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1362092224 | -1362092224
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -304996022 | -304996022
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 838672520 | 838672520
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -770101224 | -770101224
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -949515704 | -949515704
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1615110291 | 1615110291
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1292842012 | 1292842012
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1297933527 | -1297933527
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -445142656 | -445142656
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -726019058 | -726019058
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1305610748 | 1305610748
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -466895949 | -466895949
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2034310201 | 2034310201
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1529388494 | -1529388494
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1808136864 | 1808136864
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 852955383 | 852955383
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -721506892 | -721506892
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2034310201 | 2034310201
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2071368592 | 2071368592
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1220774517 | 1220774517
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49952627 | 49952627
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 855323573 | 855323573
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -464319768 | -464319768
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 492782140 | 492782140
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -133449914 | -133449914
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 716250641 | 716250641
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1443557013 | 1443557013
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -147975900 | -147975900
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -846684808 | -846684808
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1269244021 | 1269244021
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -508356987 | -508356987
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1906280068 | -1906280068
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1269244021 | 1269244021
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -508356987 | -508356987
#REF! |  | 3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -1906280068 | -1906280068
999