Приложение № 1 к Договору _____________________ от _____________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2017г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2017г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на Устройство фундаментов для монтажа горизонтально-фрезерных

обрабатывающих центров LH-800A в корпусе № 3

| № п/п | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нарезка швов в бетоне | 100 м | 0,3422 |
| 2 | Разборка бетонных полов толщиной 400мм | м3 | 6,915 |
| 3 | Разборка бетонных конструкций фундаментов марки 200 | м3 | 35,872 |
| 4 | Разработка грунта под фундамент | 100 м3 | 0,19017 |
| 5 | Устройство песчаной подготовки толщ. 100 мм | м3 | 12,49 |
| 6 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 0,83133 |
| 7 | Устройство виброизоляции из пенополистирола Т=50 мм | м3 | 2,395 |
| 8 | Установка маячных реек для устройства подстилающих слоев бетонных | 100 м2 | 0,352 |
| 9 | Устройство подстилающих слоев бетонных Т=150 мм | м3 | 5,284 |
| 10 | Установка маячных реек для устройства фундамента | 100 м2 | 0,352 |
| 11 | Изготовление арматурной сетки | т | 0,458 |
| 12 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 | 100 м3 | 0,49314 |
| 13 | Монтаж и демонтаж опалубки под анкера | 10 м2 | 1,8637 |
| 14 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 129,3 |
| 16 | Вывоз строительного мусора | т | 129,3 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.