Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2017г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2017г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на Устройство освещения в корпусе 20 цех 42

в осях: (10 - 13) (А - Ж) (механический участок), (К - М) (помещения генераторной),

(3 - 19) (К - П) (экранированные помещения)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение мех. уч в корп. № 20 (цех 42) в осях (10-13)(А-Ж) |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,82 |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 4,5 |
| 3 | Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина 3 м | 100 м | 2,224 |
| 4 | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 0,82 |
| 5 | Кабель ВВГ 3*1,5 в гофротрубе | 100 м | 5 |
| 6 | Кабель ВВГ 3*1,5 в коробах | 100 м | 2,1 |
| 7 | Коробка ответвительная | шт | 60 |
| 8 | Демонтаж эл. щитка | шт | 1 |
| 9 | Установка щита ЩРН-36з-1 74 с замком | шт | 1 |
| 10 | Установка автомата 1п 4а | шт | 9 |
| 11 | Установка автомата 1п 16а | шт | 24 |
| 12 | Установка автомата 3п 40а | шт | 1 |
| 13 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 6,06 |
|  | Освещение генераторной в корп. № 20 (цех 42) в осях (К-М) |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,5 |
| 3 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,14 |
| 4 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Розетка штепсельная | 100 шт. | 0,02 |
| 6 | Кабель ВВГ 3*1,5; ВВГ 3*2,5 в гофротрубе | 100 м | 0,9 |
| 7 | Коробка ответвительная | шт | 6 |
| 8 | Демонтаж эл щитка | шт | 1 |
| 9 | Установка щита ЩРН-9з-1 36 | шт | 1 |
| 10 | Установка автомата 1п 4а | шт | 3 |
| 11 | Установка автомата 1п 16а | шт | 3 |
| 12 | Установка автомата 3п 40а | шт | 1 |
|  | Монтаж освещения в экранированных помещениях |  |  |
| 1 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 3 м | 100 м | 0,57 |
| 2 | Светильник на кронштейнах | 100 шт. | 2,8 |
| 3 | Конструкция, устанавливаемая на стене или колонне | 1 Т | 0,045 |
| 4 | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,13 |
| 5 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,34 |
| 6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 7 | Кабель ВВГ 3*1,5, ВВГ 5*4 в гофротрубе | 100 м | 24,6 |
| 8 | Короба пластмассовые 20*10 | 100 м | 0,2 |
| 9 | Кабель ВВГ 5*10 в коробах | 100 м | 0,15 |
| 10 | Коробка ответвительная | шт | 295 |
| 11 | Демонтаж эл щитка | шт | 12 |
| 12 | Установка щита ЩРН-П-18 | шт | 11 |
| 13 | Установка щита ЩРН-П-12 | шт | 1 |
| 14 | Установка автомата 1п 4а | шт | 4 |
| 15 | Установка автомата 1п 2а | шт | 170 |
| 16 | Установка автомата 3п 25а | шт | 12 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.