Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 20___г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на Устройство подпорной стенки по ул. Суворова

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | 100 м | 0,73 |
| 2 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 13 |
| 3 | Монтаж и демонтаж опалубки | 10 м2 | 18,6 |
| 4 | Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 | 0,72 |