Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2016г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2016г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на общестроительные работы в пристроенном помещении генераторной корпуса 20, смежных помещений комнаты 184а, 184 (в осях (1 - 2) (Л - М))

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт рустов панелей перекрытий | 100 м | 0,342 |
| 2 | Очистка поверхности потолков и стен от побелки | 100 м2 | 5,128 |
| 3 | Подшивка потолков листами ГВЛВ | 100 м2 | 0,35 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,17 |
| 5 | Шпаклевка потолков за 1 раза | 100 м2 | 1,17 |
| 6 | Водоэмульсионная окраска потолков | 100 м2 | 1,17 |
| 7 | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 | 0,9 |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,08 |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 5,19 |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 5,19 |
| 11 | Водоэмульсионная окраска стен | 100 м2 | 5,19 |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,07 |
| 13 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | м2 | 4 |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ДГ 21-10 (1шт) | 100 м2 | 0,02 |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,18 |
| 16 | Демонтаж решеток | т | 0,156 |
| 17 | Установка решеток | т | 0,156 |
| 18 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 | 0,186 |
| 19 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 14,5 |
| 20 | Масляная покраска мелких металлических конструкций | 100 м2 | 0,56 |
| 21 | Смена обделок из листовой стали отливов шириной до 0,4 м | 100 м | 0,06 |
| 22 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,1 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,013 |
| 24 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,15 |
| 25 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 15 мм | 100 м2 | 0,15 |
| 26 | Грунтование полов за 1 раз | 100 м2 | 0,15 |
| 27 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 | 0,15 |
| 28 | Изготовление ворот металлических двупольных | т | 0,345 |
| 29 | Установка металлических ворот в готовые проемы | м2 | 4,8 |
| 30 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за два раза дверей | 100 м2 | 0,13 |
| 31 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,163 |
| 32 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01 | 100 м2 | 1,013 |
| 33 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2 |
| 34 | Вывоз строительного мусора | т | 2 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.