Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2016г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2016г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на Общестроительные работы в корпусе 20

в осях (7 - 10) (Т - У) (участок гравировки, к. № 145)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлической перегородки | 100 м2 | 0,455 |
| 2 | Устройство перегородок на металлическом каркасе из гнутого профиля, монтируемого на сварке, в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,455 |
| 3 | Ремонт штукатурки колонн внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,15 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 1,06 |
| 5 | Шпаклевка стен за 2 раза | 100 м2 | 1,06 |
| 6 | Окраска стен водоэмульсионными составами | 100 м2 | 1,06 |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,82 |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных ДГ 21-13 | 100 м2 | 0,03 |
| 9 | Установка деревянных дверных блоков ДГ 21-13 | 100 м2 | 0,03 |
| 10 | Разборка покрытий полов цементных t=3 см | 100 м2 | 0,568 |
| 11 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,568 |
| 12 | Грунтование полов за 1 раз | 100 м2 | 0,568 |
| 13 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 100 м2 | 0,568 |
| 14 | Устройство плинтусов цементных | 100 м2 | 0,38 |
| 15 | Окраска масляными составами плинтусов | 100 м2 | 0,057 |
| 16 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,82 |
| 17 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 4 |
| 18 | Вывоз строительного мусора | т | 4 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.