Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2017 г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по Ремонту кровли корпуса № 20 в осях 1-12 / А-К

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт кровли по фонарям |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,6 |
| 2 | Разборка каркаса из досок | 1 м3 | 10,6 |
| 3 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,628 |
| 4 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 12 |
| 5 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 0,628 |
| 6 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | 100 м2 | 1,64 |
| 7 | Устройство металлического каркаса из уголка под фонарный свес | 1 т | 1,44 |
| 8 | Устройство фонарного свеса | 100 м2 | 1,444 |
| 9 | Устройство однослойной кровли и примыканий из полимерного рулонного материала. | 100 м2 | 6,73 |
| 10 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 1,806 |
| 11 | Вывоз строительного мусора | т | 17 |
|  | Ремонт кровли по фермам |  |  |
| 1 | Разборка покрытий примыканий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 0,696 |
| 2 | Устройство каркаса примыканий парапета | 100 м2 | 0,936 |
| 3 | Демонтаж воронок водосточных | 1 шт | 4 |
| 4 | Установка воронок водосточных | 1 шт | 4 |
| 5 | Устройство однослойной кровли и примыканий из полимерного рулонного материала. | 100 м2 | 26,68 |
| 6 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 3,36 |
| 7 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 | 0,5 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 1 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.