Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2017 г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2017 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по Усиление и ремонт плит покрытия в корпусе № 20

в осях (1 - 4) (Г - Ж) (участок прессования и клейки, к. № 1113)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| участок прессования и клейки, к. № 1113 |  |  |  |
|  | Ремонт рустов панелей перекрытий | 100 м | 0,2 |
|  | Очистка поверхности потолков от побелки | 100 м2 | 0,2 |
|  | Ремонт штукатурки потолков | 100 м2 | 0,2 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз ферм и потолка | 100 м2 | 5,84 |
|  | Водоэмульсионная окраска поверхностей ферм и потолка | 100 м2 | 5,84 |
|  | Очистка поликарбоната | 1 м2 | 115 |
|  | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлоконструкций за 2 раза | 100 м2 | 1,32 |
|  | Ремонт стальных перегородок | 100 м2 | 0,15 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 3,84 |
|  | Шпаклевка стен | 100 м2 | 0,426 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами поверхности стен | 100 м2 | 3,84 |
|  | Усиление строительных конструкций профильной сталью | 1 т усиления | 0,461 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,181 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей металлоконструкций, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,181 |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов | 100 м2 | 3,26 |
|  | Вывоз строительного мусора | т | 1 |
| помещение венткамеры при участке прессования и клейки, к. № 1113 |  |  |  |
|  | Очистка поверхности потолков, стен от побелки | 100 м2 | 1,143 |
|  | Ремонт штукатурки потолков | 100 м2 | 0,02 |
|  | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | 100 м2 | 0,51 |
|  | Водоэмульсионная окраска потолка | 100 м2 | 0,51 |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 | 0,5 |
|  | Ремонт штукатурки стен | 100 м2 | 0,08 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,633 |
|  | Окраска стен водоэмульсионными составами | 100 м2 | 0,633 |
|  | Разборка деревянных дверных проемов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка противопожарных дверей | 1 м2 | 2 |
|  | Обеспыливание поверхности пола | 1 м2 | 0,32 |
|  | Улучшенная окраска поверхности пола | 100 м2 | 0,32 |
|  | Вывоз строительного мусора | т | 1 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.