Приложение № 1 к Договору _____________________ от _________________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2017г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2017г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на Общестроительные работы в подвале корпуса 15 цеха 6  в осях (Б - Г) (17 - 21)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 5,129 |
| 2 | Окраска потолков краской ХВ-785 | 100 м2 | 5,129 |
| 3 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 0,1 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и колонн | 100 м2 | 2,85 |
| 7 | Окраска стен и колонн краской ХВ-785 | 100 м2 | 2,85 |
| 8 | Разборка стяжки цементной толщиной 100мм | м3 | 33,1 |
| 9 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 3,306 |
| 10 | Установка маячных реек | 100 м2 | 3,306 |
| 11 | Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм | 100 м2 | 3,306 |
| 12 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 2 слоя | м2 | 361,2 |
| 13 | Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке впустошовку плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35 мм | м2 | 361,2 |
| 14 | Разделка швов футеровки эпоксидной замазкой при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм | м2 | 361,2 |
| 15 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 80 |
| 16 | Вывоз строительного мусора | т | 80 |

Составил: ________________ / ______________