Приложение № 1 к Договору _____________________ от ______________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2017г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2017г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на общестроительные работы в корпусе 20 на участке хранения и упаковки в осях (15-19) (К-Л)

| № п/п | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых | 100 м2 | 1,905 |
| 2 | Подшивка потолков листами ГВЛВ | 100 м2 | 1,905 |
| 3 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 9,53 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,846 |
| 5 | Шпаклевка потолков за 2 раза | 100 м2 | 1,846 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,846 |
| 7 | Разборка перегородок из стеклоблоков | м3 | 2 |
| 8 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 1,133 |
| 9 | Расшивка швов кладки из кирпича | 100 м2 | 1,133 |
| 10 | Устройство металлических перемычек | т | 0,046 |
| 11 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя | 100 м2 | 0,31 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,31 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой бетон-контакт за 1 раз стен | 100 м2 | 0,767 |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,767 |
| 15 | Шпаклевка стен за 1раз | 100 м2 | 1,077 |
| 16 | Водоэмульсионная окраска стен | 100 м2 | 1,077 |
| 17 | Разборка бетонных полов толщиной 250мм | м3 | 43,55 |
| 18 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами t=150 мм | 100 м2 | 0,9 |
| 19 | Устройство песчаной подготовки толщ. 250 мм | м3 | 57 |
| 20 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 1,742 |
| 21 | Устройство полов бетонных толщиной 150 мм | 100 м2 | 1,742 |
| 22 | Изготовление арматурной сетки АIII диам. 8 яч. 200*200 | т | 0,671 |
| 23 | Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга | 100 м2 | 1,742 |
| 24 | Грунтовка составом Klebekraft AC-S200 | 100 м2 | 1,742 |
| 25 | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | 100 м | 0,6 |
| 26 | Демонтаж металлической двери | м2 | 8,6 |
| 27 | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | м2 | 8,6 |
| 28 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,21 |
| 29 | Прокладка короба металлического, подвешиваемого к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 3 м | 100 м | 0,78 |
| 30 | Установка светильников на кронштейнах | 100 шт. | 0,38 |
| 31 | Установка выключателей | 100 шт. | 0,03 |
| 32 | Установка розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 33 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м | 0,4 |
| 34 | Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5, ВВГ 3*1,5 в коробах | 100 м | 1,85 |
| 35 | Установка коробки ответвительной на стене | шт | 40 |
| 36 | Установка щита распределительного ШРН-18 | шт | 1 |
| 37 | Установка щита распределительного КМПн 4/2 | шт | 1 |
| 38 | Установка автомата 1п 10а | шт | 10 |
| 39 | Установка автомата 1п 25а | шт | 5 |
| 40 | Установка автомата 2п 32а | шт | 1 |
| 41 | Установка автомата 3п 32а | шт | 1 |
| 42 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 109 |
| 43 | Вывоз строительного мусора | т | 109 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.